ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по

техническому диагностированию резервуаров и определению остаточного ресурса оборудования, отслужившего нормативный срок с целью продления срока дальнейшей эксплуатации баков маслохозяйства и маслопроводов, составлению паспортов Первомайской ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1114/6.42-4005)

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 7490000 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д.4, Первомайская ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЭЦ Попов Николай Иванович т. (812) 901-45-73.

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 ноябрь 2015 г.

Окончание           декабрь 2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки –200,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0,00  тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 200,00 тыс. руб. без учета НДС;

1.3. Состав работ:

1.3.1. Проведение технического диагностирования, определение остаточного ресурса технических устройств,  экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по материалам технического диагностирования. (Приложение 1);

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Техническое диагностирование  ТУ проводится с целью проверки его технического состояния, соответствия Правилам устройства и безопасной эксплуатации, и определения возможности и условий по дальнейшей безопасной эксплуатации в установленные сроки, экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию  (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в  Договоре.

Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации работ:

- о готовности оборудования к техническому диагностированию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

- 2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

- Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Приказ МПР России от 30.06.2009 №195.

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

- СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

- ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

- ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» Приказ № 116 от 25.03.2014 г.

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом выполненных работ является:

- Разработка паспортов на технические устройства (Приложение 1) установленной формы;

- по результатам проведенного технического диагностирования – запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

- Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

      - Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями п.6.1. статьи 22 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г.;

      - Наличие опыта работы по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

      - Наличие Свидетельства о членстве в СРО не требуется;

      - Наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ;

      - Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (в составе заявки представить копии протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний).

      - Обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

      - Участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

      - Персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

      - Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

      - Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

      - Руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

      - Составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

      - Предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

      - Обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

      - Устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ.

Приложение № 1

к техническому заданию

График проведения технического диагностирования технических устройств Первомайской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-14) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

в 2015 году

| № п/п | Наименование технического устройства | Ед.изм. | Объем | Дата проведения ТД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бак №1 вертикальный объем 60 м3 (Трубопровод залива масла Д 80 мм - 47 м., сливной трубопровод Д 80 мм – 39 м.) | шт | 1 | Ноябрь 2015 г. |
|  | Бак № 2 вертикальный объем 60 м3 (Трубопровод залива масла Д 80 мм – 28 м., сливной трубопровод Д 80 мм – 21 м.) | шт | 1 | Ноябрь 2015 г. |
|  | Бак № 3 вертикальный объем 60 м3 (Трубопровод залива масла Д 80 мм – 83 м, сливной трубопровод Д 80 мм – 77 м.) | шт | 1 | Ноябрь 2015 г. |
|  | Бак № 4 вертикальный объем 20 м3 (Трубопровод залива масла Д 80 мм - 45 м., сливной трубопровод Д 80 мм – 39 м.) | шт | 1 | Ноябрь 2015 г. |
|  | Бак № 5 вертикальный объем 20 м3 (Трубопровод залива масла Д 80 мм – 71 м., сливной трубопровод Д 80 мм – 67 м.) | шт | 1 | Ноябрь 2015 г. |
|  | Бак № 6 вертикальный объем 20 м3 (Трубопровод залива масла Д 80 мм – 81 м., сливной трубопровод Д 80 мм – 77 м.) | шт | 1 | Ноябрь 2015 г. |
|  | Бак № 10 горизонтальный объем 60 м3 (Трубопровод залива масла Д 80 мм - 28 м., ) сливной трубопровод Д 80 мм – 21 м. | шт | 1 | Ноябрь 2015 г. |