## Калькуляция № 7
Калькуляция КИПиА
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1.
1 | БЦ8-090404-0801 | Замена преобразователя первичного | шт |  | 44 | 308 | 13552
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1 | 44 | 308 | 13552
2 | Цена поставщика | Термопреобразователь ТХА-0299-03 L=20м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 11 | 3150 | 34650
3 | Цена поставщика | Термопреобразователь ТХК-0299-03 L=20м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 29 | 3150 | 91350
4 | Цена поставщика | Гильзы ДДШ 4819 016-06 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 14 | 1260 | 17640
5 | БЦ8-090103-0101 | Замена компенсационного провода: прокладка в бусах | 100пм |  | 8 | 5940 | 47520
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 20 | 160 | 297 | 47520
6 | БЦ8-090104-0101 Изм. Доп.5 | Подключение провода | 100 выводов провода |  | 1.68 | 3312 | 5564.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 12 | 20.16 | 276 | 5564.16
7 | БЦ8-090503-1401 | Изготовление и установка бобышки или "пяточка" для поверхностей термопары | шт |  | 30 | 87.36 | 2620.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.32 | 9.6 | 273 | 2620.8
8 | БЦ1-080303-0101 Доп.1 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т |  | 0.3 | 69290.1 | 20787.03
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 233.3 | 69.99 | 297 | 20787.03
9 | 300-9210-003 | КОРОБА СТАЛЬНЫЕ, СЕКЦИИ ПРЯМЫЕ СП 100Х100, L=2000, ГРУНТОВАННЫЕ | ШТ. |  | 20 | 736.54 | 14730.8
10 | Цена поставщика | СОЕДИНИТЕЛИ КОРОБОВ СД2 100Х100, ГРУНТ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 20 | 146.33 | 2926.6
11 | 103-0017 | ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 40Х3.5 ММ | М |  | 10 | 110.87 | 1108.7
12 | 101-9390-011 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 40Х40 ММ, СТ3ПС | Т |  | 0.024 | 23307.71 | 559.39
13 | БЦ1-080301-0101 Доп.1 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т |  | 0.3 | 49153.3 | 14745.99
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 163.3 | 48.99 | 301 | 14745.99
14 | БЦ8-020101-0203 Доп.5 | Установка дистанционного контроля температуры с указывающим или регистрирующим прибором, количество датчиков свыше 6 до 12: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт |  | 4 | 3795 | 15180
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 11.5 | 46 | 330 | 15180
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 282935.47
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 285574.81
С учетом коэфф.1,022 (Общие указания БЦ ч.8 п.16) ОЗП=2,2%; ТЗ=2,2% (Поз. 1-14)
В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 122609.32
Материалы | [6 empty] | 162965.49
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 285574.81
Раздел 2.
15 | БЦ8-090201-0102 | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям: давление до 1.6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 до 25мм | 10пм |  | 7 | 2032.8 | 14229.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 6.6 | 46.2 | 308 | 14229.6
16 | 103-9011-051 | ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ 16Х2.0 ММ | М |  | 70 | 83.86 | 5870.2
17 | БЦ8-090503-0701 | Изготовление и установка трубного колена диаметром до 50мм | шт |  | 16 | 152.88 | 2446.08
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 0.52 | 8.32 | 294 | 2446.08
18 | БЦ8-090505-0301 | Опрессовка импульсной линии | шт |  | 8 | 348 | 2784
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.2 | 9.6 | 290 | 2784
19 | БЦ8-090401-0201 | Ремонт импульсной линии (продувки) | шт |  | 8 | 396.2 | 3169.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.4 | 11.2 | 283 | 3169.6
20 | БЦ3-010101-0403 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм | шт |  | 8 | 210 | 1680
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 0.75 | 6 | 280 | 1680
21 | БЦ3-010101-0404 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм | шт |  | 8 | 632.1 | 5056.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 2.1 | 16.8 | 301 | 5056.8
22 | Цена поставщика | ВЕНТИЛЬ 589-10 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 8 | 3675 | 29400
23 | БЦ1-080304-0101 Доп.1 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций | т |  | 0.01 | 37961 | 379.61
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 130.9 | 1.31 | 290 | 379.9
24 | 101-9390-011 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 40Х40 ММ, СТ3ПС | Т |  | 0.01 | 23307.71 | 233.08
25 | БЦ1-080302-0101 Доп.1 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т | т |  | 0.01 | 59827 | 598.27
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 206.3 | 2.06 | 290 | 597.4
26 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм | одно отверстие |  | 8 | 87 | 696
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.3 | 2.4 | 290 | 696
27 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.3 При вырезке каждого последующего отверстия на одном и том же пульте, щите ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8) | одно отверстие |  | 8 | 69.6 | 556.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.24 | 1.92 | 290 | 556.8
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 67100.04
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 67795.17
В том числе, справочно:
С учетом коэфф.1,022 (Общие указания БЦ ч.8 п.16) ОЗП=2,2%; ТЗ=2,2% (Поз. 15-27)
В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 32291.89
Материалы | [6 empty] | 35503.28
Итого по разделу 2 | [6 empty] | 67795.17
Раздел 3
28 | БЦ8-090404-0801 | Замена преобразователя первичного | шт |  | 4 | 308 | 1232
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1 | 4 | 308 | 1232
29 | Цена поставщика | Преобразователь Метран 150 TG4 (0-250 кгс/см2)-2G-2-1-A-M5-IM-2F-4-K02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 2 | 31597.65 | 63195.3
30 | Цена поставщика | Преобразователь Метран 150 CD3 (0-1,6кгс/см2)-2-2-1-1-L3-A-M5-IM-S5-K02 в комплекте с вентильным блоком КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 2 | 35842.28 | 71684.56
31 | Цена поставщика | Клапан 104М-T32F11H1VC D5 2 L4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 2 | 8136.45 | 16272.9
32 | БЦ8-090502-0401 | Изготовление стенда для установки 2 дифманометров | шт |  | 2 | 3498 | 6996
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 10.6 | 21.2 | 330 | 6996
33 | 101-9390-011 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 40Х40 ММ, СТ3ПС | Т |  | 0.04 | 23307.71 | 932.31
34 | БЦ8-090502-0402 | Замена стенда для установки 2 дифманометров | шт |  | 2 | 2838 | 5676
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 8.6 | 17.2 | 330 | 5676
35 | БЦ8-090201-0202 | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям: давление от 1.6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 до 25мм | 10пм |  | 1 | 2494.8 | 2494.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 8.1 | 8.1 | 308 | 2494.8
36 | 103-9011-051 | ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ 16Х2.0 ММ | М |  | 10 | 83.86 | 838.6
37 | БЦ8-090503-0701 | Изготовление и установка трубного колена диаметром до 50мм | шт |  | 10 | 152.88 | 1528.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 0.52 | 5.2 | 294 | 1528.8
38 | БЦ8-090503-0501 | Изготовление и установка штуцера (ниппель) диаметром до 50мм для манометра | шт |  | 6 | 294 | 1764
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 1 | 6 | 294 | 1764
39 | БЦ8-090503-0601 | Изготовление и установка тройника диаметром до 50мм для манометра | шт |  | 4 | 793.8 | 3175.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 2.7 | 10.8 | 294 | 3175.2
40 | БЦ8-090505-0301 | Опрессовка импульсной линии | шт |  | 6 | 348 | 2088
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.2 | 7.2 | 290 | 2088
41 | БЦ8-090401-0201 | Ремонт импульсной линии (продувки) | шт |  | 6 | 396.2 | 2377.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.4 | 8.4 | 283 | 2377.2
42 | БЦ8-090505-0201 | Заполнение системы контроля мазутоприводов (сосудов и импульсных труб) разделительной жидкостью | шт |  | 6 | 551 | 3306
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.9 | 11.4 | 290 | 3306
43 | БЦ1-080303-0101 Доп.1 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т |  | 0.01 | 69290.1 | 692.9
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 233.3 | 2.33 | 297 | 692.01
44 | 101-9350-001 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ, ТОЛЩ. 2 ММ, МАРКИ СТ3ПС | Т |  | 0.01 | 24414.01 | 244.14
45 | БЦ1-080301-0101 Доп.1 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т |  | 0.01 | 49153.3 | 491.53
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 163.3 | 1.63 | 301 | 490.63
46 | БЦ8-090303-0201 Доп.1 | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: периметр отверстия свыше 300 до 500мм | одно отверстие |  | 1 | 522 | 522
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.8 | 1.8 | 290 | 522
47 | БЦ8-090303-0201 Доп.1 | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: периметр отверстия свыше 300 до 500мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.3 При вырезке каждого последующего отверстия на одном и том же пульте, щите ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8) | одно отверстие |  | 3 | 417.6 | 1252.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.44 | 4.32 | 290 | 1252.8
48 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм | одно отверстие |  | 1 | 87 | 87
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.3 | 0.3 | 290 | 87
49 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.3 При вырезке каждого последующего отверстия на одном и том же пульте, щите ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8) | одно отверстие |  | 7 | 69.6 | 487.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.24 | 1.68 | 290 | 487.2
50 | БЦ8-090404-1001 | Замена усилителя магнитного или электронного | шт |  | 1 | 492.8 | 492.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.6 | 1.6 | 308 | 492.8
51 | Цена поставщика | Блок питания "Метран-608М-024-100-IP30" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 1 | 21024.68 | 21024.68
52 | БЦ8-090404-0501 | Замена прибора теплового контроля одноточечного | шт |  | 4 | 462 | 1848
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.5 | 6 | 308 | 1848
53 | Цена поставщика | Вторичный прибор "Элемер ИРТ 5922" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 4 | 14837.04 | 59348.16
54 | БЦ8-090103-0103 | Замена провода вторичной коммутации | 100пм |  | 0.6 | 6563.7 | 3938.22
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 22.1 | 13.26 | 297 | 3938.22
55 | 507-0261 | ПРОВОД ПВ3 0,75 ММ2 | 1000М |  | 0.03 | 3177.22 | 95.32
56 | 507-0245 | ПРОВОД ПВ1 1,5 ММ2 | 1000М |  | 0.03 | 5751.6 | 172.55
57 | БЦ8-090104-0101 Изм. Доп.5 | Подключение провода | 100 выводов провода |  | 0.6 | 3312 | 1987.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 12 | 7.2 | 276 | 1987.2
58 | БЦ8-020102-0303 Доп.5 | Установка дистанционного контроля давления (разряжения) с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками, датчиками с унифицированным выходным сигналом и частотным или ферродинамическим преобразователем : 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт |  | 2 | 8217 | 16434
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 24.9 | 49.8 | 330 | 16434
59 | БЦ8-020102-0503 Доп.5 | Установка дистанционного контроля расхода, уровня с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками, датчиками с унифицированным выходным сигналом и частотным или ферродинамическим преобразователем : 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт |  | 2 | 11484 | 22968
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 34.8 | 69.6 | 330 | 22968
60 | БЦ8-090101-0102 | Замена контрольного и телефонного кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: по металлическим конструкциям и в лотках с креплением на поворотах и в конце КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.6 При замене контрольного или телефонного кабеля вручную ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100пм |  | 0.1 | 5242.16 | 524.22
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 17.02 | 1.7 | 308 | 523.6
61 | 503-0021-002 | КАБЕЛЬ КВВГНГ 4Х1,5 ММ2 | 1000М |  | 0.01 | 27672.02 | 276.72
62 | БЦ8-090102-0101 | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией: кол-во жил 4 | одно подключение |  | 8 | 422.4 | 3379.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 1.2 | 9.6 | 352 | 3379.2
63 | БЦ8-090102-0201 | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией: кол-во жил 7 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.8 При прозвонке и маркировке кабеля с отсоединением и присоединением жил (пар) ПЗ=0,45 (ОЗП=0,45; ЭМ=0,45 к расх.; ЗПМ=0,45; МАТ=0,45 к расх.; ТЗ=0,45; ТЗМ=0,45) | одно подключение |  | 4 | 253.44 | 1013.76
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 0.72 | 2.88 | 352 | 1013.76
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 320842.07
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 322750.72
В том числе, справочно:
С учетом коэфф.1,022 (Общие указания БЦ ч.8 п.16) ОЗП=2,2%; ТЗ=2,2% (Поз. 28-63)
В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 88665.48
Материалы | [6 empty] | 234085.24
Итого по разделу 3 | [6 empty] | 322750.72
Раздел 4.
64 | БЦ8-090502-0401 | Изготовление стенда для установки 2 дифманометров | шт |  | 1 | 3498 | 3498
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 10.6 | 10.6 | 330 | 3498
65 | 101-9390-011 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 40Х40 ММ, СТ3ПС | Т |  | 0.02 | 23307.71 | 466.15
66 | БЦ8-090502-0402 | Замена стенда для установки 2 дифманометров | шт |  | 1 | 2838 | 2838
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 8.6 | 8.6 | 330 | 2838
67 | БЦ8-090404-0801 | Снятие и установка преобразователя первичного | шт |  | 2 | 308 | 616
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1 | 2 | 308 | 616
68 | БЦ8-090201-0202 | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям: давление от 1.6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 до 25мм | 10пм |  | 0.5 | 2494.8 | 1247.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 8.1 | 4.05 | 308 | 1247.4
69 | 103-9011-051 | ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ 16Х2.0 ММ | М |  | 5 | 83.86 | 419.3
70 | БЦ8-090503-0701 | Изготовление и установка трубного колена диаметром до 50мм | шт |  | 4 | 152.88 | 611.52
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 0.52 | 2.08 | 294 | 611.52
71 | БЦ8-090503-0501 | Изготовление и установка штуцера (ниппель) диаметром до 50мм для манометра | шт |  | 4 | 294 | 1176
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 1 | 4 | 294 | 1176
72 | БЦ8-090503-0601 | Изготовление и установка тройника диаметром до 50мм для манометра | шт |  | 4 | 793.8 | 3175.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 2.7 | 10.8 | 294 | 3175.2
73 | БЦ8-090505-0301 | Опрессовка импульсной линии | шт |  | 4 | 348 | 1392
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.2 | 4.8 | 290 | 1392
74 | БЦ8-090401-0201 | Ремонт импульсной линии (продувки) | шт |  | 4 | 396.2 | 1584.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.4 | 5.6 | 283 | 1584.8
75 | БЦ1-080303-0101 Доп.1 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т |  | 0.01 | 69290.1 | 692.9
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 233.3 | 2.33 | 297 | 692.01
76 | 101-9350-001 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ, ТОЛЩ. 2 ММ, МАРКИ СТ3ПС | Т |  | 0.01 | 24414.01 | 244.14
77 | БЦ1-080301-0101 Доп.1 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т |  | 0.01 | 49153.3 | 491.53
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 163.3 | 1.63 | 301 | 490.63
78 | БЦ8-090303-0201 Доп.1 | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: периметр отверстия свыше 300 до 500мм | одно отверстие |  | 1 | 522 | 522
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.8 | 1.8 | 290 | 522
79 | БЦ8-090303-0201 Доп.1 | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: периметр отверстия свыше 300 до 500мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.3 При вырезке каждого последующего отверстия на одном и том же пульте, щите ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8) | одно отверстие |  | 3 | 417.6 | 1252.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.44 | 4.32 | 290 | 1252.8
80 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм | одно отверстие |  | 1 | 87 | 87
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.3 | 0.3 | 290 | 87
81 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.3 При вырезке каждого последующего отверстия на одном и том же пульте, щите ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8) | одно отверстие |  | 7 | 69.6 | 487.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.24 | 1.68 | 290 | 487.2
82 | БЦ8-090404-1001 | Замена усилителя магнитного или электронного | шт |  | 1 | 492.8 | 492.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.6 | 1.6 | 308 | 492.8
83 | Цена поставщика | Блок питания "Метран-608М-024-100-IP30" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 1 | 21024.68 | 21024.68
84 | БЦ8-090404-0501 | Замена прибора теплового контроля одноточечного | шт |  | 4 | 462 | 1848
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.5 | 6 | 308 | 1848
85 | Цена поставщика | Вторичный прибор "Элемер ИРТ 5922" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 4 | 14837.04 | 59348.16
86 | БЦ8-020102-0503 Доп.5 | Установка дистанционного контроля расхода, уровня с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками, датчиками с унифицированным выходным сигналом и частотным или ферродинамическим преобразователем : 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт |  | 2 | 11484 | 22968
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 34.8 | 69.6 | 330 | 22968
87 | БЦ8-020101-0102 Доп.5 | Установка дистанционного контроля температуры с указывающим или регистрирующим прибором, количество датчиков до 6: 2 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт |  | 2 | 2376 | 4752
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 7.2 | 14.4 | 330 | 4752
88 | БЦ8-090103-0103 | Замена провода вторичной коммутации | 100пм |  | 0.6 | 6563.7 | 3938.22
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 22.1 | 13.26 | 297 | 3938.22
89 | 507-0261 | ПРОВОД ПВ3 0,75 ММ2 | 1000М |  | 0.03 | 3177.22 | 95.32
90 | 507-0245 | ПРОВОД ПВ1 1,5 ММ2 | 1000М |  | 0.03 | 5751.6 | 172.55
91 | БЦ8-090104-0101 Изм. Доп.5 | Подключение провода | 100 выводов провода |  | 0.6 | 3312 | 1987.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 12 | 7.2 | 276 | 1987.2
92 | БЦ8-090101-0102 | Замена контрольного и телефонного кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: по металлическим конструкциям и в лотках с креплением на поворотах и в конце КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.6 При замене контрольного или телефонного кабеля вручную ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100пм |  | 0.05 | 5242.16 | 262.11
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 17.02 | 0.85 | 308 | 261.8
93 | 503-0021-002 | КАБЕЛЬ КВВГНГ 4Х1,5 ММ2 | 1000М |  | 0.005 | 27672.02 | 138.36
94 | БЦ8-090102-0101 | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией: кол-во жил 4 | одно подключение |  | 2 | 422.4 | 844.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 1.2 | 2.4 | 352 | 844.8
95 | БЦ8-090102-0201 | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией: кол-во жил 7 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.8 При прозвонке и маркировке кабеля с отсоединением и присоединением жил (пар) ПЗ=0,45 (ОЗП=0,45; ЭМ=0,45 к расх.; ЗПМ=0,45; МАТ=0,45 к расх.; ТЗ=0,45; ТЗМ=0,45); Прим.8 При прозвонке и маркировке кабеля с отсоединением и присоединением жил (пар) ПЗ=0,45 (ОЗП=0,45; ЭМ=0,45 к расх.; ЗПМ=0,45; МАТ=0,45 к расх.; ТЗ=0,45; ТЗМ=0,45) | одно подключение |  | 2 | 114.05 | 228.1
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 0.324 | 0.65 | 352 | 228.8
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 138902.24
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 140156.1
В том числе, справочно:
С учетом коэфф.1,022 (Общие указания БЦ ч.8 п.16) ОЗП=2,2%; ТЗ=2,2% (Поз. 64-95)
В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 58247.44
Материалы | [6 empty] | 81908.66
Итого по разделу 4 | [6 empty] | 140156.1
Раздел 5. .
96 | БЦ1-080303-0101 Доп.1 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т |  | 0.005 | 69290.1 | 346.45
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 233.3 | 1.17 | 297 | 347.49
97 | 101-9350-001 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ, ТОЛЩ. 2 ММ, МАРКИ СТ3ПС | Т |  | 0.005 | 24414.01 | 122.07
98 | БЦ1-080301-0101 Доп.1 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т |  | 0.005 | 49153.3 | 245.77
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 163.3 | 0.82 | 301 | 246.82
99 | БЦ8-090303-0201 Доп.1 | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: периметр отверстия свыше 300 до 500мм | одно отверстие |  | 1 | 522 | 522
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.8 | 1.8 | 290 | 522
100 | БЦ8-090303-0201 Доп.1 | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: периметр отверстия свыше 300 до 500мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.3 При вырезке каждого последующего отверстия на одном и том же пульте, щите ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8) | одно отверстие |  | 1 | 417.6 | 417.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.44 | 1.44 | 290 | 417.6
101 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм | одно отверстие |  | 1 | 87 | 87
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.3 | 0.3 | 290 | 87
102 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.3 При вырезке каждого последующего отверстия на одном и том же пульте, щите ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8) | одно отверстие |  | 7 | 69.6 | 487.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.24 | 1.68 | 290 | 487.2
103 | БЦ8-090404-0601 | Замена прибора теплового контроля многоточечного | шт |  | 2 | 1108.8 | 2217.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 3.6 | 7.2 | 308 | 2217.6
104 | Цена поставщика | ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ "REGIGRAF" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 2 | 68250 | 136500
105 | БЦ8-090404-0601 | Замена прибора теплового контроля многоточечного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.2 При снятии приборов без их установки ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | шт |  | 1 | 443.52 | 443.52
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.44 | 1.44 | 308 | 443.52
106 | БЦ8-090103-0103 | Замена провода вторичной коммутации КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.5 При прокладке нового провода ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 100пм |  | 2 | 4594.59 | 9189.18
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 15.47 | 30.94 | 297 | 9189.18
107 | 507-0261 | ПРОВОД ПВ3 0,75 ММ2 | 1000М |  | 0.2 | 3177.22 | 635.44
108 | БЦ8-090104-0101 Изм. Доп.5 | Подключение провода | 100 выводов провода |  | 2 | 3312 | 6624
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 12 | 24 | 276 | 6624
109 | БЦ8-021501-0203 Доп.5 | Системы аналого-дискретного преобразователя информации, количество входов свыше 10 до 25: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | система |  | 2 | 31504 | 63008
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 89.5 | 179 | 352 | 63008
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 220845.83
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 222684.77
В том числе, справочно:
С учетом коэфф.1,022 (Общие указания БЦ ч.8 п.16) ОЗП=2,2%; ТЗ=2,2% (Поз. 96-109)
В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 85427.26
Материалы | [6 empty] | 137257.51
Итого по разделу 5 Замена приборов температурного контроля. | [6 empty] | 222684.77
Раздел 6.
110 | БЦ8-090303-0201 Доп.1 | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: периметр отверстия свыше 300 до 500мм | одно отверстие |  | 1 | 522 | 522
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.8 | 1.8 | 290 | 522
111 | БЦ8-090303-0201 Доп.1 | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: периметр отверстия свыше 300 до 500мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.3 При вырезке каждого последующего отверстия на одном и том же пульте, щите ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8) | одно отверстие |  | 2 | 417.6 | 835.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.44 | 2.88 | 290 | 835.2
112 | БЦ8-090404-0601 | Замена прибора теплового контроля многоточечного | шт |  | 3 | 1108.8 | 3326.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 3.6 | 10.8 | 308 | 3326.4
113 | Цена поставщика | ПТИ-20Э КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 3 | 19265.49 | 57796.47
114 | БЦ8-090103-0103 | Замена провода вторичной коммутации | 100пм |  | 1 | 6563.7 | 6563.7
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 22.1 | 22.1 | 297 | 6563.7
115 | 507-0261 | ПРОВОД ПВ3 0,75 ММ2 | 1000М |  | 0.1 | 3177.22 | 317.72
116 | БЦ8-090104-0101 Изм. Доп.5 | Подключение провода | 100 выводов провода |  | 1 | 3312 | 3312
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 12 | 12 | 276 | 3312
117 | БЦ8-021501-0203 Доп.5 | Системы аналого-дискретного преобразователя информации, количество входов свыше 10 до 25: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | система |  | 3 | 31504 | 94512
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 89.5 | 268.5 | 352 | 94512
118 | БЦ8-090301-1301 | Изготовление щита панельного плоского, размеры 2200х800 | шт |  | 1 | 3828 | 3828
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 13.2 | 13.2 | 290 | 3828
119 | 101-9350-001 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ, ТОЛЩ. 2 ММ, МАРКИ СТ3ПС | Т |  | 0.05 | 24414.01 | 1220.7
120 | 101-9390-011 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 40Х40 ММ, СТ3ПС | Т |  | 0.02 | 23307.71 | 466.15
121 | БЦ8-090301-1302 | Установка щита панельного плоского, размеры 2200х800 | шт |  | 1 | 1044 | 1044
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 3.6 | 3.6 | 290 | 1044
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 173744.34
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 176251.09
В том числе, справочно:
С учетом коэфф.1,022 (Общие указания БЦ ч.8 п.16) ОЗП=2,2%; ТЗ=2,2% (Поз. 110-121)
В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 116450.05
Материалы | [6 empty] | 59801.04
Итого по разделу 6 | [6 empty] | 176251.09
Раздел 7.
122 | БЦ8-090404-0801 | Замена преобразователя первичного | шт |  | 2 | 308 | 616
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1 | 2 | 308 | 616
123 | БЦ8-090501-0302 | Замена коробки соединительной, кол-во клемм в коробке 24 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.2 При установке новой коробки без снятия или при сянтии старой без установки новой коробки ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | шт |  | 2 | 255.85 | 511.7
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.85 | 1.7 | 301 | 511.7
124 | Цена поставщика | Коробка соединительная КС-20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 2 | 1764 | 3528
125 | БЦ1-080303-0101 Доп.1 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т |  | 0.004 | 69290.1 | 277.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 233.3 | 0.93 | 297 | 276.21
126 | 101-9390-011 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 40Х40 ММ, СТ3ПС | Т |  | 0.004 | 23307.71 | 93.23
127 | БЦ1-080301-0101 Доп.1 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т |  | 0.004 | 49153.3 | 196.61
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 163.3 | 0.65 | 301 | 195.65
128 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм | одно отверстие |  | 4 | 87 | 348
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.3 | 1.2 | 290 | 348
129 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.3 При вырезке каждого последующего отверстия на одном и том же пульте, щите ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8) | одно отверстие |  | 4 | 69.6 | 278.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.24 | 0.96 | 290 | 278.4
130 | БЦ8-090201-0103 | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям: давление до 1.6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 25 до 50мм | 10пм |  | 1 | 2494.8 | 2494.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 8.1 | 8.1 | 308 | 2494.8
131 | 103-0015 | ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 25Х3.2 ММ | М |  | 10 | 68.79 | 687.9
132 | БЦ8-090301-0102 | Установка щита шкафного, размеры 600х400х500 | шт |  | 2 | 841 | 1682
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 2.9 | 5.8 | 290 | 1682
133 | БЦ8-090101-0102 | Замена контрольного и телефонного кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: по металлическим конструкциям и в лотках с креплением на поворотах и в конце КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.6 При замене контрольного или телефонного кабеля вручную ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100пм |  | 3 | 5242.16 | 15726.48
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 17.02 | 51.06 | 308 | 15726.48
134 | 503-0022-002 | КАБЕЛЬ КВВГНГ 5Х1,5 ММ2 | 1000М |  | 0.3 | 33993.81 | 10198.14
135 | БЦ8-090102-0201 | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией: кол-во жил 7 | одно подключение |  | 4 | 563.2 | 2252.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 1.6 | 6.4 | 352 | 2252.8
136 | БЦ8-090404-0501 | Замена прибора теплового контроля одноточечного | шт |  | 4 | 462 | 1848
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.5 | 6 | 308 | 1848
137 | Цена поставщика | Прибор Экомер ИКТС-11 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 2 | 95347.57 | 190695.14
138 | Цена поставщика | Прибор Диск-250 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 2 | 18900 | 37800
139 | БЦ8-090103-0103 | Замена провода вторичной коммутации | 100пм |  | 0.5 | 6563.7 | 3281.85
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 22.1 | 11.05 | 297 | 3281.85
140 | 507-0245 | ПРОВОД ПВ1 1,5 ММ2 | 1000М |  | 0.05 | 5751.6 | 287.58
141 | БЦ8-090104-0101 Изм. Доп.5 | Подключение провода | 100 выводов провода |  | 0.5 | 3312 | 1656
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 12 | 6 | 276 | 1656
142 | БЦ8-020103-1403 Доп.5 | Установка контроля содержания кислорода в дымовых газах с электрохимическим сигнализатором избытка воздуха: 3 группа сложности ремонта | шт |  | 2 | 74217 | 148434
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 224.9 | 449.8 | 330 | 148434
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 422893.79
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 426845.07
В том числе, справочно:
С учетом коэфф.1,022 (Общие указания БЦ ч.8 п.16) ОЗП=2,2%; ТЗ=2,2% (Поз. 122-142)
В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 183555.08
Материалы | [6 empty] | 243289.99
Итого по разделу 7 | [6 empty] | 426845.07
Раздел 8.
143 | БЦ8-090404-0801 | Замена преобразователя первичного | шт |  | 1 | 308 | 308
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1 | 1 | 308 | 308
144 | Цена поставщика | Преобразователь Метран 150 TG4 (0-250 кгс/см2) -2G-2-1-A-M5-IM-2F-4-K02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 1 | 31597.65 | 31597.65
145 | БЦ8-090502-0401 | Изготовление стенда для установки 2 дифманометров | шт |  | 1 | 3498 | 3498
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 10.6 | 10.6 | 330 | 3498
146 | 101-9390-011 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 40Х40 ММ, СТ3ПС | Т |  | 0.02 | 23307.71 | 466.15
147 | БЦ8-090502-0402 | Замена стенда для установки 2 дифманометров | шт |  | 1 | 2838 | 2838
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 8.6 | 8.6 | 330 | 2838
148 | БЦ8-090201-0202 | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям: давление от 1.6 до 16 (160) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 10 до 25мм | 10пм |  | 0.2 | 2494.8 | 498.96
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 8.1 | 1.62 | 308 | 498.96
149 | 103-9011-051 | ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ 16Х2.0 ММ | М |  | 2 | 83.86 | 167.72
150 | БЦ8-090503-0701 | Изготовление и установка трубного колена диаметром до 50мм | шт |  | 2 | 152.88 | 305.76
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 0.52 | 1.04 | 294 | 305.76
151 | БЦ8-090503-0501 | Изготовление и установка штуцера (ниппель) диаметром до 50мм для манометра | шт |  | 1 | 294 | 294
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,6) | чел.час | 1 | 1 | 294 | 294
152 | БЦ8-090505-0301 | Опрессовка импульсной линии | шт |  | 1 | 348 | 348
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.2 | 1.2 | 290 | 348
153 | БЦ8-090401-0201 | Ремонт импульсной линии (продувки) | шт |  | 1 | 396.2 | 396.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 1.4 | 1.4 | 283 | 396.2
154 | БЦ8-090303-0201 Доп.1 | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: периметр отверстия свыше 300 до 500мм | одно отверстие |  | 1 | 522 | 522
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.8 | 1.8 | 290 | 522
155 | БЦ8-090404-1001 | Замена усилителя магнитного или электронного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.2 При установке приборов без снятия ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | шт |  | 1 | 295.68 | 295.68
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.96 | 0.96 | 308 | 295.68
156 | Цена поставщика | Блок питания "Метран-608М-024-100-IP30" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 1 | 21024.68 | 21024.68
157 | БЦ8-090103-0103 | Замена провода вторичной коммутации КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.5 При прокладке нового провода ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 100пм |  | 0.2 | 4594.59 | 918.92
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 15.47 | 3.09 | 297 | 917.73
158 | 507-0245 | ПРОВОД ПВ1 1,5 ММ2 | 1000М |  | 0.02 | 5751.6 | 115.03
159 | БЦ8-090104-0101 Изм. Доп.5 | Подключение провода | 100 выводов провода |  | 0.2 | 3312 | 662.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 12 | 2.4 | 276 | 662.4
160 | БЦ8-090101-0102 | Замена контрольного и телефонного кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: по металлическим конструкциям и в лотках с креплением на поворотах и в конце КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.6 При замене контрольного или телефонного кабеля вручную ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100пм |  | 0.02 | 5242.16 | 104.84
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 17.02 | 0.34 | 308 | 104.72
161 | 503-0021-002 | КАБЕЛЬ КВВГНГ 4Х1,5 ММ2 | 1000М |  | 0.002 | 27672.02 | 55.34
162 | БЦ8-090102-0101 | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией: кол-во жил 4 | одно подключение |  | 2 | 422.4 | 844.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 1.2 | 2.4 | 352 | 844.8
163 | БЦ8-020102-0303 Доп.5 | Установка дистанционного контроля давления (разряжения) с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками, датчиками с унифицированным выходным сигналом и частотным или ферродинамическим преобразователем : 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт |  | 1 | 8217 | 8217
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 24.9 | 24.9 | 330 | 8217
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 73479.13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 73920.29
В том числе, справочно:
С учетом коэфф.1,022 (Общие указания БЦ ч.8 п.16) ОЗП=2,2%; ТЗ=2,2% (Поз. 143-163)
В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 20493.72
Материалы | [6 empty] | 53426.57
Итого по разделу 8 | [6 empty] | 73920.29
Раздел 9.
164 | БЦ8-090404-0101 | Замена аппаратуры коммутационной | шт |  | 10 | 862.4 | 8624
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 2.8 | 28 | 308 | 8624
165 | Цена поставщика | Выключатель автоматический АП-50 4А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 3 | 588.63 | 1765.89
166 | Цена поставщика | Выключатель автоматический АП-50 10А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 2 | 588.63 | 1177.26
167 | Цена поставщика | Блок путевых выключателей БПВ ВКО-35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 5 | 6901.65 | 34508.25
168 | БЦ8-010701-2604 | Ремонт пускателя магнитного, тип ПМЕ: 3 группа сложности ремонта | шт |  | 50 | 573.3 | 28665
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 2.1 | 105 | 273 | 28665
169 | БЦ5-060301-0116 Доп.1 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа АП-50; АК-50 | шт |  | 20 | 464 | 9280
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.6 | 32 | 290 | 9280
170 | БЦ8-030301-0503 | Ремонт реле тока, тип РТ-40, 3 группа сложности ремонта | шт |  | 20 | 237.16 | 4743.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.77 | 15.4 | 308 | 4743.2
171 | БЦ8-010701-4604 | Ремонт блока концевых выключателей, всех типов, 3 группа сложности ремонта | шт |  | 20 | 518.7 | 10374
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.9 | 38 | 273 | 10374
172 | БЦ8-020301-0103 Доп.5 | Схема управления колонковым или встроенным электроприводом: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт |  | 15 | 5237.4 | 78561
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 17.4 | 261 | 301 | 78561
173 | БЦ8-020301-0103 Доп.5 | Схема управления колонковым или встроенным электроприводом: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.3 Для схем управления с блокировочными целями ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | шт |  | 10 | 6284.88 | 62848.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 20.88 | 208.8 | 301 | 62848.8
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 240547.4
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 245015.51
В том числе, справочно:
С учетом коэфф.1,022 (Общие указания БЦ ч.8 п.16) ОЗП=2,2%; ТЗ=2,2% (Поз. 164-173)
В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 207564.11
Материалы | [6 empty] | 37451.4
Итого по разделу 9 | [6 empty] | 245015.51
Раздел 10.
174 | БЦ8-010201-1204 | Ремонт манометра, мановакуумметра показывающих, всех типов, 3 группа сложности ремонта | шт |  | 28 | 409.5 | 11466
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.5 | 42 | 273 | 11466
175 | БЦ8-010201-1205 | Калибровка манометра, мановакуумметра показывающих, всех типов | шт |  | 28 | 43.68 | 1223.04
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.16 | 4.48 | 273 | 1223.04
176 | БЦ8-010201-1303 | Ремонт манометра, мановакуумметра, вакуумметра с контактными устройствами, всех типов: 2 группа сложности ремонта | шт |  | 5 | 764.4 | 3822
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 2.8 | 14 | 273 | 3822
177 | БЦ8-010201-1305 | Калибровка манометра, мановакуумметра, вакуумметра с контактными устройствами, всех типов | шт |  | 5 | 273 | 1365
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1 | 5 | 273 | 1365
178 | БЦ8-010201-3304 | Ремонт прибора вторичного, электронного с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой, регистрирующего, тип КСД-3: 3 группа сложности ремонта КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.1 При ремонте морально устаревшего и физически изношенного оборудования, срок службы которого истек и которому произведено более двух ремонтов 3гр. сложности: при пятом и последующих ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3) | шт |  | 3 | 7893.6 | 23680.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 23.92 | 71.76 | 330 | 23680.8
179 | БЦ8-010201-3305 | Калибровка прибора вторичного, электронного с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой, регистрирующего, тип КСД-3 | шт |  | 3 | 1617 | 4851
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 4.9 | 14.7 | 330 | 4851
180 | БЦ8-010201-2904 | Ремонт прибора вторичного, электронного с дифференциально-трансформаторной схемой, тип ДПР, ЭИВ: 3 группа сложности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.1 При ремонте морально устаревшего и физически изношенного оборудования, срок службы которого истек и которому произведено более двух ремонтов 3гр. сложности: при пятом и последующих ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3) | шт |  | 4 | 5963.1 | 23852.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 18.07 | 72.28 | 330 | 23852.4
181 | БЦ8-010201-2905 | Калибровка прибора вторичного, электронного с дифференциально-трансформаторной схемой, тип ДПР,ЭИВ | шт |  | 4 | 1518 | 6072
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 4.6 | 18.4 | 330 | 6072
182 | БЦ8-010201-3004 | Ремонт прибора вторичного, электронного с дифференциально-трансформаторной схемой, тип ВМД: 3 группа сложности КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.1 При ремонте морально устаревшего и физически изношенного оборудования, срок службы которого истек и которому произведено более двух ремонтов 3гр. сложности: при пятом и последующих ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3) | шт |  | 1 | 6392.1 | 6392.1
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 19.37 | 19.37 | 330 | 6392.1
183 | БЦ8-010201-3005 | Калибровка прибора вторичного, электронного с дифференциально-трансформаторной схемой, тип ВМД | шт |  | 1 | 957 | 957
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 2.9 | 2.9 | 330 | 957
184 | БЦ8-010101-1803 | Ремонт прибора узкопрофильного со световым указателем, тип МВУ6-А: 2 группа сложности ремонта | шт |  | 4 | 1909.6 | 7638.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 6.2 | 24.8 | 308 | 7638.4
185 | БЦ8-010101-1805 | Калибровка прибора узкопрофильного со световым указателем, тип МВУ6-А | шт |  | 4 | 369.6 | 1478.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1.2 | 4.8 | 308 | 1478.4
186 | БЦ8-010201-2503 | Ремонт преобразователя измерительного, тип ППДМ, "Сапфир"-22ДД, "Сапфир"-22ДИ: 2 группа сложности ремонта | шт |  | 10 | 1092 | 10920
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 4 | 40 | 273 | 10920
187 | БЦ8-010201-2505 | Калибровка преобразователя измерительного, тип ППДМ, "Сапфир"-22ДД, "Сапфир"-22ДИ | шт |  | 10 | 382.2 | 3822
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.4 | 14 | 273 | 3822
188 | БЦ8-010201-1004 | Ремонт манометра дифференциального мембранного, тип ДМ, ППДМ: 3 группа сложности ремонта | шт |  | 3 | 3958.5 | 11875.5
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 14.5 | 43.5 | 273 | 11875.5
189 | БЦ8-010201-1005 | Калибровка манометра дифференциального мембранного, тип ДМ, ППДМ | шт |  | 3 | 382.2 | 1146.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 1.4 | 4.2 | 273 | 1146.6
190 | БЦ8-010201-1703 | Ремонт манометра с электрической передачей показаний на расстояние, всех типов: 2 группа сложности ремонта | шт |  | 2 | 573.3 | 1146.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 2.1 | 4.2 | 273 | 1146.6
191 | БЦ8-010201-1705 | Калибровка манометра с электрической передачей показаний на расстояние, всех типов | шт |  | 2 | 191.1 | 382.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 3) | чел.час | 0.7 | 1.4 | 273 | 382.2
192 | БЦ8-010201-2704 | Ремонт прибора вторичного, электронного с дифференциально-трансформаторной схемой, тип ДСР, ДС: 3 группа сложности ремонта | шт |  | 1 | 7227 | 7227
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 21.9 | 21.9 | 330 | 7227
193 | БЦ8-010201-2705 | Калибровка прибора вторичного, электронного с дифференциально-трансформаторной схемой, тип ДСР, ДС | шт |  | 1 | 1617 | 1617
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 4.9 | 4.9 | 330 | 1617
194 | БЦ8-010101-1304 | Ремонт потенциометра, моста регистрирующих, тип КСМП-3, КСМ-3: 3 группа сложности ремонта | шт |  | 1 | 5973 | 5973
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 18.1 | 18.1 | 330 | 5973
195 | БЦ8-010101-1305 | Калибровка потенциометра, моста регистрирующих, тип КСМП-3, КСМ-3 | шт |  | 1 | 1320 | 1320
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 4 | 4 | 330 | 1320
196 | БЦ8-010101-1403 | Ремонт потенциометра, моста, миллиамперметра, вольтметра регистрирующих одноточечных, тип КСП-4, КСМ-4, КСУ-4: 2 группа сложности ремонта | шт |  | 3 | 3663 | 10989
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 11.1 | 33.3 | 330 | 10989
197 | БЦ8-010101-1405 | Калибровка потенциометра, моста, миллиамперметра, вольтметра регистрирующих одноточечных, тип КСП-4, КСМ-4, КСУ-4 | шт |  | 3 | 1419 | 4257
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 4.3 | 12.9 | 330 | 4257
198 | БЦ8-010101-0903 | Ремонт потенциометра, моста, миллиамперметра, вольтметра показывающих одноточечных, тип КПП-1, КПМ-1, КПУ-1: 2 группа сложности ремонта | шт |  | 2 | 3399 | 6798
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 10.3 | 20.6 | 330 | 6798
199 | БЦ8-010101-0905 | Калибровка потенциометра, моста, миллиамперметра, вольтметра показывающих одноточечных, тип КПП-1, КПМ-1, КПУ-1 | шт |  | 2 | 363 | 726
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 1.1 | 2.2 | 330 | 726
200 | БЦ8-010101-0403 | Ремонт милливольтметра, логометра регистрирующих, всех типов: 2 группа сложности ремонта | шт |  | 4 | 1293.6 | 5174.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 4.2 | 16.8 | 308 | 5174.4
201 | БЦ8-010101-0405 | Калибровка милливольтметра, логометра регистрирующих, всех типов | шт |  | 4 | 283.36 | 1133.44
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.92 | 3.68 | 308 | 1133.44
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 167305.88
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 170986.61
В том числе, справочно:
С учетом коэфф.1,022 (Общие указания БЦ ч.8 п.16) ОЗП=2,2%; ТЗ=2,2% (Поз. 174-201)
В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 170986.61
Итого по разделу 10 | [6 empty] | 170986.61
Раздел 11.
202 | БЦ1-080301-0101 Доп.1 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.) | т |  | 0.05 | 14745.99 | 737.3
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 163.3 | 8.17 | 301 | 2459.17
203 | БЦ8-090404-0401 | Замена механизма исполнительного электрического КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.2 При снятии приборов без их установки ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | шт |  | 2 | 850.08 | 1700.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 2.76 | 5.52 | 308 | 1700.16
204 | БЦ8-090501-0302 | Замена коробки соединительной, кол-во клемм в коробке 24 | шт |  | 2 | 511.7 | 1023.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 1.7 | 3.4 | 301 | 1023.4
205 | Цена поставщика | Коробка соединительная КС-20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 2 | 1764 | 3528
206 | БЦ1-080303-0101 Доп.1 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т |  | 0.01 | 69290.1 | 692.9
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 233.3 | 2.33 | 297 | 692.01
207 | 101-9390-011 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 40Х40 ММ, СТ3ПС | Т |  | 0.01 | 23307.71 | 233.08
208 | БЦ1-080302-0101 Доп.1 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т | т |  | 0.01 | 59827 | 598.27
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 206.3 | 2.06 | 290 | 597.4
209 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм | одно отверстие |  | 4 | 87 | 348
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.3 | 1.2 | 290 | 348
210 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.3 При вырезке каждого последующего отверстия на одном и том же пульте, щите ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8) | одно отверстие |  | 4 | 69.6 | 278.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.24 | 0.96 | 290 | 278.4
211 | БЦ8-090404-0101 | Замена аппаратуры коммутационной | шт |  | 5 | 862.4 | 4312
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 2.8 | 14 | 308 | 4312
212 | Цена поставщика | ПУСКАТЕЛЬ ПБР- 3М КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 5 | 5775 | 28875
213 | БЦ8-090404-1501 | Замена амперметра, вольтметра щитового | шт |  | 5 | 86.24 | 431.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.28 | 1.4 | 308 | 431.2
214 | Цена поставщика | МИЛЛИВОЛЬТМЕТР М-42301 ШК. 4-20 МА КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 5 | 892.5 | 4462.5
215 | БЦ8-090102-0401 | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией: кол-во жил 14 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.8 При прозвонке и маркировке кабеля с отсоединением и присоединением жил (пар) ПЗ=0,45 (ОЗП=0,45; ЭМ=0,45 к расх.; ЗПМ=0,45; МАТ=0,45 к расх.; ТЗ=0,45; ТЗМ=0,45) | одно подключение |  | 5 | 475.2 | 2376
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 1.35 | 6.75 | 352 | 2376
216 | БЦ8-090101-0102 | Замена контрольного и телефонного кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: по металлическим конструкциям и в лотках с креплением на поворотах и в конце КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.6 При замене контрольного или телефонного кабеля вручную ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100пм |  | 1.27 | 5242.16 | 6657.54
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 17.02 | 21.62 | 308 | 6658.96
217 | 503-0025-002 | КАБЕЛЬ КВВГНГ 14Х1,5 ММ2 | 1000М |  | 0.067 | 88176.41 | 5907.82
218 | 503-0021-002 | КАБЕЛЬ КВВГНГ 4Х1,5 ММ2 | 1000М |  | 0.06 | 27672.02 | 1660.32
219 | БЦ8-090102-0101 | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией: кол-во жил 4 | одно подключение кабеля в двух сторон |  | 2 | 422.4 | 844.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 1.2 | 2.4 | 352 | 844.8
220 | БЦ8-090102-0401 | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией: кол-во жил 14 | одно подключение кабеля в двух сторон |  | 6 | 1056 | 6336
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 3 | 18 | 352 | 6336
221 | БЦ8-090404-0101 | Снятие и установка аппаратуры коммутационной | шт |  | 5 | 862.4 | 4312
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 2.8 | 14 | 308 | 4312
222 | БЦ5-060301-0116 Доп.1 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа АП-50; АК-50 | шт |  | 5 | 464 | 2320
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.6 | 8 | 290 | 2320
223 | БЦ8-020301-0203 Доп.5 | Схема управления исполнительным механизмом МЭО, МЭК, КДУ: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт |  | 5 | 5418 | 27090
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 18 | 90 | 301 | 27090
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 104724.69
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 106045.97
В том числе, справочно:
С учетом коэфф.1,022 (Общие указания БЦ ч.8 п.16) ОЗП=2,2%; ТЗ=2,2% (Поз. 202-223)
Основная заработная плата | [6 empty] | 61379.25
Материалы | [6 empty] | 44666.72
Итого по разделу 11 | [6 empty] | 106045.97
Раздел 12.
224 | БЦ8-090404-0601 | Замена прибора теплового контроля многоточечного | шт |  | 2 | 1108.8 | 2217.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 3.6 | 7.2 | 308 | 2217.6
225 | Цена поставщика | Комплект приборов Факел-3М КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 2 | 33600 | 67200
226 | БЦ8-090404-0801 | Замена преобразователя первичного | шт |  | 4 | 308 | 1232
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1 | 4 | 308 | 1232
227 | БЦ8-090303-0201 Доп.1 | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: периметр отверстия свыше 300 до 500мм | одно отверстие |  | 1 | 522 | 522
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.8 | 1.8 | 290 | 522
228 | БЦ8-090303-0201 Доп.1 | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: периметр отверстия свыше 300 до 500мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.3 При вырезке каждого последующего отверстия на одном и том же пульте, щите ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8) | одно отверстие |  | 1 | 417.6 | 417.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.44 | 1.44 | 290 | 417.6
229 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм | одно отверстие |  | 1 | 87 | 87
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.3 | 0.3 | 290 | 87
230 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.3 При вырезке каждого последующего отверстия на одном и том же пульте, щите ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8) | одно отверстие |  | 7 | 69.6 | 487.2
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.24 | 1.68 | 290 | 487.2
231 | БЦ1-080304-0101 Доп.1 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций | т |  | 0.007 | 37961 | 265.73
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 130.9 | 0.92 | 290 | 266.8
232 | 101-9350-015 | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ, ТОЛЩ. 6-8 ММ, МАРКИ СТ3ПС | Т |  | 0.007 | 23439.16 | 164.07
233 | БЦ1-080302-0101 Доп.1 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т | т |  | 1.007 | 59827 | 60245.79
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 206.3 | 207.74 | 290 | 60244.6
234 | БЦ8-090404-1401 | Замена клеммы наборной щитов и пультов | шт |  | 30 | 18.48 | 554.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.06 | 1.8 | 308 | 554.4
235 | Цена поставщика | Зажим проходной КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 30 | 10.08 | 302.4
236 | Цена поставщика | Крышка торцевая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 4 | 4.73 | 18.92
237 | Цена поставщика | Рейка РЗ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | м |  | 0.5 | 126 | 63
238 | БЦ8-090103-0103 | Замена провода вторичной коммутации | 100пм |  | 0.64 | 6563.7 | 4200.77
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 22.1 | 14.14 | 297 | 4199.58
239 | 507-0245 | ПРОВОД ПВ1 1,5 ММ2 | 1000М |  | 0.064 | 5751.6 | 368.1
240 | БЦ8-090104-0101 Изм. Доп.5 | Подключение провода | 100 выводов провода |  | 0.64 | 3312 | 2119.68
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 12 | 7.68 | 276 | 2119.68
241 | БЦ8-090201-0103 | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям: давление до 1.6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 25 до 50мм | 10пм |  | 2 | 2494.8 | 4989.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 8.1 | 16.2 | 308 | 4989.6
242 | 103-0014 | ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 20Х2.8 ММ | М |  | 20 | 49.25 | 985
243 | БЦ8-090101-0103 | Замена контрольного и телефонного кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: в трубах, блоках и коробах | 100пм |  | 1.52 | 4219.6 | 6413.79
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 13.7 | 20.82 | 308 | 6412.56
244 | 503-0025-002 | КАБЕЛЬ КВВГНГ 14Х1,5 ММ2 | 1000М |  | 0.13 | 88176.41 | 11462.93
245 | 503-0022-002 | КАБЕЛЬ КВВГНГ 5Х1,5 ММ2 | 1000М |  | 0.022 | 33993.81 | 747.86
246 | БЦ8-090102-0401 | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией: кол-во жил 14 | одно подключение |  | 2 | 1056 | 2112
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 3 | 6 | 352 | 2112
247 | БЦ8-090102-0201 | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией: кол-во жил 7 | одно подключение |  | 4 | 563.2 | 2252.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 1.6 | 6.4 | 352 | 2252.8
248 | БЦ8-090501-0302 | Замена коробки соединительной, кол-во клемм в коробке 24 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.2 При установке новой коробки без снятия или при сянтии старой без установки новой коробки ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | шт |  | 2 | 255.85 | 511.7
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.85 | 1.7 | 301 | 511.7
249 | Цена поставщика | Коробка соединительная КС-20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 2 | 1764 | 3528
250 | БЦ1-080303-0101 Доп.1 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т |  | 0.004 | 69290.1 | 277.16
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 233.3 | 0.93 | 297 | 276.21
251 | 101-9390-011 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 40Х40 ММ, СТ3ПС | Т |  | 0.004 | 23307.71 | 93.23
252 | БЦ1-080301-0101 Доп.1 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т |  | 0.004 | 49153.3 | 196.61
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 163.3 | 0.65 | 301 | 195.65
253 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм | одно отверстие |  | 4 | 87 | 348
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.3 | 1.2 | 290 | 348
254 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.3 При вырезке каждого последующего отверстия на одном и том же пульте, щите ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8) | одно отверстие |  | 4 | 69.6 | 278.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.24 | 0.96 | 290 | 278.4
255 | БЦ8-020104-0903 Доп.5 | Установка дистанционного контроля погасания факела в топке котла: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт |  | 2 | 10395 | 20790
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 31.5 | 63 | 330 | 20790
256 | БЦ8-021301-0102 Доп.5 | Схемы технологической сигнализации, выполненные на электромеханической релейной аппаратуре, количество сигналов в схеме до 10: 2 группа сложности ремонтно-наладочных работ | схема |  | 1 | 11121 | 11121
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,5) | чел.час | 33.7 | 33.7 | 330 | 11121
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 206574.34
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 209250.44
В том числе, справочно:
С учетом коэфф.1,022 (Общие указания БЦ ч.8 п.16) ОЗП=2,2%; ТЗ=2,2% (Поз. 224-256)
В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 124316.93
Материалы | [6 empty] | 84933.51
Итого по разделу 12 | [6 empty] | 209250.44
Раздел 13.
257 | БЦ8-090303-0201 Доп.1 | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: периметр отверстия свыше 300 до 500мм | одно отверстие |  | 1 | 522 | 522
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.8 | 1.8 | 290 | 522
258 | БЦ8-090303-0201 Доп.1 | Вырезка прямоугольных отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: периметр отверстия свыше 300 до 500мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.3 При вырезке каждого последующего отверстия на одном и том же пульте, щите ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8) | одно отверстие |  | 3 | 417.6 | 1252.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 1.44 | 4.32 | 290 | 1252.8
259 | БЦ8-090404-0601 | Замена прибора теплового контроля многоточечного КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.2 При установке приборов без снятия ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | шт |  | 6 | 665.28 | 3991.68
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 2.16 | 12.96 | 308 | 3991.68
260 | Цена поставщика | Прибор ЭлМЕТРО-ВиЭР-104К-4АВ-4АВ-4АВ-4АВ-4АВ-4Р-ГП КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 2 | 91121.63 | 182243.26
261 | Цена поставщика | Блок питания "Метран-608М-024-100-IP30" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 2 | 21024.68 | 42049.36
262 | Цена поставщика | Блок питания БП-67М КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 2 | 24679.46 | 49358.92
263 | БЦ8-090404-1401 | Замена клеммы наборной щитов и пультов | шт |  | 120 | 18.48 | 2217.6
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 0.06 | 7.2 | 308 | 2217.6
264 | Цена поставщика | Зажим проходной КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 120 | 10.08 | 1209.6
265 | Цена поставщика | Крышка торцевая КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 20 | 4.73 | 94.6
266 | Цена поставщика | Рейка РЗ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | м |  | 2 | 126 | 252
267 | БЦ8-090501-0302 | Замена коробки соединительной, кол-во клемм в коробке 24 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.2 При установке новой коробки без снятия или при сянтии старой без установки новой коробки ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | шт |  | 4 | 255.85 | 1023.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 0.85 | 3.4 | 301 | 1023.4
268 | Цена поставщика | Коробка соединительная КС-20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 4 | 1764 | 7056
269 | БЦ1-080303-0101 Доп.1 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т |  | 0.008 | 69290.1 | 554.32
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 233.3 | 1.87 | 297 | 555.39
270 | 101-9390-011 | СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 40Х40 ММ, СТ3ПС | Т |  | 0.008 | 23307.71 | 186.46
271 | БЦ1-080301-0101 Доп.1 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т | т |  | 0.008 | 49153.3 | 393.23
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,8) | чел.час | 163.3 | 1.31 | 301 | 394.31
272 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм | одно отверстие |  | 8 | 87 | 696
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.3 | 2.4 | 290 | 696
273 | БЦ8-090302-0101 Доп.1 | Вырезка круглых отверстий в пультах и щитах под приборы и аппаратуру: диаметр отверстия до 20мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.3 При вырезке каждого последующего отверстия на одном и том же пульте, щите ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8) | одно отверстие |  | 8 | 69.6 | 556.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5) | чел.час | 0.24 | 1.92 | 290 | 556.8
274 | БЦ8-090201-0103 | Замена стальной трубы со сварными соединениями по металлическим конструкциям: давление до 1.6 (16) МПа (кгс/см2), диаметр труб от 25 до 50мм | 10пм |  | 13.6 | 2494.8 | 33929.28
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 8.1 | 110.16 | 308 | 33929.28
275 | 103-0016 | ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 32Х3.2 ММ | М |  | 36 | 88.91 | 3200.76
276 | 103-0014 | ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 20Х2.8 ММ | М |  | 100 | 49.25 | 4925
277 | БЦ8-090404-0801 | Замена преобразователя первичного | шт |  | 45 | 308 | 13860
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 1 | 45 | 308 | 13860
278 | Цена поставщика | ДАТЧИК ТСМ-9204-15 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 18 | 945 | 17010
279 | Цена поставщика | Блок согласующий БС-16-25-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 9 | 74220.3 | 667982.7
280 | Цена поставщика | Вибропреобразователь МВ-43-5Г/5,0 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. | шт |  | 18 | 17394.14 | 313094.52
281 | БЦ8-090101-0103 | Замена контрольного и телефонного кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: в трубах, блоках и коробах КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Прим.1 При прокладке нового кабеля ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6); Прим.6 При замене контрольного или телефонного кабеля вручную ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) | 100пм |  | 6.4 | 2911.52 | 18633.73
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 9.453 | 60.5 | 308 | 18634
282 | 503-0053-002 | КАБЕЛЬ КВВГЭНГ 27Х1,5 ММ2 | 1000М |  | 0.4 | 184386.55 | 73754.62
283 | 503-0048-002 | КАБЕЛЬ КВВГЭНГ 5Х1,5 ММ2 | 1000М |  | 0.24 | 41516.63 | 9963.99
284 | БЦ8-090102-0201 | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией: кол-во жил 7 | одно подключение |  | 32 | 563.2 | 18022.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 1.6 | 51.2 | 352 | 18022.4
285 | БЦ8-090102-0601 | Подключение контрольного кабеля с медными жилами с резиновой или полиэтиленовой изоляцией: кол-во жил 27 | одно подключение |  | 4 | 1619.2 | 6476.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 4.6 | 18.4 | 352 | 6476.8
286 | БЦ8-090103-0103 | Замена провода вторичной коммутации | 100пм |  | 2 | 6563.7 | 13127.4
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,7) | чел.час | 22.1 | 44.2 | 297 | 13127.4
287 | 507-0245 | ПРОВОД ПВ1 1,5 ММ2 | 1000М |  | 0.2 | 5751.6 | 1150.32
288 | БЦ8-021501-0203 Доп.5 | Системы аналого-дискретного преобразователя информации, количество входов свыше 10 до 25: 3 группа сложности ремонтно-наладочных работ | система |  | 2 | 31504 | 63008
|  | Затраты труда рабочих (ср 5) | чел.час | 89.5 | 179 | 352 | 63008
289 | БЦ8-090104-0101 Изм. Доп.5 | Подключение провода | 100 выводов провода |  | 2 | 3312 | 6624
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1) | чел.час | 12 | 24 | 276 | 6624
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 1558421.55
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 1562489.12
В том числе, справочно:
С учетом коэфф.1,022 (Общие указания БЦ ч.8 п.16) ОЗП=2,2%; ТЗ=2,2% (Поз. 257-289)
В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 188957.01
Материалы | [6 empty] | 1373532.11
Итого по разделу 13 | [6 empty] | 1562489.12
Раздел 14.
290 | БЦ8-090404-0901 | Замена устройства отбора проб | шт |  | 8 | 985.6 | 7884.8
|  | Затраты труда рабочих (ср 4) | чел.час | 3.2 | 25.6 | 308 | 7884.8
291 | Цена поставщика | Устройство отборное тип 20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=1,05 (ТЗР) МАТ=1,05 к расх. |  |  | 8 | 1575 | 12600
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 20484.8
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 20658.27
В том числе, справочно:
С учетом коэфф.1,022 (Общие указания БЦ ч.8 п.16) ОЗП=2,2%; ТЗ=2,2% (Поз. 290-291)
В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 8058.27
Материалы | [6 empty] | 12600
Итого по разделу 14 Замена отборов. | [6 empty] | 20658.27
Раздел 15.
292 | БЦ13-020101-0101 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: прим.1 При нанесении лакокрасочных покрытий на решетчатую конструкцию ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1); прим.2 При нанесении лакокрасочных покрытий кистью, шпателем или валиком ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) | 10м2 |  | 4 | 3972.19 | 15888.76
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3) | чел.час | 14.036 | 56.14 | 283 | 15887.62
293 | 113-9407-004 | ЭМАЛЬ ПФ-115 ЧЕРНАЯ | Т |  | 0.015 | 58423.92 | 876.36
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 16765.12
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 17114.67
В том числе, справочно:
С учетом коэфф.1,022 (Общие указания БЦ ч.8 п.16) ОЗП=2,2%; ТЗ=2,2% (Поз. 292-293)
В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 16238.31
Материалы | [6 empty] | 876.36
Итого по разделу 15 | [6 empty] | 17114.67
Раздел 16.
294 | Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей 21-217-03 | Разработка объединенных принципиальных и монтажных схем электрических цепей по эскизам (с количеством функциональных устройств и соединений более 300) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: С учетом коэфф. 0,18 (Приказ ОАО "ТГК-1" №43 от 21.03.2011 г.) ОЗП=0,18; ТЗ=0,18 | схема |  | 4 | 5489.1 | 21956.4
295 | Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей 21-217-04 | Корректировка объединенных принципиальных и монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования (с количеством функциональных устройств и соединений более 300) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: С учетом коэфф. 0,18 (Приказ ОАО "ТГК-1" №43 от 21.03.2011 г.) ОЗП=0,18 | схема |  | 4 | 2291.4 | 9165.6
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 31122
Итого по разделу 16 Р | [6 empty] | 31122
Раздел 17.
296 | Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей 21-217-03 | Разработка объединенных принципиальных и монтажных схем электрических цепей по эскизам (с количеством функциональных устройств и соединений более 300) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: С учетом коэфф. 0,18 (Приказ ОАО "ТГК-1" №43 от 21.03.2011 г.) ОЗП=0,18; ТЗ=0,18 | схема |  | 8 | 5489.1 | 43912.8
297 | Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей 21-217-04 | Корректировка объединенных принципиальных и монтажных схем электрических цепей по итогам наладки оборудования (с количеством функциональных устройств и соединений более 300) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: С учетом коэфф. 0,18 (Приказ ОАО "ТГК-1" №43 от 21.03.2011 г.) ОЗП=0,18 | схема |  | 8 | 2291.4 | 18331.2
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 62244
Итого по разделу 17 | [6 empty] | 62244
ИТОГИ ПО КАЛЬКУЛЯЦИИ:
Итого | [6 empty] | 4140904.6
В том числе:
Основная заработная плата | [6 empty] | 1578606.72
Материалы | [6 empty] | 2562297.88
НДС 18% | [6 empty] | 745362.83
ВСЕГО по калькуляции | [6 empty] | 4886267.43
Составил:
Проверил: