ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

открытый запрос предложений

на выполнение работ по калибровке измерительных каналов КТС ТА ст. № 3, метрологическая аттестация измерительных каналов ТА ст. № 2 ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ГКПЗ 1115/2.17-2075

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: ТЭЦ-15филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» ул.Броневая, д.6, Санкт-Петербург, 198188,

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник ПТО Малофеев Д.В., т. 901-41-65.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                 июнь 2011 г.

Окончание           декабрь 2011 г.

Предельная цена закупки – Не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по калибровке измерительных каналов КТС ТА ст. № 2,3

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Метрологическая аттестация измерительных каналов КТС ТГ-2 | сигналы с ТС, ТП и нормированные токовые сигналы 4-20 мА | 313 |
| 2. | Калибровка измерительных каналов КТС ТГ-3 | сигналы с ТС, ТП и нормированные токовые сигналы 4-20 мА | 288 |

Основанием для выполнения работы служит: СО 153-34.20.501-2003, СО 153-34.412-88,  РД 153-34.0-11.205-98.

Периодичность калибровки средств измерений согласно указания генерального директора № 3 –БВ от 11.03.10.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации 
на калибровку и аттестацию измерительных каналов

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- Внешний осмотр;

- Проверка настройки нуля электрического тракта ИК (ЭТ ИК);

- Проверка функционирования ИК;

- Определение метрологических характеристик ЭТ ИК;

- При выходе за пределы установленной погрешности ЭТ ИК, необходимо устранить причину повышенной погрешности программной или аппаратной настройкой и повторить калибровку.

- Обработка результатов измерений;

- Оформление результатов калибровки.

- Рассмотрение технической документации;

- Согласование и утверждение программы и методики аттестации;

- Экспериментальное исследование ИК;

- Анализ результатов экспериментальных исследований ИК, составление отчета или протокола об аттестации, составление и выдача свидетельства.

- Определение расчётных значений ОМХ ИК в соответствии с п. 2.4 СО 34.11.202-95.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- Иметь аттестат аккредитации на право проведения работ по аттестации и калибровке измерительных каналов ИИС АСУ ТП в системе калибровки СИ в электроэнергетике (заверенная копия должна быть приложена в составе конкурсной заявки).

- Согласовать с заказчиком график выполнения работ.

- Подрядчик должен руководствоваться и выполнять требования:

- Комплексы программно-технические измерительные «Апогей». Методика поверки. 2004 г.

- ЛЭ 148-2. Система контроля и управления турбоагрегатом № 3 ТЭЦ-15 ОАО «Ленэнерго». Инструкция по калибровке измерительных каналов. 1999г.

- РД 153-34.0-11.205-98 Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения калибровки.

- СО 34.11.202-95 Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации.

- СО 34.11.206-94 Методические указания. Информационно-измерительные системы. Методика обработки экспериментальных данных метрологической аттестации.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: (Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163).

- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- Обеспечить выполнение работ необходимым монтажным, слесарным, силовым и измерительным оборудованием.

- Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- Опыт разработки данных мероприятий на аналогичном оборудовании с положительными рецензиями;

- Обязательное ознакомление с объектом по месту;

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами в количестве необходимом для выполнения работ, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- обеспечить наличие обученного и аттестованного персонала с опытом работы, имеющего права быть руководителем работ, производителем работ по наряду (распоряжению).

- осуществлять весь комплекс сопровождения технической документации и её согласование в надзорных органах;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и определения лица, получающего по результатам процедуры закупки право заключения соответствующего договора.

Оценка Конкурсных заявок

Общие положения

Оценка Конкурсных заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

Оценка Конкурсных заявок включает отборочную стадию  и оценочную стадию.

Отборочная стадия

В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

-	правильность оформления представленных документов и их соответствие вышеперечисленным требованиям по существу;

-	соответствие Участников конкурса требованиям  технического задания;

-	соответствие технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям  технического задания.

По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Конкурсные заявки, которые:

-	в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению документов  технического задания;

-	поданы Участниками конкурса, которые не отвечают требованиям  технического задания;

-	содержат предложения, не соответствующие установленным условиям технического задания;

Конкурсная комиссия также вправе отклонить Конкурсную заявку в случае, если ее цена превышает установленную лимитную цену.

Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Конкурсные заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

1. Стоимость выполнения работ: лучшее предложение по результатам применения понижающего коэффициента к сметной стоимости работ, составленной на основе системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». В смете должны быть учтены все расходы, связанные с производством работ, такие как комплектация и транспортировка оборудования и материалов, командировочные расходы, налоги и т.п.

2.   Срок и график выполнения работ.

3. Надежность Участника и наличие большого опыта работы выполнения аналогичных работ, качество, ресурсные возможности и деловая репутация Участника, положительный опыт сотрудничества, (в т.ч с ОАО «ТГК-1»), наличие сертификатов добровольных систем сертификации

4. Наличие собственного сварочного оборудования, специального инструмента и приспособлений (оснастка).

5. Гарантийные обязательства.

Требования к участникам конкурса.

Требования к Участникам конкурса

Участвовать в конкурсе может любое юридическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в конкурсе и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим требованиям:

-	Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать управленческой компетентностью, опытом и репутацией (не менее 3лет);

-	Участник конкурса должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

-	Участник конкурса не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника конкурса не должна быть приостановлена.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника конкурса установленным требованиям

В связи с вышеизложенным Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

-	Заверенную Участником копию свидетельства о внесении записи об Участнике конкурса в Единый государственный реестр юридических лиц;

-	Заверенную Участником  или нотариально (нужное выбрать) копию устава в действующей редакции;

-	Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам конкурса. Если Конкурсная заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

-	Заверенные Участником или нотариально (нужное выбрать) копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках  за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

-	Заверенные Участником или нотариально (нужное выбрать)  копии действующих лицензий на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника конкурса есть лицензия;

-     подписанный со своей стороны Договор  исключительно по форме, принятой у Покупателя (Приложение №1);

-	Анкету по установленной в настоящей документации форме (Приложение №2);

-	Оригинал справки о выполнении аналогичных по характеру и объему работ договоров по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №3);

-	Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №4);

-	Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Конкурсной документации форме (Приложение №5);

-	Оригинал информационного письма о наличии у Участника конкурса связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора конкурса по установленной в настоящей Конкурсной документации форме.

- Иные документы, которые, по мнению Участника конкурса, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

- Иметь аттестат аккредитации на право проведения работ по аттестации и калибровке измерительных каналов ИИС АСУ ТП в системе калибровки СИ в электроэнергетике (заверенная копия должна быть приложена в составе конкурсной заявки).

В случае, если по каким-либо причинам Участник конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору конкурса в соответствии Участника данному требованию.