ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

Вибродиагностика вращающихся механизмов котельного  и турбинного отделений.

ТЭЦ-15филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1115/2.17-278)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: ТЭЦ-15филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» ул.Броневая, д.6, Санкт-Петербург, 198188,

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Зам. гл. инженера по эксплуатации Малофеев Д.В., т. 901-41-65.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                январь 2012 г.

Окончание          декабрь 2012 г.

Предельная цена закупки – не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по вибродиагностике вращающихся механизмов котельного и турбинного отделений ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| Наименование оборудования | Кол-во оборудования | Частота вращения об/мин | Кол-во измерений в год |
| --- | --- | --- | --- |
| СН 1-11,16 | 12 | до 1500 | 36 |
| СН 12-15, 23 | 6 | более 1500 | 18 |
| СН 17/1-21/1 | 5 | до 1500 | 15 |
| СН 16/2-19/2 | 4 | более 1500 | 12 |
| ПНТ 1-6 | 6 | до 1500 | 12 |
| ПСНЛ 1-5 | 5 | до 1500 | 10 |
| ПСНЗ 1-6 | 6 | до 1500 | 12 |
| ЦЭН 1-5 | 5 | до 1500 | 15 |
| Вентиляторы котлов ст. № 1-5 | 10 | до 1500 | 20 |
| Дымососы котлов ст. № 1-5 | 10 | до 1500 | 20 |
| Вентиляторы котлов ст. №6-7 | 6 | до 1500 | 12 |
| Дымососы котлов ст. № 6-7 | 6 | до 1500 | 12 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации 
на вибродиагностику вращающихся механизмов котельного и турбинного отделений

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

- контроль вибрационного состояния оборудования

- диагностика технического состояния оборудования

- составление дефектных ведомостей

- выдача рекомендаций по обслуживанию и ремонтам исходя из реального состояния оборудования

- прогнозирование безопасных межремонтных интервалов для каждого узла и машин в целом

- выдача отчёта о проведённом обследовании в 2 экз.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт выполнения данных работ на аналогичном оборудовании с положительными рецензиями не менее 3 лет;

- обязательное ознакомление с объектом по месту;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

2.2. Специальные требования:

- иметь на ТЭЦ-15 постоянный участок для проведения оперативного измерения вибрации;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- осуществлять весь комплекс сопровождения технической документации и её согласование в надзорных органах;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Директор ТЭЦ-15

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»						А.Ю.Сидоров

Визы:

Главный инженер							Д.А.Лашицкий

Зам. гл. инженера							Д.В. Малофеев

Начальник КТЦ							И.Ю. Коньков