ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

Предпроектные проработки по модернизации Автовской ТЭЦ

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ №1115/3.21-2420)

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.11 |
| --- | --- |
| ОКДП | 4560000 |

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ (услуг):

198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, 6 Автовская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-15)

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Главный специалист департамента реализации проектов капитального строительства 
ОАО «ТГК-1» Бецкий Михаил Дмитриевич

Период выполнения работ (услуг):

Начало                 июль 2015 г.

Окончание           декабрь 2015 г.

Обобщенные характеристики выполняемых работ (услуг): Выполнение предпроектных проработок по модернизации Автовской ТЭЦ.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 40 000,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость услуг – 40 000,00 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 10 000,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 30 000,00 тыс. руб. без учета НДС;

Стоимость закупки является твердой (неизменной).

Стоимость работ/услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом 
ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметно-договорной документации, составленной в соответствии с требованиями к видам и объемам выполняемых работ. Приложение сметно-договорной документации к оферте участником ОЗП обязательно.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель выполнения работ (услуг):

1.	Выбор варианта модернизации Автовской ТЭЦ с целью вывода из эксплуатации выработавшего свой ресурс оборудования 1-ой очереди при обеспечении существующей и перспективной тепловой нагрузки, сокращения затрат на производство электрической и тепловой энергии, транспортировку тепловой энергии, за счет рационального использования мощностей, новых технологий, оборудования и схем;

2.	Разработка проекта «Схема выдачи мощности Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»;

3.	Получение максимальной прибыли ОАО «ТГК-1» после модернизации Автовской ТЭЦ для повышения эффективности и надежности её работы.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ (услуг)

по разработке предпроектных проработок по модернизации Автовской ТЭЦ.

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка предпроектных проработок по модернизации Автовской ТЭЦ | 1 | к-т |
| 2. | Разработка проекта «Схема выдачи мощности Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». | 1 | к-т |

Состав работ и требования к полноте и качеству выполнения работ содержатся в техническом задании на выполнение предпроектных проработок по объекту «Модернизация Автовской ТЭЦ» (Приложение №1).

- Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- При выполнении работ по разработке проекта «Схема выдачи мощности Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в связи с выводом из эксплуатации электротехнического оборудования 1-ой очереди, а также изменением установленной мощности Автовской ТЭЦ после модернизации (с учетом выбранных вариантов модернизации и этапности выполнения работ), исполнитель работ обязан иметь Свидетельство о членстве в СРО с допусками на следующие виды работ, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального строительства (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах) :

  - раздел II п.4.5. «Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами»;

  - раздел II п.5.3. «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений»;

  - раздел II п.5.4. «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений»;

  - раздел II п.5.5. «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений»;

  - раздел II п.13. «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой 
ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)

- ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики

- ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

- обеспечить соответствие применяемых материалов, оборудования и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.

2.2.  Специальные требования:

- иметь успешный опыт выполнения работ по разработке проектов Схемы выдачи мощности электростанций за последние 3 года;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения предпроектных проработок и разработки проектов Схемы выдачи мощности;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (при необходимости выполнения работ на Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15));

- у персонала, выполняющего специальные работы должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство, диплом и т.п.);

- знать технологию проведения заявляемых работ и особенности оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласования, позволяющий обеспечить необходимое качество работ;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала и необходимых материалов на объекты;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- режим работы подрядчика должен соответствовать внутреннему трудовому распорядку Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15).

2.3. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

При привлечении Подрядчиком для выполнения работ по разработке проекта «Схема выдачи мощности Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» в связи с выводом из эксплуатации электротехнического оборудования 1-ой очереди, а также изменением установленной мощности Автовской ТЭЦ после модернизации (с учетом выбранных вариантов модернизации и этапности выполнения работ) субподрядных организаций, последние должны иметь свидетельства СРО с допусками на виды работ согласно перечню, указанному в п.4.2.1 данного технического задания. При этом, Подрядчик должен иметь Свидетельство о членстве в СРО на исполнение функций генерального проектировщика (раздел II п.13. «Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)».

Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных соисполнителей.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков, подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ с учётом сроков их исполнения.

Приложение:

- Техническое задание на выполнение предпроектных проработок по объекту «Модернизация Автовской ТЭЦ» - на 17 листах.