ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Оценка соответствия безопасной эксплуатации сооружений и технических устройств топливного хозяйства»

(номер закупки по ГКПЗ – 1115/6.42-2536)

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Код закупки по ОКВЭД – 40.11.51.

Код закупки по ОКДП – 4521010

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ: г. Санкт – Петербург, ул. Броневая, дом 6,

Автовская ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: заместитель начальника топливно-транспортного цеха Борисов-Смирнов Сергей Игоревич, тел. 901-41-92, +7-921-973-57-30; Borisov.SI@tgc1.ru.

1.2. Требования к срокам выполнения работ:

Начало                апрель 2015 г.

Окончание         сентябрь 2015 г.

1.3. Предельная цена закупки – 542 000, 00 (пятьсот сорок две тысячи) руб. 00 коп, без учета НДС, в том числе:

1-й квартал – 0 руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0 руб. без учета НДС;

3-й квартал – 542 000 руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0 руб. учета НДС;

Стоимость материалов поставляемых подрядной организацией – 00,00 руб.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к сметно-договорной документации.

2.1. Стоимость работ определяется на основании смет, составленных с учетом требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…».

Приложение сметной документации к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

2.2. Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: проведение «Экспертизы промышленной безопасности опасного

производственного объекта – участка железнодорожных путей необщего пользования для

транспортирования опасных веществ протяженностью 2944 м и эстакады для слива мазута» на предмет продления срока безопасной эксплуатации железнодорожных путей и сооружений приемо-сливной эстакады, в соответствии с требованиями ПТЭ железных дорог Российской Федерации других нормативных документов.

3.2. Описание и основные технические характеристики подъездного железнодорожного пути:

- Железнодорожный путь № 1 – приемоотправочный (для приема единиц подвижного состава от ж.-д. станции Нарвская и отправки порожних); полная длина 704,9 м; полезная 581,10 м; начало пути СП29, конец пути СП 32; земляное полотно; балластный слой щебень; рельсы Р65 и Р50, шпалы деревянные пропитанные.

- Железнодорожный путь № 2 – приемоотправочный (для приема единиц подвижного состава от ж.-д. станции Нарвская и отправки порожних); полная длина 704,9 м; полезная 576,35 м; начало пути СП29, конец пути СП 32; земляное полотно; балластный слой щебень; рельсы Р65 и Р50, шпалы деревянные пропитанные.

- Железнодорожный путь № 12 – сливной (располагается на мазутном хозяйстве и служит для приема и слива ж.-д. цистерн с мазутом); полная длина 479,15 м; полезная 275,35 м; начало пути СП8, конец пути упор; земляное полотно; балластный слой щебень; рельсы Р50, шпалы деревянные пропитанные.

- Железнодорожный путь № 13 – сливной (располагается на мазутном хозяйстве и служит для приема и слива ж.-д. цистерн с мазутом); полная длина 325,20 м; полезная 275,35 м; начало пути СП8А, конец пути упор; земляное полотно; балластный слой щебень; рельсы Р65, шпалы деревянные пропитанные.

- Железнодорожный путь № 14 – сливной (служит для слива химических реагентов в разгрузвокзале ХЦ); полная длина 931,80 м; полезная 883,00 м; начало пути СП3А, конец пути КП; земляное полотно; балластный слой щебень; рельсы Р65 и Р50, шпалы бетонные.

- Железнодорожный путь № 19 – ходовой (основной путь для маневровых работ); полная длина 602,30 м; полезная д.н.; начало пути СП32, конец пути СП2А; земляное полотно; балластный слой щебень; рельсы Р50, шпалы деревянные пропитанные.

При формировании «Требований к выполнению работ» руководствоваться:

- «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181 – 2003;

- «Перечнем групп основных производственных фондов» (СО 34.04.181-2003, стр.197);

- Приложением 1 СО 34.04.181-2003 в части терминов и определений;

- Приложением 4 СО 34.04.181-2003 в части номенклатуры и регламентируемого объема работ при техническом обслуживании оборудования электростанций;

- Справочником «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования» Ящура А.И. -М.: НЦ ЭНАС, 2006.

4. 	Укрупненная ведомость работ

по проведению «Оценки соответствия безопасной эксплуатации сооружений и технических устройств топливного хозяйства» Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перечень оборудования: |  | Полная длина пути |
| 1.1. | железнодорожный путь Ст. № 1 со стрелочными переводами СП29, СП32; | м | 704,90 |
| 1.2. | железнодорожный путь Ст. № 2; | м | 704,90 |
| 1.3. | железнодорожный путь Ст. № 12 со стрелочным переводом СП8; | м | 479,15 |
| 1.4. | железнодорожный путь Ст. № 13 со стрелочным переводом СП8А; | м | 325,20 |
| 1.5. | железнодорожный путь Ст. № 14 со стрелочным переводом СП3А; | м | 931,80 |
| 1.6. | железнодорожный путь Ст. № 19 со стрелочными переводами СП26, СП30, СП7, СП14, СП3; | м | 602,30 |
| 1.7. | Металлическая двухпутная приемо-сливная эстакада. | шт. | 01 |
| 2. | Объемы работ: |  |  |
| 2.1. | Проведение инструментального контроля ширины колеи в прямых и кривых участках пути и стрелочных переводах. |  |  |
| 2.2. | Определение величин отступлений по уровням и перекосам пути. |  |  |
| 2.3. | Проведение контроля технического состояния фронтов разгрузки на мазутном хозяйстве (эстакада слива). |  |  |
| 2.4. | Проведение экспертных работ, согласно действующих требований Ростехнадзора в сфере промышленной безопасности и нормативным требованиям РФ на железнодорожном транспорте. |  |  |
| 2.5. | Подготовка, согласование и выдача рекомендаций, и Заключения ЭПБ на предмет дальнейшей безопасной эксплуатации. |  |  |
| 2. | Сверхтиповые работы: |  |  |
|  | нет |  |  |
| 3. | Специальные работы: |  |  |
|  | нет |  |  |

Все работы должны быть согласованы с руководством ТЭЦ.

Конкретные сроки исполнения работ могут уточняться в связи с режимом работы ТЭЦ.

Уточненные объемы работ будут переданы подрядчику в сроки, установленные

СО 34.04.181-2003.

Результатом выполненных работ является:

Экспертиза промышленной безопасности опасного производственного объекта – участка железнодорожных путей необщего пользования для транспортирования опасных веществ и эстакады приема-слива мазута, входящих в ОПО Топливное хозяйство Автовской ТЭЦ. Экспертиза должна быть зарегистрирована (внесена в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

За 20 дней до начала проведения обследования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график, руководствуясь следующими требованиями:

- каждый вид работ должен быть детализирован по видам операций, давать наглядное представление об организации процесса обследования во времени и необходимых для этого ресурсов;

- последовательность операций должна быть отражена с учетом технологии;

- должно быть указано количество рабочего персонала подрядчика, необходимого для выполнения каждой конкретной операции;

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

Выполнение требований нормативных документов:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116 - ФЗ от 21.07.97 г. (с изм. и доп.).

- Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Приказ Минприроды России

№ 195 от 30.06.2009 г.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97), «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00), «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СО 153-34.03.305-2003, «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях»;

- СО 153-34.03.203, «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- РД 34.23.509-90, «Методические указания по содержанию и ремонту железнодорожных путей предприятий и строек Минэнерго СССР»;

- Нормы содержания стрелочных переводов, издание МПС РФ, 2003 г.

- ПБ 10-382-00, «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- РД 34.03.225, «Инструктивные указания по технике безопасности при эксплуатации внутренних железнодорожных путей Минэнерго СССР»;

- СО 34.03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99), «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве»;

- РД 153-34.1-20.602-2002, «Основные положения и требования договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций»;

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

5.2.1. Общие требования.

- иметь опыт работы по проведению ЭПБ железнодорожных путей, стрелочных переводов и сооружений инфраструктуры железных дорог Р.Ф. не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ, наличие сертификатов, удостоверяющих их качество или иных документов, удостоверяющих качество материалов и изделий;

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен применять необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

- акты сдачи-приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

5.2.2. Специальные требования.

- наличие производственно-технической базы, обеспечивающей возможность выполнения работ;

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО для производства работ не требуются.

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- персонал подрядной организации в обязательном порядке при выполнении работ на территории ТЭЦ-15 должен находиться в спецодежде с логотипом своей организации.

# - иметь постоянно действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за проектной документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ по обследованию сооружений (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю);

- желательно иметь успешный опыт в реализации для заказчика в течение 24 месяцев, предшествующих процедуре закупки, договоров, по характеру, сложности и объёму выполненных работ (услуг) сопоставимых с предлагаемым договором;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel.

# 5.3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику исполнительной документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

5.5. Требования к подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# При планирующемся привлечении для выполнения работ субподрядчиков подрядчик должен иметь свидетельство СРО на исполнение функций генерального подрядчика с указанием на какие виды работ.

# Подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ по обследованию сооружений в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения работ по обследованию сооружений с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Запасные части и материалы, поставляемые заказчиком.

| № п/п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а также при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядчик обязан обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- энергоснабжение работ, выполняемых подрядчиком;

- подключение электроприводов механизмов и инструмента, средств электросварки и термообработки подрядчика к электросборкам в сроки, согласно графику обследования, если их конструкции требуют для этих целей специального персонала;

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения работ по обследованию сооружений;

- обеспечение работ, выполняемых подрядчиком, сжатым воздухом, техническими газами, грузоподъемными и транспортными средствами (кранами, лифтами и др.), в том числе сданными в аренду в соответствии с режимом работы подрядчика и графиком обследования;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;

- документами на ранее выполненные обследования оборудования, данными о его техническом состоянии и об отказах при эксплуатации объекта обследования.