ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

ТО АСВиП (техническое обслуживание автоматизированной системы выработки и потребления энергоресурсов) (подключение к АСВиП ультразвуковых счётчиков NIVUS OCM Pro CF) ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/6.42-2663)

Код закупки по ОКВЭД – 40.11.51.

Код закупки по ОКДП   – 7422090

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, дом 6, Автовская ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Заместитель главного инженера Малофеев Дмитрий Валентинович тел. (812) 901-41-65

Начальник ЦТАИ Стрекозов Виктор Михайлович. тел. (812) 901-41-85.

1.2. Период оказания услуг:

Начало:            апрель     2015 г.

Окончание:      декабрь   2015 г.

Предельная цена закупки – 418 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1 кв. – 0 тыс. руб. без учета НДС

2 кв. – 0 тыс. руб. без учета НДС

3 кв. – 0 тыс. руб. без учета НДС

4 кв. – 418 тыс. руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

1.3. Состав работ:

1.3.1. Подключение к системе АС ВИП ультразвуковых счётчиков NIVUS OCM Pro CF узла учёта сточных вод в речку Красненькую;

- Требования к оказанию Услуг.

  - Краткое описание объема работ.

Этапы работ:

- Разработка и согласование технического задания с заказчиком.

- Разработка рабочей документации.

- Приобретение необходимого оборудования и его установка.

- Разработка программного обеспечения для опроса архивов и текущих параметров с двух приборов узла учёта сточных вод в р. Красненькая.

- Отладка программы, сдача заказчику рабочей программы.

- Выполнение пусконаладочных работ.

- Передача в постоянную эксплуатацию.

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1.	Требования к производству и качеству услуг:

3.1.1. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.1.2.	Результатом выполненных работ является:

- передача данных (мгновенных, часовых, суточных, месячных параметров работы) со счётчика сточных вод в систему АС ВИП. Отображение полученной информации на мнемосхемах, таблицах, графиках, сохранение архивов в данной системе. Подключение к системе согласовать с ООО «Энергосервис» (разработчиком системы АСВиП);

3.2. Требования к Исполнителю.

3.2.1. Общие требования к организации:

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам на особо опасном объекте (п. 33.1.11, 24.12 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- -ТЭЦ-15 относиться к особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

- наличие опыта работы не менее 3 лет по выполнению аналогичных работ;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации ОАО «ТГК-1»;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

- составлять и согласовывать с Заказчиком рабочую документацию, графики выполнения работ, программу пуско-наладочных работ;