ТЕХНИЧЕСКЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложение по выбору исполнителя работ по 
комплексному обследованию зданий ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1115/6.42-3050)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

ТЭЦ-15филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» ул. Броневая, д.6, Санкт-Петербург, 198188,

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Зам. главного инженера Малофеев Д.В., т. 901-41-65, начальник СЛиОП Малков К.А.

т. 901-41-94

Период выполнения работ:

Начало                 май 2013 г.

Окончание           «31» декабря 2013 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки - 645 000руб. без учета НДС, в том числе:

2-й квартал - 265 000руб. без учета НДС;

3-й квартал –  380 000 руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Нормативные документы на основании которых определяется стоимость: Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей, утвержденного приказом Минэнерго СССР от 11.09.91 г. № 92а.

II. Требования к выполнению работ.

- Цель работы: Проведение комплексного обследования зданий в количестве 16 штук в соответствии с укрупнённой ведомостью объёмов работ с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности.

- Описание и основные технические характеристики:

| Данные по зданиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | наименование объекта | строит. объем,м3/ площадь м2 | высота, м | кол-во этажей | материал строит. конструкций (каркас- ж/б или металл) | состояние конструкций (аварийное/не аварийное) | проводилось ли ранее обследование (да,год/нет) | Год ввода в эксплуатацию | имеется ли техническая документация на здание (да/нет/ в не полном объеме) |
| 1 | Здание наровозного депо Инв. №111009 | Объём 2530 м3 S -340м2 | 8 | 1 эт | Фундамент – ленточный из бутового камня Каркас - бескаркасное Стены – кирпичные Перегородки - деревянные | Не аварийное | Специализированной организацией нет | 1958 | Паспорт |
| 2 | Здание мазутонасосной Инв. №111018 | Объём 8455 м3 S -980,9м2 | 8 | 2 эт | Фундамент – сборный ж/б Каркас - сборный ж/б Стены – керамзитобетонные панели Перегородки - кирпичные | Не аварийное | Специализированной организацией нет | 1973 | Паспорт, чертежи |
| 3 | Здание ПЛК Инв. № 111019 | Объём надземный 510,4 м3 Объём подземный 1140,3 м3 | 5 | 1 эт, подземная произв часть | Фундамент – монолитный ж/бетонный Каркас - бескаркасное Стены: надземн: кирпичные подземн: монолитные ж/б Перегородки – монолитные ж/б | Не аварийное | Специализированной организацией нет | 1974 | паспорт |
| 4 | Здание компрессорной собственных нужд Инв № 111020 | Объём 1404,0 м3 S – 180,0 м2 | 8 | 1 эт | Фундамент – отдельностоящие ж/б Каркас – сборный ж/б Стены – керамзитобетон плиты Перегородки – кирпичные Несущие констр – сборные ж/б плиты | Не аварийное | Специализированной организацией нет | 1978 | паспорт |
| 5 | Здание водомеров и пожарных насосов (на ОРУ) Инв № 111022 | Объём 613,0 м3 S – 153 м2 | 4 | 1 эт | Фундамент – сборный ж/б, Каркас – нет, Стены – кирпичные Перегородки – кирпичные | Не аварийное | Специализированной организацией нет | 1973 | паспорт |
| 6 | Здание насосной ГВС-3 Инв № 111025 | Объём 10264,0 м3 S – 897,0 м2 | 9 | 1 эт | Фундамент – монолитный ж/б, Каркас – ж/б констр Стены – керамзитобетонные Перегородки - нет Несущие констр – металл фермы | Не аварийное | Специализированной организацией нет | 1974 | паспорт |
| 7 | Здание центральных ремонтных мастерских Инв № 111044 | Объём 5900,0 м3 Площадь 855,0 м2 | 7 | 2 эт, без подвала | Фундамент – бутовый ленточный Каркас - бескаркасное Стены – кирпичные Перегородки – кирпичные, деревянные несущие констр – монолитный ж/б плиты | Не аварийное | Специализированной организацией нет | 1985 | паспорт |
| 8 | Здание служебного корпуса (ЗДУ) Инв № 111050 | Объём 8581,0 м3 Площадь 598,0 м2 | 14,5 | 4 эт, чердак | Фундамент – ленточный, бутов камень Стены – кирпичные Перегородки – кирпичные, деревянные несущие констр – сборные ж/б плиты | Не аварийное | Специализированной организацией нет | 1956 | паспорт |
| 9 | Здание центральной проходной Инв №111052 | Объём 1405,0 м3 Площадь 354,5 м2 | 4 | 1 эт , чердак, без подвала | Фундамент – бутовый, ленточный Каркас - бескаркасное Стены – кирпичные Перегородки – деревянные, кирпичные | Не аварийное | Специализированной организацией нет | 1956 | паспорт |
| 10 | Здание материального склада №21 инв. №111054 | Объём 2963,0 м3 Площадь 694,0 м2 | 5 | 1эт | Фундамент – бутовый, ленточный Каркас - бескаркасное Стены – кирпичные Перегородки – кирпичные | Не аварийное | Специализированной организацией нет | 1956 | паспорт |
| 11 | Здание водомерного узла Ду1000 (ТТЦ) Инв № 111065 | Объём 186,0 м3 Площадь 62,0 м2 | 7 | 1 эт | Фундамент – ленточный ж/б Стены – кирпичные | Не аварийное | Специализированной организацией нет | 1981 | паспорт |
| 12 | Здание насосной станции замазученных вод Инв № 120053 | Площадь 36,9 м2 | 4 | 1 эт | Фундамент – сборный ж/б Стены – кирпичные | Не аварийное | Специализированной организацией нет | 1974 | - |
| 13 | Здание маслохозяйства Инв № 120064 | Площадь 124,2 м2 | 5 | 1 эт | Фундамент – ленточный ж/б Стены – кирпичные Перегородки -кирпичные | Не аварийное | Специализированной организацией нет | 1966 | паспорт |
| 14 | Здание БНС Инв № 111021 | Объём 4387,0 м3 Площадь 498,0 м2 | 7 | 1 эт , подвал | Фундамент – сборный ж/б Стены: надземной части – кирпич подземной – ж/б плиты Каркас – рамная ж/б конструкция Перегородки -кирпичные | Не аварийное | Специализированной организацией нет | 1956 | Паспорт, чертежи |
| 15 | Здание ТРУ Инв № 120081 | Площадь 455,2 м2 | 7 | 1 эт, подвал | Фундамент – сборный ж/б Стены – кирпичные | Не аварийное | Специализированной организацией нет | 1958 | - |
| 16 | Сооружение насосной фекальной с септиком и хлораторной Инв № 120122 | Площадь 202,8 м2 | 5 | 1 эт, подвал | Фундамент – монолитный ж/б Стены: Надземная часть – кирпичная Подземная – монолитн ж/б плиты | Не аварийное | Специализированной организацией нет | 1956 | паспорт |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

по комплексному обследованию зданий

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Начало                 «01» мая 2013 г.

Окончание           «31» декабря 2013 г.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| I. | Подготовительный этап работ: |
| 1. | Ознакомление с объектами обследования их объемно-планировочными и конструктивными решениями. |
| 2. | Анализ представляемой заказчиком проектной, исполнительной, эксплуатационной документации и материалов геодезических наблюдений. |
| 3. | Составление программы работ на основе полученного от заказчика технического задания. |
| II. | Предварительное (визуальное) обследование: |
| 1. | Сплошное визуальное обследование конструкций зданий и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксацией. |
| III. | Детальное (инструментальное) обследование: |
| 1. | Работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов. |
| 2. | Инструментальное определение параметров дефектов и повреждений. |
| 3. | Определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов. |
| 4. | Определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтового основания. |
| 5. | Определение реальной расчетной схемы здания и его отдельных конструкций. |
| 6. | Определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки. |
| 7. | Расчет несущей способности конструкций по результатам обследования. |
| 8. | Камеральная обработка и анализ результатов обследования и поверочных расчетов. |
| 9. | Составление итогового документа (заключения) с выводами по результатам обследования. Составление экспертизы промышленной безопасности по зданиям мазутонасосной и маслохозяйства |
| 10. | Утверждение экспертизы промышленной безопасности по обследованию здания мазутонасосной и здания маслохозяйства в Северо-Западном управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации при проведении комплексного обследования зданий

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

При комплексном обследовании зданий руководствоваться: Федеральным законом от 21.07.1997№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ст. 13); «Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности» (ПБ 03-246-98); «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями» (РД 22-01.97),   «Правилами технической эксплуатации ЭС и С РФ -2003» (ст. 2.2.1.); Сводом правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 "Правилами обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений"; Стандартом организации ОАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния».

Провести экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ) зданий мазутонасосной и маслохозяйства с оформлением Заключения ЭПБ.

По результатам работы по комплексному обследованию и проведению ЭПБ зданий Автовской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» представить технический отчёт и Заключение ЭПБ на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде в формате «pdf».

Совместно с заказчиком принять участие в представлении Заключение ЭПБ для рассмотрения и утверждения в Ростехнадзоре.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт работы по проведению комплексных обследований и проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений промышленных предприятий не менее 5 лет;

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО и допуска к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (пункт 12 раздела II Приказа Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624);

- желательно иметь лабораторию неразрушающего контроля со свидетельствами о её аккредитации и аттестации;

- желательно иметь сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р и СО 9001-2008 (ISO 9001-2008);

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- работники экспертной организации после ознакомления с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» принимают на себя обязательства по её выполнению при производстве работ на территории предприятия.

2.2. Специальные требования:

- -желательно иметь производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленного комплексного обследования;

- располагать специалистами кадрами, обладающими соответствующей квалификацией;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- досконально знать особенности обследуемого оборудования;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- иметь все необходимые для обследования инструменты и специальные приспособления;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- организовать своевременное оформление исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным календарным планом работ;

- обязательное наличие однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

Указываются требования Заказчика к субподрядной организации:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь допуск СРО на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора ОЗП, изложенным в закупочной документации;

- Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.