ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому диагностированию

(экспертизе промышленной безопасности) трубопроводов ХЦ

Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ: 1115/6.42-3370)

Код закупки по ОКПД   – 71.20.19.190

Код закупки по ОКВЭД – 35.11.1

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, дом 6, Автовская ТЭЦ, филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Малофеев Дмитрий Валентинович тел. (812) 901-41-65

Ведущий инженер КТЦ Исаев Владимир Иванович. тел. (812) 901-48-49

1.2. Период оказания услуг:

Начало:            июнь 2016 г.

Окончание:      декабрь 2016 г.

1.3.	Планируемая суммарная (максимальная) цена закупки: 290 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1 кв. –0 тыс. руб. без учета НДС

2 кв. – 0 тыс. руб. без учета НДС

3 кв. – 80 тыс. руб. без учета НДС

4 кв. – 210 тыс. руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

1.4. Состав услуг:

1.4.1. Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования.

- Требования к оказанию услуг.

2.1. Основание для проведения услуг:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

  - Краткое описание объема услуг.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются Заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов ЦЛМСиК, которые по окончании оказания услуг предоставляют Исполнителю технический отчёт по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам выполнения услуг:

Приступить к оказанию услуг в соответствии со сроками, указанными в ТЗ. Срок проведения экспертизы одного объекта не должен превышать трех месяцев.

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации услуг:

- о готовности оборудования к экспертизе промышленной безопасности заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

- сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в Приложении №1.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1. 	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, в действующий редакции).

2. 	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

3. 	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

4. 	 «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом № 116 от 25 марта 2014г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.2.2. В ходе выполнения услуг должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

1. 	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

2. 	Приказ министерства труда РФ от 24 июля 2013 года N 328н Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

3. 	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

4. 	Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 года N 552н Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями.

5. 	Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, УТВЕРЖДЕНА Членом Правления ОАО РАО "ЕЭС России" Техническим директором Б.Ф. Вайнзихером 21.06.2007 г.

3.2.3.	Результатом выполненных услуг является:

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенные в реестр Ростехнадзора заключения экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

      - наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона), скан-копия лицензии должна быть приложена в составе Заявки;

      - наличие опыта оказания услуг не менее 3 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС (с предоставлением перечня таких услуг в составе Заявки);

      - обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

      - наличие свидетельства СРО о допуске к оказанию услуг по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

      - наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на проведение технического диагностированию трубопроводов с правом выполнения расчетов; Участник в составе заявки должен предоставить удостоверения о прохождении государственной аттестации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 года № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, перечень выполненных экспертиз за последние 3 года.

      - наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний (аттестаций) по охране труда и промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», скан-копии протоколов и удостоверений должны быть приложены в составе Заявки

      - обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

      - участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

      - персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

      - исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество услуг, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

      - руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

      - составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

      - предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

      - предоставление Исполнителем Заключения экспертизы промышленной безопасности, оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации, на бумажном и электронном носителе.

      - обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

      - устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ;

Приложение № 1

к техническому заданию

График проведения экспертизы ПБ и ТД трубопроводов

химического цеха Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики объекта контроля |  |  |  |  | Кате-гория | Назначение | Год ввода в эксп. | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр, Dн, мм | Длина, L, м | Рабочая среда | Давление, Рраб., МПа (кгс/см2) | Темп-ра, Траб., °С |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |  |
| 1 | Трубопровод водного раствора серной кислоты | 108 | 62,0 | (1,5 ÷ 3,0)% водный раствор серной кислоты | 0,6 (6,0) | +25 | V-В | Предназначен для подачи водного раствора серной кислоты на регенерацию водород—катионитовых фильтров I и II ступеней | 2002 | сентябрь 2016г. |
|  |  | 89 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Трубопровод серной кислоты кислотных промывок | 57 | 800,0 | 93% концен-триро-ванная серная кислота | 0,6 (6,0) | ±30 | I-А(а) | Предназначен для подачи серной кислоты в баки рабочих растворов при проведении кислотных промывок энергетических и водогрейных котлов | 1989 | сентябрь 2016г. |
|  |  | 38 | 15,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Трубопровод водного раствора едкого натра | 108 | 87,0 | (2,0 ÷ 4,0)% водный раствор едкого натра | 0,6 (6,0) | 25 | V-В | Предназначен для подачи водного раствора едкого натра на регенерацию анионитовых фильтров I и II ступеней | 1973/1994/2003 | август 2016г. |
|  |  | 89 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 54,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Трубопровод водного раствора аммиачной воды кислотных промывок | 57 | 30,0 | 22,0% раствор аммиачной воды (45% едкий натр) | 0,6 (6,0) | ±30 | V-В | Предназначен для подачи водного раствора аммиачной воды (едкого натра) в баки приготовления растворов кислотной промывки энергетических и водогрейных котлов | 1989 | Сентябрь 2016г. |
|  |  | 42 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Трубопровод водного раствора аммиачной воды | 89 | 25,0 | 22,0% раствор аммиачной воды | 0,6 (6,0) | ±30 | V-В | Предназначен для подачи водного раствора аммиачной воды из бака хранения в мерник | 1973 | сентябрь 2016г. |
|  |  | 57 | 37,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Трубопровод водного раствора тринатрийфосфата | 57 | 760,0 | (1,0 ÷ 2,0)% раствор тринатрийфосфата и (1,0 ÷ 1,5)% едкого натра | 0,6 (6,0) | ±30 | V-В | Предназначен для приготовления рабочих растворов для коррекционной обработки котловой воды энергетических котлов | 1973 | Июнь 2016г. |
|  |  | 42 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 34,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |

График проведения экспертизы промышленной безопасности сосудов химического цеха

Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мерник щелочи № 1 | 65 | Р = 6,0 кгс/см² Т = 25 °С | сентябрь 2016г. |
|  | Мерник щелочи № 2 | 66 | Р = 6,0 кгс/см² Т = 25 °С | август 2016г. |
|  | Мерник аммиачной воды | 67 | Р = 6,0 кгс/см² Т = 25 °С | сентябрь 2016г. |
|  | Бак хранения кислоты №1 | 58 | Р = 6,0 кгс/см² T = ±30 °С | июнь 2016г. |
|  | Бак хранения кислоты №2 | 59 | Р = 6,0 кгс/см² T = ±30 °С | июнь 2016г. |