ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Экспертиза промышленной безопасности технических устройств»

(номер закупки по ГКПЗ – 1115/6.42-3716)

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Код закупки по ОКДП – 7422090

Код закупки по ОКВЭД – 40.11.51

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, дом 6, Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Гл. специалист КТЦ Исаев Владимир Иванович. р. телефон № 8 (812) 901-48-49

1.2. Период оказания услуг:

Начало: сентябрь 2015 г.

Окончание: декабрь 2015 г.

1.3. Предельная цена закупки –    512 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1 кв. – 0 тыс. руб. без учета НДС

2 кв. – 0 тыс. руб. без учета НДС

3 кв. – 256 тыс. руб. без учета НДС

4 кв. – 256 тыс. руб. без учета НДС

1.3. Состав работ:

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования. (Приложение 1).

1.4. Планируемая (максимальная) цена закупки 512 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

4 кв. – 512 тыс. руб. без НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям и основывается на принципах независимости, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных достижений науки и техники, осуществляется путём проведения его технического освидетельствования, диагностирования, контроля металла неразрушающими или разрушающими методами.

  - Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию и техническому освидетельствованию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов (структурные подразделения филиала «Невский» - ЦЛМСиК), которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 и к Договору. Срок проведения экспертизы п. б. не должен превышать один месяц.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, могут быть изменены по согласованию с департамента эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за 2 недели до планируемого срока.

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации работ:

- о готовности оборудования к техническому диагностированию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

- «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

- РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

- СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

- СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

- СО 153-34.17.421-2003 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».

- В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.2.	Результатом выполненных работ является:

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

3.3.1.1.	наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности на виды работ в соответствии с частью 2 статьи 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», переоформленной в соответствии с требованиями п. 6.1. статьи 22 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г.;

      - наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности аналогичных типов: котлов, главных паропроводов и питательных трубопроводов, с предоставлением перечня таких работ;

      - обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

      - наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов;

      - наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

      - наличие свидетельства СРО о допуске к работам по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

      - обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

      - участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

      - персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

      - исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

      - исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

      - руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

      - составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

      - предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

      - предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

      - устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ.

Приложение № 1

к техническому заданию

График проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств паропроводы высокого давления котлов и турбин Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Паропровод поперечной связи блока № 1. Ø 273⨯22 ст.12Х1МФ | 533 | Р = 9 МПа T = 510 °С |  |
|  | Паропровод поперечной связи блока № 2 (ТГ-2). Ø 273⨯22 ст.12Х1МФ | 654 | Р = 9 МПа T = 510 °С |  |
|  | Паропровод поперечной связи ТП-170 ст. № 3 (секц.3). Ø 273⨯22 ст.12Х1МФ. Паропровод поперечной связи ТГ-3 (секц.4). Ø 273⨯22 ст.12Х1МФ | 675 | Р = 9 МПа T = 510 °С |  |
|  | Паропровод поперечной связи ТГ-4. Ø 273⨯22 ст.12Х1МФ | 779 | Р = 9 МПа T = 510 °С |  |
|  | Паропровод ТГ-5. Ø 273⨯20 ст.12Х1МФ. Паропровод поперечной связи ТГ-5. Ø 273⨯22 ст.12Х1МФ. | 1960 | Р = 10 МПа T = 510 °С |  |
|  | Паропровод ТГМ-84Б ст. № 6. Ø 273⨯36 ст.12Х1МФ. Паропровод на РОУ 140/16 № 1. Ø 133⨯17 ст.12Х1МФ. Паропровод поперечной связи секция 1. Ø 377⨯50 ст.15Х1М1Ф. Паропровод ТГ-6. Ø 377⨯50 ст.15Х1МФ. | 1549 | Р = 12 МПа T = 560 °С |  |
|  | Паропровод ТГМ-84Б ст. № 7. Ø 273⨯36 ст.12Х1МФ. Паропровод на РОУ 140/16 № 2. Ø 133⨯17 ст.12Х1МФ. Паропровод поперечной связи секция 2. Ø 377⨯50 ст.15Х1М1Ф. Паропровод Т-97/117-130-3 ст. № 7. Ø 377⨯50 ст.15Х1МФ. | 1558 | Р = 12 МПа T = 560 °С |  |
|  | Паропровод от ТГМ-84Б ст. № 7 к коллектору. Ø 273⨯36 ст.15Х1М1Ф. | 1619 | Р = 12 МПа T = 560 °С |  |
|  | Паропровод поперечной связи секция 3. Ø 377⨯50 ст.15Х1М1Ф. Паропров. от трансфера до РОУ 140/100 Ø 219⨯32 ст.12Х1МФ. Паропровод после РОУ 140/100. Ø 273⨯18 ст.12Х1МФ. | 1551 | Р = 12 МПа T = 560 °С Р = 12 МПа T = 560 °С Р = 10 МПа T = 510 °С |  |

График проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств паровые котлы ТП-170 ст. №№ 1, 2, 3, 4, 5; ТГМ-84Б ст. №№ 6, 7, 8; питательных трубопроводов котлов ТП-170 ст. №№ 1, 4, 5. Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Паровой котёл ТП-170 ст. № 1 | 6466 | Р = 11,0 МПа T = 500 °С |
|  | Паровой котёл ТП-170 ст. № 2 | 7840 | Р = 11,0 МПа T = 500 °С |
|  | Паровой котёл ТП-170 ст. № 3 | 8333 | Р = 11,0 МПа T = 500 °С |
|  | Паровой котёл ТП-170 ст. № 4 | 8930 | Р = 11,0 МПа T = 500 °С |
|  | Паровой котёл ТП-170 ст. № 5 | 9531 | Р = 11,0 МПа T = 500 °С |
|  | Паровой котёл ТГМ-84Б ст. № 6 | 19232 | Р = 15,5 МПа T = 560 °С |
|  | Паровой котёл ТГМ-84Б ст. № 7 | 19489 | Р = 15,5 МПа T = 560 °С |
|  | Паровой котёл ТГМ-84Б ст. № 8 | 21310 | Р = 15,5 МПа T = 560 °С |

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Питательный трубопровод блока № 1 Ø 245⨯23; Ø 219⨯21; Ø 273⨯26 | 554 | Р = 18,0 МПа T = 215 °С |
|  | Питательный трубопровод блока № 4 Ø 245⨯23; Ø 219⨯21; Ø 273⨯26 | 772 | Р = 18,0 МПа T = 215 °С |
|  | Питательный трубопровод блока № 5 Ø 245⨯23; Ø 219⨯21; Ø 273⨯26 | 828 | Р = 18,0 МПа T = 215 °С |