ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по экспертизе ПБ технических устройств (паровой котел ТП-170 ст.№ 5) Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15)

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер по ГКПЗ: 1115/6.42-3970)

Код закупки по ОКПД – 71.20.19.190

Код закупки по ОКВЭД – 35.11.1

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, дом 6, Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

Гл. специалист КТЦ Исаев Владимир Иванович. р. телефон № 8 (812) 901-48-49:

1.2. Период оказания услуг:

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: декабрь 2016 г.

1.3.	Планируемая суммарная (максимальная) цена закупки: 70 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1 кв. – 0 тыс. руб. без учета НДС

2 кв. – 0 тыс. руб. без учета НДС

3 кв. – 0 тыс. руб. без учета НДС

4 кв. – 70 тыс. руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

1.4. Состав услуг:

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования (Приложение № 1)

- Требования к оказанию услуг.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

на проведение экспертизы промышленной безопасности

котла ТП-170 ст. № 5

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Экспертиза промышленной безопасности | Шт. | 1 |

2.1. Основание для проведения услуг:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальнейшей эксплуатации.

  - Краткое описание объема услуг.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются Заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов ЦЛМСиК, которые по окончании оказания услуг предоставляют Исполнителю технический отчёт по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам выполнения услуг:

Приступить к оказанию услуг в соответствии со сроками, указанными в ТЗ. Срок проведения экспертизы одного объекта не должен превышать один месяц.

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации услуг:

- о готовности оборудования к экспертизе промышленной безопасности заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

- сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в Приложении №1.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1. 	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, в действующий редакции).

2. 	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

3. 	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

4. 	 «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом № 116 от 25 марта 2014г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.2.2. В ходе выполнения услуг должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

1. 	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

2. 	Приказ министерства труда РФ от 24 июля 2013 года N 328н Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

3. 	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

4. 	Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 года N 552н Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями.

5. 	Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, УТВЕРЖДЕНА Членом Правления ОАО РАО "ЕЭС России" Техническим директором Б.Ф. Вайнзихером 21.06.2007 г.

3.2.3.	Результатом выполненных услуг является:

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенные в реестр Ростехнадзора заключения экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

      - наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона), скан-копия лицензии должна быть приложена в составе Заявки;

      - наличие опыта оказания услуг не менее 3 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС (с предоставлением перечня таких услуг в составе Заявки);

      - обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

      - наличие свидетельства СРО о допуске к оказанию услуг по экспертизе промышленной безопасности не требуется;

      - наличие в штате эксперта, аттестованного в системе экспертизы промышленной безопасности на проведение экспертизы промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением; Участник в составе заявки должен предоставить удостоверения о прохождении государственной аттестации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2015 года № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, перечень выполненных экспертиз за последние 3 года.

      - наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний (аттестаций) экспертов в области промышленной безопасности (область аттестации Э12 ТУ), с предоставлением копии документов в составе заявки.

      - обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

      - участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

      - персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

      - исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество услуг, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

      - руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

      - составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

      - предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы

промышленной безопасности;

      - предоставление Исполнителем Заключения экспертизы промышленной безопасности, оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации, на бумажном и электронном носителе.

      - обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

      - устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ;

Директор 			                                                                                                   А.В. Пасека

Приложение № 1

к техническому заданию

График проведения экспертизы промышленной безопасности

парового котла ТП-170 ст. № 5

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Паровой котёл ТП-170 ст. № 5 | 9531 | Р = 11,0 МПа T = 500 °С | Декабрь 2016 |

Директор                                                                                                                     А.В. Пасека