ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

Виброобследование турбоагрегатов.

(номер закупки по ГКПЗ 1115/6.42-323)

ТЭЦ-15филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

ОКДП – 7422090, ОКВЭД – 40.10.41

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: ТЭЦ-15филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» ул.Броневая, д.6, Санкт-Петербург, 198188,

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Зам. главного инженера Малофеев Д.В., т. 901-41-65.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                «01» января 2013 г.

Окончание          «31» декабря 2013 г.

Предельная цена закупки – 590 000 руб. без учета НДС, в том числе:

1-й квартал –100 000 руб. без учета НДС

2-й квартал –180 000 руб. без учета НДС

3-й квартал – 180 000 руб. без учета НДС

4-й квартал – 130 000 руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по виброобследованию турбоагрегатов

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виброобследование турбоагрегата ст. №4 до и после КР (Т-20-90 с генератором ТВС-30) | измерения | 2 |
| 2. | Виброобследование турбоагрегатов ст. №1;5 (Т-22-90 с генератором ТВ2-30-2; Т-22-90 с генератором ТВС-30) | измерения | 2 |
| 3. | Виброобследование турбоагрегатов ст.№ 2;3. (ПТ-30-8,8 с генераторами ТФП-25-2/63 УЗ) | измерения | 2+1* |
| 4. | Виброобследование турбоагрегатов ст. №6,7. (Т-100/120-130-2, Т-97/117-130-3 с генераторами ТВФ-120-2.) | измерения | 2+1* |

* Выявление причин повышенной вибрации опор и разработка рекомендаций по их устранению.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003.

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации 
на виброобследование турбоагрегатов

ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

1.1. Выполнение рекомендаций ГОСТ 25364-97 по выполнению измерений и оформлению данных замеров.

1.2. Разработка и согласование с заказчиком программы виброобследования, которая должна включать:

- Измерение вибрации опор при работе в разных режимах (электрической и теплофикационной нагрузок) с частотным анализом. Измерение общего уровня частотного состава вибрации и амплитуды (мкм)/фазы.

- Зависимость вибрации от возбуждения генератора.

- При пуске и останове определение зависимости амплитуды (мкм)/фазы вибрации опор от частоты вращения.

- Измерение распределения вибрации по контуру опор имеющих повышенную вибрацию.

- Контроль тепловых расширений ТГ.

1.3. Выявление причин повышенной вибрации опор и разработка рекомендаций по их устранению: по одному испытанию на турбину типа ПТ-30 и Т-100/120-130-3.

1.4. Дополнительные мероприятия по отдельному плану.

1.5. Выдать отчёт о проведённом обследовании в 2 экз. на бумажном носителе, а также в электроном виде в формате PDF.

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- опыт выполнения данных работ на аналогичном оборудовании с положительными рецензиями не менее 3 лет;

- обязательное ознакомление с объектом по месту;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

2.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для выполнения работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- осуществлять весь комплекс сопровождения технической документации и её согласование в надзорных органах;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

| Директор ТЭЦ-15 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» |  | А.Ю.Сидоров |
| --- | --- | --- |

Визы: ПТО, цех