ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту с изготовлением запасных частей для измерительных устройств (расход, давление) (номер закупки по ГКПЗ 1117/2.16- 2025 )

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 2813020 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26, Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР Елизенцев Сергей Николаевич, рабочий телефон (812)901-46-27,

начальник ЦТАИ Валуйкин Игорь Станиславович, рабочий телефон (812)901-46-85.

1.2 Период выполнения работ:

Начало                 апрель 2015 г.

Окончание          декабрь 2015 г.

1.3.Стоимость закупки – 800,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 120 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал - 150 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 200 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 300,0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 150 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ определяется сметным расчётом стоимости ремонта оборудования (указанного в разделе «Перечень ремонтируемого оборудования»), рассчитанного исходя из максимальной сложности ремонта в соответствии с Приказом №79 от 01 июля 2013г. ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ ...».

Данный сметный расчет должен являться приложением к оферте участника конкурентных процедур и служит справочным материалом Заказчику для определения ориентировочной стоимости ремонта оборудования при планировании ремонтных работ согласно п. 4.1. технического задания.

Подрядчиком в оферте может быть указан договорной коэффициент (величина которого не может быть больше единицы), уменьшающий стоимость выполненных работ.

В случае применения участником конкурентных процедур договорного коэффициента к сметному расчёту стоимости ремонта оборудования, его величина является постоянной в рамках заключённого договора и не может повышаться в зависимости от типа ремонтируемого оборудования или каких-либо других причин.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями по формированию стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту, обслуживанию и наладке энергетического оборудования, зданий и сооружений ОАО «ТГК-1», утвержденными вышеуказанным приказом.

Текущая стоимость работ определяется на основании смет, являющихся приложениями к дополнительным соглашениям и Актов о приемке выполненных работ.

3. Требования к выполнению работ.

  - Цель работы:

Изготовление измерительных диафрагм для измерения расхода узла учета тепловой энергии.

  - Описание и основные технические характеристики:

Основные технические характеристики диафрагм:

| № п/п | Наименование диафрагм | Место расположения. | ГОСТ | Сталь | Условное давление для диафрагм, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диафрагма беcкамерная, стандартная 1,6-700-Б (чертеж №31927707-АТС1.201) | Диафрагма для измерения расхода воды на 1-й западной магистрали (прямая и обратная) Ду720 Ру10 | 8.586-2005 | 12х18Н10Т | 1,6 |
| 2 | Диафрагма камерная Ду500 (чертеж №ИД-298); Диафрагма камерная Ду500 (чертеж №ИД-299) | Измерительная диафрагма узла учета тепловой энергии заводской магистрали (прямая и обратная). Ду 500 Ру11 | 8.586-2005 | 12х18н10т | 1,6 |
| 3 | Диафрагма камерная Ду100 (Чертеж №ИД-297) | Измерительная диафрагма узла учета тепловой энергии тепломагистрали Ду 100 Ру3 | 8.586-2005 | 12х18н10т | 1,6 |
| 4 | Диафрагма камерная горячего водоснабжения (чертеж №8017) | Измерительная диафрагма для измерения расхода городской воды к деаэраторам №7,8,12. Ду 426 Ру10 | 8.586-2005 | 12х18н10т | 1,6 |
| 5 | Диафрагма камерная химводоочистки Ду219 (чертеж №8016) | Измерительная диафрагма для расхода сырой воды ХВО. Ду 219 Ру10 | 8.586-2005 | 12х18н10т | 1,6 |
| 6 | Диафрагма камерная 10-200-А/Б-1 (чертеж №ИД-304) | Измерительная диафрагма подпитки №5 с камерами для узлов учета тепловой энергии. Ду 219 Р12 | 8.586-2005 | 12х18н10т | 1,6 |
| 7 | Диафрагма камерная 10-400-А/Б-1 (чертеж №ИД-305) | Измерительная диафрагма подпитки №6 с камерами для узлов учета тепловой энергии. Ду426 Ру12 | 8.586-2005 | 12х18н10т | 1,6 |
| 8 | Диафрагма бескамерная 1,6-900-Б (чертеж №ИД-142) | Диафрагма для измерения расхода воды на Полюстровской магистрали (прямая). Ду 1020 Ру11 | 8.586-2005 | 12х18н10т | 1,6 |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по изготовлению запасных частей для измерительных устройств (расход, давление) Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Срок изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предлагаем изготовить на своем производстве запасные части для измерительных устройств. |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт с изготовлением диафрагмы ДБС-1,6-700-Б Чертеж № 31927707-АТС1.201 | шт. | 2 | апрель |
| 1.2 | Ремонт с изготовлением диафрагмы ДКС Ду500 (ОЛ-ИД-298) Чертеж № ИД-298 Ремонт с изготовлением диафрагмы ДКС Ду500 (ОЛ-ИД-299) Чертеж № ИД 299 | шт. шт. | 1 1 | апрель |
| 1.3. | Ремонт с изготовление диафрагмы ДКС Ду100 Чертеж № ИД 297 | шт. | 1 | апрель |
| 1.4. | Ремонт с изготовлением диафрагмы ГВС изготавливаются с камерами. Чертеж № 8017 | Компл. | 2 | апрель |
| 1.5 | Ремонт с изготовлением диафрагмы ХВО с камерами, фланцами и патрубками в сборе. Чертеж № 8016 | Компл. | 1 | май |
| 1.6. | Ремонт с изготовлением диафрагмы ДКС-10-200-А/Б-1 (ОЛ-ИД-304) с камерами. Чертеж № 304 | Компл. | 1 | май |
| 1.7 | Ремонт с изготовлением диафрагмы ДКС-10-400-А/Б-1 (ОЛ-ИД-305) изготавливается с камерами. Чертеж № 305 | Компл. | 1 | май |
| 1.8 | Ремонт с изготовлением диафрагмы ДБС-1,6-900-Б (ИД-142); Чертеж № ИД-142 | шт. | 1 | май |
| 2. | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 100,0 |  |

Примечание: Срок изготовления (поставки) запасных частей по п.1 до 31 мая 2015г.

Изготовление деталей выполняется на основании чертежей представляемых Заказчиком.

Изготовление без Госповерки, с толщиной и расточкой согласно эскизу, в соответсвии с ГОСТ 8.586-2005.

Уточняющие вопросы по чертежам можно получить в ОППР ТЭЦ-17 тел.:8 (812) 901-46-27.

За 20 дней до начала проведения ремонта основного оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график изготовления запасных частей для измерительных устройств.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

  - При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

  - При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

5.2.2. Специальные требования.

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, токарь 5 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

- желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые инструменты и специальные приспособления;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта;

# - организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок оформления документации и сдачи-приемки выполненных работ.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

| № п/п | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе работ материалы и запасные части. | За 2 дня до окончания работ | Подрядчик |
| 2. | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик Заказчик |
| 3. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
| 4. | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

# Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком.

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Заказчик не поставляет запасные части и материалы.

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ст. листовая δ=7÷20мм 12х18н10т ГОСТ 5632-72 | кг | 400 |
|  | Пруток стальной ст.20 ø 100-400 ГОСТ 1050-88 | кг | 350 |

Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются подрядчиком.

Стоимость материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов.

- Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.