ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту системы слива охлаждающей воды с маслонаполненного оборудования 2-й очереди

(номер закупки по ГКПЗ 1117/2.16- 3271)

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.11.51 |
| --- | --- |
| ОКДП | 9432000 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26, Выборгская ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

начальник ОППР Елизенцев С.Н., рабочий телефон (812)901-46-27,

начальник КТЦ Кипяченков А.А., рабочий телефон (812)901-46-77.

1.2 Период выполнения работ:

Начало                 август 2014 г.

Окончание           сентябрь 2014 г.

1.3.Стоимость закупки – 1 500,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 800 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗиП – 0 тыс. руб. без учёта НДС;

1-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 1500,0 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 0 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость закупки является предельной.

2.1. Стоимость работ определяется на основании смет, составленных с учетом требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…».

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными данным Приказом.

Стоимость работ определяется сметой, составленной на основании укрупненной ведомости работ и в соответствии с Приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…». Приложение укрупненного расчета стоимости к оферте участника конкурентной процедуры обязательно.

3. Требования к выполнению работ.

  - Цель работы:

Ремонт трубопроводов слива охлаждающей воды с маслонаполненного оборудования II очереди КТЦ.

  - Описание и основные технические характеристики:

# Трубопроводы слива с маслоохладителей турбоагрегатов ст. № 3,4, насосов ПЭН-6, ПЭН-7, ПЭН-8, сетевых насосов турбоагрегатов ст. № 3,4, смонтированы в 1968-69г.

Основные технические характеристики оборудования и трубопроводов (параметры среды)

| №№ п/п | Наименование оборудования и трубопроводов | Место расположения, отметки | Типоразмеры оборудования и трубопроводов/ среда | Параметры среды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура, 0С | Давление, кгс/см2 |
| КТЦ |  |  |  |  |  |
| 1. | Трубопровод слива ТГ-3; ТГ-4. | II очередь КТЦ отм. -2,0м - +1.6м | Ø530х6 (сырая вода) | 15-40 | 2.5 |

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту системы слива охлаждающей воды с маслонаполненного оборудования 2-й очереди Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Срок выполнения работ: август-сентябрь 2014г. |  |  |
|  | Составление ППР на работы | шт. | 1 |
|  | Разборка трубопровода Ø530х8 ст. 3 ГОСТ 10704 (в т. ч. опоры) | Заказчик |  |
|  | Ремонт с заменой трубопровода Ø530х8 ст. 3 ГОСТ 10704 -прямые участки. при длине участка до 3м; -отводы 90ᵒ ø530х8 ст. 3 | п.м. шт. | 58 10 |
|  | Изготовление и установка опор трубопровода Ø530х8 | шт. | 20 |
|  | Врезка трубопровода Ø 325х7 ст. 3 ГОСТ 10704 в трубопровод Ø530х8 | шт. | 1 |
|  | Врезка трубопровода Ø219х6 ст. 3 ГОСТ 10704 в трубопровод Ø530х8 | шт. | 1 |
|  | Врезка трубопровода Ø108х4 ст. 3 ГОСТ 10704 в трубопровод Ø530х8 | шт. | 1 |
|  | Ремонт АКЗ металлоконструкций (грунтом ГФ 21 в 1 слой, краской ПФ 115 2 слоя) | м2 | 200 |
|  | Резка металлолома по габаритам вторчермета | т | 6,0 |
|  | Резерв средств на выполнение дополнительных работ, выявленных по результатам дефектации и не включенных в укрупненную ведомость. | тыс. руб. | 100,0 |

Примечание:

- Разборка трубопроводов осуществляет Заказчик, силами АРС.

- Контроль качества сварных соединений осуществляет Заказчик.

- Погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов) выполняются силами подрядчика.

- Обязательная ежедневная уборка рабочего места после рабочей смены.

За 20 дней до начала проведения ремонта основного оборудования подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график ремонта.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

  - При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативных документов, регламентирующих безопасное проведение ремонтных работ:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 (РД 34.03.204) Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

  - При проведении работ должны быть обеспечено выполнение требований нормативно- технических документов, регламентирующих технологию и качество выполнения ремонтных работ.

5.2. Требования к подрядной организации:

Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

# 5.2.1. Общие требования.

# - опыт работы по ремонту энергооборудования не менее 3 лет;

# - наличие свидетельств о допуске в СРО о допуске к работам (п. п. 12.3; 23.3; 33.1.11 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624) оказывающим влияние на безопасность особо опасных объектов капитального строительства;

# -ТЭЦ относится к особо опасным и технически сложным в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ;

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# - работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента) ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# - подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

# - акты сдачи - приемки могут быть подписаны заказчиком при условии выполнения подрядчиком требований по СЭМ.

5.2.2. Специальные требования.

# - предпочтительно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

# - желательно иметь постоянно действующий производственный участок на территории предприятия заказчика, укомплектованный персоналом требуемой квалификации, имеющий в своем распоряжении необходимый инструмент и приспособления для выполнения работ;

# - иметь собственное подразделение технического и технологического надзора, обеспечивающее постоянный контроль за документацией, оборудованием, материалами, соблюдением технологии работ по договору;

# - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления ремонтных работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, сварщики 5-6 разряда, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда);

- иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;

- желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

# - персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

# - у персонала, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

# - иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

# - знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

# - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

# - иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

# - предпочтительно иметь сертификаты в соответствии со стандартами ISO;

# - иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

# - самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

# - самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

# - самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

# - организовать своевременное оформление, ведение и предоставление заказчику документации в соответствии разделом 5.3. технического задания;

# - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и электронном видах в том числе, в формате Excel, а также форматах сметных программ: A0 или Гранд-Смета.

# 5.3. Порядок оформления документации и сдачи-приемки выполненных работ.

# Приемка выполненных ремонтных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Приемку установок из текущего ремонта производит комиссия, возглавляемая главным инженером электростанции.

# Приемку оборудования, входящего в состав установок, а также другого вспомогательного (общестанционного) оборудования из ремонта производят комиссии, возглавляемые начальниками эксплуатационных цехов.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных ремонтных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала проведения этой приемки. В уведомлении должна содержаться информация о дате, времени и месте проведения указанной промежуточной приемки. Если закрытие работ выполнено без принятия заказчиком (заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то подрядчик по требованию заказчика должен организовать за свой счет открытие любой части скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить ее.

# Подрядчик обязан организовать оформление и предоставление заказчику документации в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО 34.04.181-2003).

| № п/п | Документ | Срок предоставления документа | Ответственные за подготовку документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвержденная ведомость планируемых работ. | За 2 месяца до начала ремонта | Заказчик |
| 2 | Утвержденный график ремонта | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 3. | Проект производства работ (ППР). | За 20 дней до начала ремонта | Подрядчик |
| 4. | Акты приемки скрытых работ. | За 2 дня до окончания скрытых работ | Подрядчик Заказчик |
| 5. | Акты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части. | За 2 дня до окончания ремонта | Заказчик Подрядчик |
| 6. | Комплект сварочной документации. | За 2 дня до окончания ремонта | Подрядчик |
| 7. | Акт на приемку из ремонта установки. | В течении 3 дней после окончания приёмо-сдаточных испытаний | Подрядчик Заказчик |
| 8. | Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик Заказчик |
| 9. | Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Заказчик |
| 10. | Документы, подтверждающие расходы ремонтного предприятия, связанные с выполнением ремонта оборудования (товарно-транспортные накладные, счета-фактуры на ТМЦ, договоры и счета на услуги транспортных организаций и др.) | в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) | Подрядчик |

# Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком.

5.4. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков.

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество ремонтных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Запасные части и материалы:

6.1. Заказчик не поставляет запасные части и материалы.

6.2. Запасные части и материалы, поставку которых может производить подрядчик по согласованию с заказчиком.

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Труба ГОСТ 10704 ст.3 ф 530х8 мм | м | 58 |
|  | Отводы 90 град. ф530х8 ст.20 ГОСТ 30753-01 | шт. | 10 |
|  | Труба ГОСТ 10704 ст.3 ф 325х7 мм | м | 5 |
|  | Отводы 90 гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001 ф325х7 | шт. | 2 |
|  | Труба ГОСТ 10704 ст.3 ф 219х6 мм | м | 5 |
|  | Отводы 90 гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001 ф219х6 | шт. | 1 |
|  | Труба ГОСТ 10704 ст.3 ф 108х4 мм | м | 12 |
|  | Отводы 90 гр. ст.20 ГОСТ 17375-2001 ф108х4 | шт. | 2 |
|  | # Швеллер 16 ГОСТ 8240-89 | # т | # 4 |
|  | Грунтовка ГФ 21 | кг | 25 |
|  | Краска ПФ 115 | кг | 50 |

Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых на открытый запрос предложений объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, поставляются подрядчиком.

Стоимость запасных частей и материалов, а также затраты на комплектацию должны быть подтверждены соответствующими документами. Подрядчик должен указывать в сметной документации отдельной строкой общую планируемую стоимость материалов, а так же при оформлении документов о выполненных работах (актов, форм КС-2, КС-3 и т.п.) должна быть указана их фактическая стоимость (без НДС).

6.3. Требования к ТМЦ.

- Материалы и оборудование подрядчиком должны закупаться у производителей или их официальных дилеров и их стоимость должна учитываться согласно ценам заводов-изготовителей и/или их официальных дилеров, с учетом стоимости услуг по укомплектованию оборудования, в которую входит, в том числе, стоимость доставки, включая стоимость перевозки и погрузочно-разгрузочных работ, возвратной тары, страхования оборудования.

- Подрядчик совместно с заказчиком обеспечивает входной контроль поставляемых материалов и запасных частей.

- Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения ремонтных работ;

- заводской, конструкторской документацией, паспортами оборудования, формулярами, картами контроля и измерений и т.п.;