Приложение № 4

График технического обслуживания и ремонтов насосов Выборгской ТЭЦ-17 на 2013 год

|  | Наименование | Станционный № | Тип | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Ноябрь | Дек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фосфатный насос | ФН-4/2 | НД-2,5-100/250К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Фосфатный насос | ФН-5/2 | НД-2,5-100/250К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фосфатный насос | ФН-6/2 | НД-2,5-100/250К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Фосфатный насос | ФН-7/2 | НД-2,5-100/250К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Главный  инженер 														Д.В. Серков