Приложение 3

Перечень насосов передаваемых в ремонт и на техническое обслуживание на 2013 год.

| № | Наименование | Тип | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт насосного оборудования |  |  |
|  | Фосфатный насос типа НД-2,5-100/250К ст.№№ ФН-4/2, . ФН-5/2, ФН-6/2, ФН-7/2. | шт. | 4 |

Главный инженер									Д.В. Серков