Приложение 1

Перечень оборудования передаваемого в ремонт и на техническое обслуживание.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание котла типа БКЗ-350-140 ст. №4 (устранение дефектов по заявкам ТЭЦ)*, график технического обслуживания (Приложение 2), в том числе: |  |  |
|  | Газовое оборудование котла (арматура) | шт. | 74 |
|  | Тягодутьевые механизмы | шт. | 6 |
|  | Тепловая изоляция | м3 | 20 |
|  | Фосфатный насос №4 | шт. | 1 |
|  | Арматура котлоагрегата ст.№4 * | шт. | * |
|  | Техническое обслуживание и текущий ремонт (20.05.13-26.05.13), (16.12.2013-24.12.2013) котла типа БКЗ-350-140 ст. №5 (устранение дефектов по заявкам ТЭЦ)*, график технического обслуживания (Приложение 2), в том числе: |  |  |
|  | Газовое оборудование котла (арматура) | шт. | 75 |
|  | Тягодутьевые механизмы | шт. | 6 |
|  | Тепловая изоляция | м3 | 20 |
|  | Фосфатный насос №5 | шт. | 1 |
|  | Арматура котлоагрегата ст.№5 * | шт. | * |
|  | Техническое обслуживание и текущий ремонт (09.04.13-17.04.13), (03.12.2013-11.12.2013) котла типа БКЗ-350-140 ст. №6 (устранение дефектов по заявкам ТЭЦ)*, график технического обслуживания (Приложение 2), в том числе: |  |  |
|  | Газовое оборудование котла (арматура) | шт. | 60 |
|  | Тягодутьевые механизмы | шт. | 6 |
|  | Тепловая изоляция | м3 | 20 |
|  | Фосфатный насос №6 | шт. | 1 |
|  | Арматура котлоагрегата ст.№6 * | шт. | * |

* - Объем работ по устранению дефектов определяется перед выводом котлоагрегата в ремонт.

Главный инженер                                                                                          Д.В. Серков