Корректировка технического задания

| №п/п | Старая редакция | Новая редакция |
| --- | --- | --- |
| 1. | II. Требования к выполнению работ. - Цель работы: Реконструкция системы охлаждения выпара атмосферных деаэраторов с установкой пластинчатого теплообменника типа «Redan». | II. Требования к выполнению работ. 1. Цель работы: Реконструкция системы охлаждения выпара атмосферных деаэраторов с установкой пластинчатого теплообменника типа «Redan» или современного аналога. |
| 2. | Укрупненная ведомость объемов работ: - монтажные работы с установкой пластинчатого теплообменника типа «Redan» и пусконаладочные работы (срок выполнения 08.2013-12.2013г); | Укрупненная ведомость объемов работ: - монтажные работы с установкой пластинчатого теплообменника типа «Redan» или современного аналога и пусконаладочные работы (срок выполнения 08.2013-12.2013г); |