ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по сервисному обслуживанию кондиционеров, установленных в бытовых помещениях ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.36-2034)

код по ОКВЭД 40.11.51,

код по ОКДП 7422000

I. Общие требования.

1.1 Требования к месту выполнения услуг:

Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26, ТЭЦ-17

Ответственный за составление технического задания:
 Зам. начальника СЛиОП Павлюков Виктор Александрович тел. (812) 901-46-63;

Начальник CЛиОП Кулик Мирослав Евгениюшевич тел. (812) 901-46-60.

1.2 Период выполнения услуг:

Начало:                   январь 2016 г,

Окончание:             декабрь 2016 г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки- 280 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 140 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 140 тыс. руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель выполнения услуг:

Сервисное обслуживание бытовых кондиционеров с целью их дальнейшей бесперебойной и качественной работы.

2.2                         Предварительная ведомость оказания услуг:

| № | Перечень мероприятий по сервисному обслуживанию систем кондиционирования | Кол-во работ в год | Кол-во техники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выезд инженера к месту проведения работ. | 2 | 58 |
| 2 | Чистка воздушных фильтров. | 2 | 58 |
| 3 | Проверка надёжности контактов электрических соединений питающего и соединительного кабелей. | 2 | 58 |
| 4 | Очистка дренажных каналов для слива конденсата. | 2 | 58 |
| 5 | Визуальная проверка состояния подшипников двигателя вентилятора. | 2 | 58 |
| 6 | Очистка и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора. | 2 | 58 |
| 7 | Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха. | 2 | 58 |
| 8 | Осмотр воздухозаборной решетки и оребрения конденсатора (при необходимости - очистка). | 2 | 58 |
| 9 | Проверка работы мотор - компрессора по шуму и нагреву | 2 | 58 |
| 10 | Проверка надёжности электрических соединений. | 2 | 58 |
| 11 | Обнаружение и устранение мест утечек хладона из холодильной установки кондиционера. | 2 | 58 |

Кроме услуг, перечисленных выше, Исполнитель, в рамках сервисного обслуживания,

выполняет, в случае необходимости, текущий ремонт кондиционеров. При этом, стоимость ремонтных работ, комплектующих изделий и материалов, подлежащих замене, в цену Договора не включена и подлежит дополнительной оплате сверх стоимости, установленной п.4.1 Договора.

2.3   Список кондиционеров, установленных в бытовых помещениях ТЭЦ-17

| № п/п | Место установки | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабинет начальника СЛиОП | Настенная сплит-система "Panasonic" CS-SA7CKP/CU-SA7CKPB | 1 |
| 2 | Приемная | Настенная сплит-система "Panasonic" CS/CU-PA7CKE | 1 |
| 3 | Кабинет директора | Настенная сплит-система "Panasonic" CS/CU-A9CKР | 1 |
| 4 | Зал заседаний | АЭРО APS-18HR7-01 | 1 |
| 5 | Цех ХВО | Настенная сплит-система "Mitsubishi" MSH-GA50VB/MUH-GA50VB | 1 |
| 6 | Хим. лаб. 3эт. адм.корп. | Настенная сплит-система "Mitsubishi" MSH-GA50VB/MUH-GA50VB | 1 |
| 7 | Инспектор по эксплуатации, учебный класс | Напольная сплит-система Venterra VSO-48HR | 1 |
| 8 | Серверная | Кондиционер "Mitsubishi" MSZ-GC35VA/MUZ-GA35VA | 1 |
| 9 | Кабинет ОКС | Настенная сплит-система Venterra VSС-09HR | 1 |
| 10 | Помещение НСС | Настенная сплит-система Venterra VSС-09HR | 1 |
| 11 | Расчетный отдел | Кондиционер "Panasonic" CS/CU-7HKD | 1 |
| 12 | Бухгалтерия | Кондиционер "Panasonic" CS/CU-9HKD | 1 |
| 13 | Кабинет начальника ЭЦ | Настенная сплит-система LG S09PT | 1 |
| 14 | Кабинет начальника ПТО | Настенная сплит-система LG S09PT | 1 |
| 15 | Центральный склад | Настенная сплит-система LG S09PT | 1 |
| 16 | Кабинет начальника КТЦ | Настенная сплит-система LG S12PT | 1 |
| 17 | Серверная | Настенная сплит-система LG S18PT | 1 |
| 18 | Кабинет гл. инженера | Настенная сплит-система "Panasonic" CS/CU-C7DKD | 1 |
| 19 | Кабинет СЛиОП | Настенная сплит-система RAS-10NKHD | 1 |
| 20 | Админ. Отдел | Настенная сплит-система RAS-10NKHD | 1 |
| 21 | Кабинет гл. бухгалтера | Настенная сплит-система RAS-10NKHD | 1 |
| 22 | Кабинет начальника ПЭО | Настенная сплит-система RAS-10NKHD | 1 |
| 23 | Кабинет ПЭО | Настенная сплит-система RAS-13NKHD-Е-1 | 1 |
| 24 | Кабинет ОППР | Настенная сплит-система RAS-13NKHD-Е-1 | 1 |
| 25 | Кабинет ст. инспектора по охране труда. | Кондиционер Lessar | 1 |
| 26 | Медпункт | Настенная сплит-система MDV07 | 1 |
| 27 | Кабинет зам. нач. СЛиОП | Настенная сплит-система "Panasonic" CS/CU-SA7CKP | 1 |
| 28 | Кабинет начальника ОППР | Настенная сплит-система "Panasonic" CS/CU-SA7CKP | 1 |
| 29 | ГРЩУ-2 | Настенная сплит-система TOSOT | 1 |
| 30 | Учебный класс | Настенная сплит-система Lessar Ls/LU H09KB2 | 1 |
| 31 | Кабинет ОППР | Настенная сплит-система LG 09VHT | 1 |
| 32 | Кабинет нач. группы ОКС | Настенная сплит-система LESSAR LS/LU-H07-24KIA2 | 2 |
| 33 | Кабинет ПТО | Настенная сплит-система LESSAR LS-H09KIA2 | 2 |
| 34 | Актовый зал | АЭРО APS-24HR7-01 | 4 |
| 35 | Кабинет зам. Нач. ЭЦ | Настенная сплит-система LG G09VHT | 1 |
| 36 | Ремонтная мастерская ЭЦ | Настенная сплит-система LG G09VHT | 1 |
| 37 | Нач. лаборатории ЭЦ | Настенная сплит-система "Panasonic" CS/CU-W7NKD | 1 |
| 38 | Лаборатория ЭЦ | Настенная сплит-система LG G09VHT | 1 |
| 39 | Ст. мастер ЭЦ | Настенная сплит-система LG G09VHT | 1 |
| 40 | КТЦ комната приема пищи | Настенная сплит-система LG G09VHT | 1 |
| 41 | Кабинет зам. нач. СЛиОП | Настенная сплит-система LESSAR LS-H09KIA2 | 1 |
| 42 | Административный отдел | Настенная сплит-система LESSAR LS-H09KIA2 | 1 |
| 43 | Кабинет юриста | Настенная сплит-система "Mitsubishi" MSH-GA50VB/MUH-GA50VB | 1 |
| 44 | Серверная | Настенная сплит- система Electrolux EACS/I-18HP/N3 | 1 |
| 45 | Бюро пропусков | Настенная сплит-система LESSAR LS-H09KIA2 | 1 |
| 46 | Столовая малый зал | Настенная сплит-система LESSAR LS-H09KIA2 | 1 |
| 47 | Столовая большой зал | Настенная сплит-система LESSAR LS-H24KIA2 | 2 |
| 48 | Кабинет зам. главного инженера | Настенная сплит-система LESSAR LS/LU- H09KFA2Wm | 1 |
| 49 | Кабинет начальника административного отдела | Настенная сплит-система LESSAR LS/LU- H09KFA2Wm | 1 |
| 50 | Комната инженеров-технологов ПТО | Настенная сплит-система LESSAR LS/LU- H09KFA2Wm | 1 |
| 51 | Комната инженеров ПТО | Настенная сплит-система LESSAR LS/LU- H09KFA2Wm | 1 |
| 52 | Комната инженера по контролю металла | Настенная сплит-система LESSAR LS/LU- H09KКA2 | 1 |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации производства услуг и их качеству:

3.1.1Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;

3.1.2. Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001;

3.1.3.  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

3.2. Требования к исполнительной организации:

3.2.1.   Общие требования:

3.2.1.1. Опыт работы по производству данного вида услуг не менее 3 лет;

3.2.1.3. Для проведения услуг  требуется наличие свидетельства о членстве в СРО;

3.2.1.4. Исполнитель должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и при оказании услуги соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.5.  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

3.2.1.6. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2.  Специальные требования:

3.2.2.1. Исполнитель должен быть готов заключить договор по форме, принятой у Заказчика;

3.2.2.2. Услуги выполняются силами и средствами исполнителя, обученным и аттестованным персоналом;

3.2.2.3. Обязательное наличие однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

3.2.2.4. Персонал исполнителя должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

3.2.2.5. Исполнитель должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.