ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по сервисному обслуживанию, калибровке и наладке приборов системы химико-технологического мониторинга Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.40-1139, код по ОКВЭД 74.20.42 код по ОКДП 7424020)

# 1.     Общие требования.

1.1  Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26, ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ЦТАИ Валуйкин Игорь Станиславович тел. 901-46-85

1.2  Период оказания услуг:

Начало:                   январь 2016 г.

Окончание:             декабрь 2016 г.

1.3  Расчетная (максимальная) цена закупки – 800 тыс. руб. без учета НДС.

Поквартальная разбивка:

1-й квартал - 200 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 200 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 200 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 200 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к оказанию услуг.

Расходные материалы необходимые для выполнения услуг по сервисному обслуживанию, калибровке и наладке приборов системы химико-технологического мониторинга приобретаются исполнителем.

Результатом проведения услуг является получение Заказчиком протоколов с выдачей сертификатов о калибровке средств измерений.

Сроки проведения услуг могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режимным условиям ТЭЦ.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по сервисному обслуживанию, калибровке и наладке приборов системы химико-технологического мониторинга (18 шт.)

| № п/п | Наименование прибора | Вид услуг | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сервисное обслуживание и калибровка в 1 квартале 2016 г. |  |  |  |
| 1.1. | Кондуктометр «КВАРЦ-2/0» | Техническое обслуживание | 7 |  |
| 1.2. | Кондуктометр «КВАРЦ-2/0» | Подготовка и проведение калибровки | 7 |  |
| 1.3. | рН-метр «КВАРЦ-рН/2» | Техническое обслуживание | 2 |  |
| 1.4. | рН-метр «КВАРЦ-рН/2» | Подготовка и проведение калибровки | 2 |  |
| 1.5. | Кислородомер «КВАРЦ-О2» | Техническое обслуживание | 9 |  |
| 2. | Сервисное обслуживание и калибровка во 2 квартале 2016 г. |  |  |  |
| 2.1. | Кондуктометр «КВАРЦ-2/0» | Техническое обслуживание | 7 |  |
| 2.2. | рН-метр «КВАРЦ-рН/2» | Техническое обслуживание | 2 |  |
| 2.3. | Кислородомер «КВАРЦ-О2» | Техническое обслуживание | 9 |  |
| 2.4. | Кислородомер «КВАРЦ-О2» | Подготовка и проведение калибровки | 3 |  |
| 3. | Сервисное обслуживание и калибровка в 3 квартале 2016 г. |  |  |  |
| 3.1. | Кондуктометр «КВАРЦ-2/0» | Техническое обслуживание | 7 |  |
| 3.2. | рН-метр «КВАРЦ-рН/2» | Техническое обслуживание | 2 |  |
| 3.3. | Кислородомер «КВАРЦ-О2» | Техническое обслуживание | 9 |  |
| 3.4. | Кислородомер «КВАРЦ-О2» | Подготовка и проведение калибровки | 3 |  |
| 4. | Сервисное обслуживание и калибровка в 4 квартале 2016 г. |  |  |  |
| 4.1. | Кондуктометр «КВАРЦ-2/0» | Техническое обслуживание | 7 |  |
| 4.2. | рН-метр «КВАРЦ-рН/2» | Техническое обслуживание | 2 |  |
| 4.3. | Кислородомер «КВАРЦ-О2» | Техническое обслуживание | 9 |  |
| 4.4. | Кислородомер «КВАРЦ-О2» | Подготовка и проведение калибровки | 3 |  |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации производства услуг и их качеству:

3.1.1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

3.1.2. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

3.1.3. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

3.1.4. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

3.1.5. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

3.1.6. РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

3.1.7. Правила устройства электроустановок (шестое издание)

3.1.8. Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005

3.1.9. Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

3.2. Требования к организации исполнителя:

3.2.1. Общие требования к организации исполнителя:

3.2.1.1. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

3.2.1.2. Для проведения услуг не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски. Необходимо наличие действующего аттестата аккредитации на право проведения калибровочных работ (калибровка средств измерений).

3.2.1.3.  Наличие у работников однотипной спецодежды с названием и логотипом организации.

3.2.1.4.  Исполнитель должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и при оказании услуги соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

3.2.1.6. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

3.2.1.7. Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001;

3.2.1.8. Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 21-01-97.

3.2.2. Специальные требования:

3.3.2.1.Персонал, выполняющий услуги с применением электроинструмента, должен иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности, согласно Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3.3.2.2. В случае использования сварки при выполнении услуг иметь свидетельство о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков;

3.3.2.3. Исполнитель должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

3.3.2.4. Осуществлять весь комплекс технических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг и выполнение гарантийных обязательств.

3.3.2.5. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении услуг.

3.3.2.6. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

3.3.2.7. Иметь все необходимые для выполнения услуг инструменты и специальные приспособления.

3.3.2.8. Закончить проведение всех услуг, не позднее срока, указанного в техническом задании.

3.3.2.9. Оборудование и материалы для выполнения заявляемых объемов услуг поставляются Исполнителем до начала услуг.