ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Калибровка измерительных каналов АСУТП (автоматизированной системы управления технологическим процессом) турбоагрегата Т-120-130 ст. №4»

(номер закупки 1117/6.40-1917)

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

# I      Общие требования.

1.1  Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26, ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность и контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание: начальник ПТО Николай Витальевич Чусов, рабочий телефон (812)901-46-65

1.2  Период оказания услуг:

Начало                 сентябрь 2013 г.

Окончание           декабрь 2013 г.

1.3  Расчетная (максимальная) цена закупки – 600 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

Общее кол-во ИК – 506. Количество измерительных каналов (ИК), подлежащих обязательной поверке – 36 (защита).

2.1  Предварительная ведомость оказания услуг:

- Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

- Подбор, систематизация и анализ нормативных, справочно-информационных и других документов.

- Подбор, подготовка и отправка на объект приборов.

- Проверка готовности ИК к началу метрологической калибровки/поверки.

- Разработка программы сбора и первичной обработки информации.

- Исследование метрологических характеристик первичных измерительных преобразователей в нормальных условиях.

- Изучение условий эксплуатации ИК АСУ ТП.

- Исследование электрического тракта измерительного канала (ЭТ ИК) с целью определения метрологических характеристик в рабочих условиях эксплуатации.

- Исследование измерительных каналов с целью определения метрологических характеристик в рабочих условиях эксплуатации.

- Оформление протокола исследований ИК.

- Составление и выдача сертификата о калибровке, свидетельства о поверке.

2.2  Особые условия

2.2.1  Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований:

- Измерительные каналы информационно- измерительных систем. Организация и порядок проведения поверки. РД 34.11.205-88;

- Методика калибрновки измерительных каналов АСУ ТП. ТА-4 ТЭЦ-17. МР 15.2.01-01-2011-МК;

- Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций. РД 153-34.1-35.127-2002.

- Методические указания по оснащению рациональным объёмом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащённым АСУ ТП. РД 153-34.1-35.523-2002.

- Технические требования к функции ПТК АСУ ТП ТЭС «Сбор и первичная обработка информации». РД 153-34.1-35.145-2003.

- Типовая инструкция по эксплуатации АСУ ТП теплоэнергетического оборудования ТЭС. РД 153-34.1-35.522-98.

- Типовая инструкция по эксплуатации систем контроля и управления теплоэнергетического оборудования тепловых электростанций (для дежурного персонала цеха ТАИ (АСУ ТП)). РД 153-34.1-35.501-00.

- Методические указания по эксплуатации технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники. РД 153-34.1-35.142-00.

- Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники. РД-153-34.1-35.137-00.

- Методические указания по наладке автоматических регуляторов турбинного оборудования ТЭС. РД 153-34.1-35.417-2001.

- Методические указания по объёму технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях. СО 34.35.101-2003.

- Правила организации пусконаладочных работ по АСУ ТП на тепловых электростанциях. РД 34.35.414-91.

- Методические указания. Состав и ведение эксплуатационной документации в цехах АСУ ТП (ТАИ) тепловых электростанций. РД 153-34.1-35.521-00.

- Автоматизированная система управления технологическими процессами для турбоагрегата ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК ТА4. Ведомость эксплуатационных документов. Р79.2007.010 ВЭ.

- Автоматизированная система управления технологическими процессами для турбоагрегата ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК ТА4. Паспорт. Р79.2007.010 ПС.

- Автоматизированная система управления технологическими процессами для турбоагрегата ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК СТК-ЭР ТА4. Паспорт. Р84.2007.010 ПС.

- Программно-технический комплекс электрической части системы регулирования турбоагрегата ст.№4 Выборгской ТЭЦ-17. ПТК ЭЧСР ТА4. Паспорт. Р01.2008.010 ПС.

- Автоматизированная система управления технологическими процессами для турбоагрегата ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК ВС. Паспорт. Р79.2007.011 ПС.

-  Автоматизированная система управления технологическими процессами для турбоагрегата ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК ТА4. Руководство по эксплуатации. Р79.2007.010 РЭ1, РЭ2 (Актуализация).

- Система технологического контроля для турбогенератора ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК СТК-ЭР ТА4. Руководство по эксплуатации. Р84.2007.010 РЭ1, РЭ2 (Актуализация).

- Программно-технический комплекс электрической части системы регулирования турбоагрегата ст.№4 Выборгской ТЭЦ-17. ПТК ЭЧСР ТА4. Руководство по эксплуатации. Р01.2008.010 РЭ1, РЭ2 (Актуализация).

- Автоматизированная система управления технологическими процессами для турбоагрегата ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК ВС. Руководство по эксплуатации. Р79.2007.011 РЭ1 (Актуализация).

- Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО «ТГК-1».

- Перечень инструкций Выборгской ТЭЦ по алгоритмам работы и техническим средствам ПТК АСУ ТП ТА-4.

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1».

2.2.2  Требования к организации исполнителя:

- наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются;

- аккредитация на право проведения аттестации измерительных каналов в системе калибровки СИ в электроэнергетике;

- аккредитация на право проведения поверки измерительных каналов;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличии сертификатов, удостоверяющих их качество;

Акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

    - Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления заявленных услуг;

- Персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- У персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Соблюдать требования по охране труда, охране окружающей среды, правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка при нахождении на территории ТЭЦ.

Требования к участникам закупочной процедуры

Наименование закупки: Калибровка измерительных каналов АСУТП (автоматизированной системы управления технологическим процессом) турбоагрегата Т-120-130 ст. №4  (номер закупки по ГКПЗ 1117/6.40-1917)

Требования к Участникам:

Участвовать в закупочных процедурах может любое юридическое лицо, физическое лицо, ИП. Однако чтобы претендовать на победу и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник должен отвечать следующим требованиям:

Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке).

Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника

установленным требованиям:

В связи с вышеизложенным Участник должен включить в состав заявки (Предложения) следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- Заверенную копию свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственный реестр юридических лиц;

- Заверенную копию устава в действующей редакции;

- Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку (Предложение), а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам процедуры. Если заявка (Предложение) подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- Заверенные копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний год и последний отчетный период текущего года. В случае, когда предприятием используется упрощенная система налогообложения необходимо представить налоговую декларацию по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

- Подписанный со своей стороны Договор исключительно по форме, принятой у Покупателя;

- Заверенную копию действующего Аттестата аккредитации на право проведения аттестации измерительных каналов в системе калибровки СИ в электроэнергетике;

- Заверенную копию действующего Аттестата аккредитации на право проведения поверки измерительных каналов;

- Анкету по установленной в настоящей документации форме;

- Справка о выполнении работ за последние три года с указанием контрагентов, их местонахождения, предметов договоров и их стоимости;

- Оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора;

- Оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора;

- Справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

- Копия действующего паспорта руководителя контрагента, а если договор подписывается по доверенности, то Копия действующего паспорта лица, подписывающего договор по доверенности от имени контрагента;

- Копии карточек об открытии счетов в банках, в которые по договору предполагается перечисление денежных средств;

- Сведения о собственниках организации и конечных бенефициарах контрагента ОАО "ТГК-1";

- Согласие на обработку персональных данных.