ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по калибровке щитовых электроизмерительных приборов (на месте установки)

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.40-3800)

ОКВЭД – 71.12.62

ОКПД   – 71.12.40.120

# I. Общие требования.

1.1 Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26, ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЭЛ Кравченко Сергей Валерьевич, тел. (812) 901-46-76;

Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич, тел. (812) 901-46-65.

1.2. Период оказания услуг:

Начало:                июль 2016г.

Окончание:         декабрь 2016г.

Расчетная (максимальная) цена закупки- 200 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 200 тыс. руб. без учета НДС

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг

Цель оказания услуг: обеспечение единства измерений.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёмов услуг

по калибровке щитовых электроизмерительных приборов (на месте установки)

| №п/п | Наименование СИ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Калибровка щитовых электроизмерительных приборов на указанные приборы: |  |  |  |
| 1. | Амперметры щитовые | шт. | 270 |
| 2. | Вольтметры щитовые | шт. | 195 |
| 3. | Ваттметры щитовые | шт. | 32 |
| Всего |  | шт. | 497 |

По окончании услуг:

-   Выдача  актов оказанных услуг;

-   Выдача  сертификатов о калибровке СИ (или паспортов с отметкой о калибровке);

III. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к исполнителю оказания услуг и их качеству:

При выполнении услуг должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N 328н;

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00);

3.2. Требования к исполнителю организации:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1.  Опыт оказания аналогичных услуг не менее 3-х лет;

3.2.1.2. Для проведения работ требуется наличие аттестата аккредитации на право проведения калибровочных работ; данный аттестат необходимо предоставить в составе заявки.

3.2.1.3.  Наличие свидетельства о членстве в СРО не требуется;

3.2.1.4. При оказании услуг по договору соблюдать требования природоохранного законодательства РФ, а также Экологической политики ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.5. Исполнитель заключает договор по форме, предлагаемой Заказчиком;

3.2.1.6. Услуги оказываются обученным и аттестованным персоналом, в том числе по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

3.2.1.7. Нахождение на территории Заказчика в однотипной спецодежде с названием и логотипом Исполнителя;

3.2.1.8. Исполнитель при сдаче оказанных услуг должен представить Заказчику акт приемки оказанных услуг, оттиск клейма на каждом СИ.