ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по поверке трансформаторов тока и напряжения (система АИИСКУЭ) ТЭЦ-17 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.40-4425)

ОКВЭД – 71.12.62

ОКПД   – 71.12.40.120

I. Общие требования.

1.1 Требования к месту оказания услуг:

Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26, ТЭЦ-17

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич тел. (812) 688-42-65

Начальник ЭЦ Кравченко Сергей Валерьевич, рабочий телефон (812) 688-46-76.

1.2 Период оказания услуг:

Начало:                с момента подписания договора,

Окончание:          31 декабря 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки- 352 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 352 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

2.1. Определение действительных значений метрологических характеристик поверяемых средств измерений и принятие на основе полученных результатов решения об их пригодности и дальнейшей эксплуатации. Под пригодностью средства измерений (СИ) подразумевается соответствие его метрологических характеристик ранее установленным техническим требованиям, которые могут содержаться в нормативных документах или определяться заказчиком.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по поверке трансформаторов тока и напряжения автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии

(система АИИСКУЭ)

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

Всего: 84 шт.

| №п/п | Наименование СИ | Модель | Тип СИ | Класс точности | Количество (шт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформаторы напряжения | Коэфф.трансф. 10000/100 | VEF 12-03 | 0,2 | 3 |
| 2. | Трансформаторы напряжения | Коэфф.трансф.10000/100 | ЗНОЛ.06-10У3 | 0,2 | 3 |
| 3. | Трансформаторы тока | Коэфф.трансф.750/5 | ТЛП-10-3 | 0,5S | 3 |
| 4. | Трансформаторы тока | Коэфф.трансф. 10000/5 | ТШЛ 20-1 | 0,2S | 3 |
| 5. | Трансформаторы напряжения | Коэф.трансф. 6000/100 | UGE-6 | 0,5 | 36 |
| 6. | Трансформаторы напряжения | Коэфф.трансф. 110000/100 | НАМИ-110 УХЛ1 | 0,2 | 3 |
| 7. | Трансформаторы тока | Коэфф.трансф. 1500/5 | ТЛП-10-3 | 0,5S | 6 |
| 8. | Трансформаторы тока | Коэфф.трансф.750/5 | ТЛП-10-3 | 0,5S | 12 |
| 9. | Трансформаторы тока | Коэфф.трансф. 1000/5 | ТЛП-10-3 | 0,5S | 3 |
| 10. | Трансформаторы тока | Коэфф. трансф. 600/5 | ТЛП-10-3 | 0,5S | 9 |
| 11. | Трансформаторы напряжения | Коэфф.трансф. 6000/100 | UGE 7.2 | 0,2 | 3 |

По окончании услуг:

- выдача акта сдачи-приемки оказанных услуг

- выдача свидетельств о поверке на каждый трансформатор.

III. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к исполнителю услуг и их качеству.

При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов:

3.1.1.  ГОСТ 8.216-2011 «Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;

3.1.2.  ГОСТ 8.217-2003 «Трансформаторы тока. Методика поверки».

3.1.3. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N328н;

3.1.4. Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00);

3.1.5. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 34.20.501-2003).

3.2. Требования к исполнителю организации:

Общие требования:

3.2.1. Опыт оказания услуг по поверке трансформаторов тока и напряжения не менее 3- лет;

3.2.2. Для проведения работ требуется наличие аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений на право проведения поверки трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН), выданный федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии или федеральной службой по аккредитации, на весь срок действия договора; данный аттестат необходимо предоставить в составе заявки. Наличие лицензий не требуется.

3.2.3. Наличие свидетельства о членстве в СРО не требуется;

3.2.4. При оказании услуг по договору соблюдать требования природоохранного законодательства РФ, а также Экологической политики ПАО «ТГК-1»;

3.2.5. Исполнитель заключает договор по форме, предлагаемой Заказчиком;

3.2.6. Услуги оказываются обученным и аттестованным персоналом, в том числе по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

3.2.7. Нахождение на территории Заказчика в однотипной спецодежде с названием и логотипом Исполнителя.