ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по техническому обслуживанию, калибровке и наладке приборов системы химико-технологического мониторинга (17шт.)

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.40-496, код по ОКВЭД 40.11.51

код по ОКДП 7424020)

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

# I      Общие требования.

1.1  Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26, ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ПТО Чусов Николай Витальевич, тел. (812)901-46-65

1.2  Период оказания услуг:

Начало:                   января 2015 г.

Окончание:             декабря 2015г.

1.3  Расчетная (максимальная) цена закупки – 700 тыс. руб. без учета НДС.

Поквартальная разбивка:

1-й квартал - 175 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал - 175 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 175 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 175 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

Расходные материалы необходимые для выполнения работ по техническому обслуживанию, калибровке и наладке приборов системы химико-технологического мониторинга приобретаются исполнителем.

Результатом проведения работ является получение Заказчиком протокола с выдачей сертификата о калибровки средств измерения.

Сроки проведения работ могут быть уточнены согласно техническому состоянию оборудования и режимным условиям ТЭЦ.

2.1  Перечень приборов и оказываемых услуг

| № п/п | Наименование прибора | Вид услуг | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание и калибровка в 1 квартале 2015 г. |  |  |  |
| 1.1. | Кондуктометр «КВАРЦ-2/0» | Техническое обслуживание | 7 |  |
| 1.2. | Кондуктометр «КВАРЦ-2/0» | Подготовка и проведение калибровки | 7 |  |
| 1.3. | рН-метр «КВАРЦ-рН/2» | Техническое обслуживание | 2 |  |
| 1.4. | рН-метр «КВАРЦ-рН/2» | Подготовка и проведение калибровки | 2 |  |
| 1.5. | Кислородомер «КВАРЦ-О2» | Техническое обслуживание | 9 |  |
| 2. | Техническое обслуживание и калибровка во 2 квартале 2015 г. |  |  |  |
| 2.1. | Кондуктометр «КВАРЦ-2/0» | Техническое обслуживание | 7 |  |
| 2.2. | рН-метр «КВАРЦ-рН/2» | Техническое обслуживание | 2 |  |
| 2.3. | Кислородомер «КВАРЦ-О2» | Техническое обслуживание | 9 |  |
| 2.4. | Кислородомер «КВАРЦ-О2» | Подготовка и проведение калибровки | 3 |  |
| 3. | Техническое обслуживание и калибровка в 3 квартале 2015 г. |  |  |  |
| 3.1. | Кондуктометр «КВАРЦ-2/0» | Техническое обслуживание | 7 |  |
| 3.2. | рН-метр «КВАРЦ-рН/2» | Техническое обслуживание | 2 |  |
| 3.3. | Кислородомер «КВАРЦ-О2» | Техническое обслуживание | 9 |  |
| 3.4. | Кислородомер «КВАРЦ-О2» | Подготовка и проведение калибровки | 3 |  |
| 4. | Техническое обслуживание и калибровка в 4 квартале 2015 г. |  |  |  |
| 4.1. | Кондуктометр «КВАРЦ-2/0» | Техническое обслуживание | 7 |  |
| 4.2. | рН-метр «КВАРЦ-рН/2» | Техническое обслуживание | 2 |  |
| 4.3. | Кислородомер «КВАРЦ-О2» | Техническое обслуживание | 9 |  |
| 4.4. | Кислородомер «КВАРЦ-О2» | Подготовка и проведение калибровки | 3 |  |

III. Особые условия

3.1  Выполнение требований к производству и качеству оказываемых услуг следующих нормативных документов:

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- РД 34.45-51.300-97 издание шестое «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

- Правила устройства электроустановок (шестое издание)

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

3.2 Требования к организации Исполнителя:

3.2.1  Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР (руководителей работ) с опытом работы имеющих право быть производителем работ (руководителем работ по наряду).

3.2.2 Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются.

3.2.3.  Наличие у работников  однотипной спецодежды с названием и логотипом организации.

3.2.4.  Обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента.

  - Специальные требования:

3.3.1 Персонал Исполнителя должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).

3.3.2 Персонал, выполняющий работы с применением электроинструмента, должен иметь соответствующую группу допуска по электробезопасности, согласно Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

3.3.3. В случае использования сварки при выполнении работ иметь свидетельство о производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и аттестованных сварщиков.

3.3.4. Иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду.

3.3.5. Досконально знать технологию работ.

3.3.6. Осуществлять весь комплекс технических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств.

3.3.7. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

3.3.8. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.

3.3.9. Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты и специальные приспособления.

3.3.10. При необходимости самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей.

3.3.11 Самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

3.3.12 Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта, вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения, организовать своевременное оформление и ведение технической, исполнительной документации, составление актов на скрытые работы.

3.3.13. Закончить проведение всех работ, не позднее срока, указанного в техническом задании.

3.3.14. Оборудование и материалы для выполнения заявляемых объемов работ поставляются Подрядчиком до начала работ.