ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по техническому освидетельствованию оборудования и экспертизе ПБ технических устройств, работающих под давлением ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-1970)

код по ОКВЭД 40.11.51

код по ОКДП 7492089)

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26. ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Николай Витальевич Чусов, тел. (812) 901-46-65;

Начальник КТЦ Николай Евгеньевич Моисеев тел. (812) 901-46-80.

1.2. Период оказания услуг:

Начало:               январь 2016 г.

Окончание:        декабрь 2016 г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки- 300 тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал –75 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал –75 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал –75 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал –75 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1

1.3. Состав услуг:

Проведение технического освидетельствования технических устройств и проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования.

- Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения услуги:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Техническое освидетельствование ТУ проводится с целью проверки его технического состояния, соответствия Правилам устройства и безопасной эксплуатации, определения возможности и условий его дальнейшей безопасной эксплуатации в установленные сроки.

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, возможности и сроков его дальнейшей эксплуатации.

  - Краткое описание объема услуг.

Услуги по подготовке оборудования, в количестве 14 единиц, к техническому диагностированию и техническому освидетельствованию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, специалистами лаборатории металлов (структурное подразделение филиала «Невский» - ЦЛМСиК), которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

УКРЕПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов услуг

по техническому освидетельствованию оборудования и экспертизе ПБ технических устройств, работающих под давлением

| № | Наименование технического устройства | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сепаратор непрерывной продувки К – 1,2 | шт. | 1 |
| 2. | Сепаратор непрерывной продувки К – 3 | шт. | 1 |
| 3. | Подогреватель ПВСС-200 №4 ТГ-2 | шт. | 1 |
| 4. | Подогреватель ПВСС-200 №5 ТГ-2 | шт. | 1 |
| 5. | Бойлер БПр-550 (БО) №1 | шт. | 1 |
| 6. | Трубопровод мазутного топлива «подачи и возврата» (от мазутной насосной до к/а №1 и обратно) | шт. | 1 |
| 7. | Котел ПТВМ-100 ст. №1 | шт. | 1 |
| 8. | Главный паропровод котла-1 | шт. | 1 |
| 9. | Главный паропровод котла-2 | шт. | 1 |
| 10. | Главный паропровод котла-3 | шт. | 1 |
| 11. | Главный паропровод котла-4, ТГЗ | шт. | 1 |
| 12. | Главный паропровод котла-5 | шт. | 1 |
| 13. | Растопочный паропровод 2-й очереди | шт. | 1 |
| 14. | Паропровода РОУ 140/100 | шт. | 1 |

Требования к срокам выполнения услуг:

Приступить к услугам в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 к техническому заданию. Срок проведения экспертизы не должен превышать трех месяцев.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, указанные в Приложении №1 к данному техническому заданию, могут быть изменены по согласованию с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за 2 недели до планируемого срока.

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации услуг:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

- сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в Приложении №1 к данному техническому заданию.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

2.	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

3.	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

4.	РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара, и горячей воды».

5.	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

6.	ТР ТС 032/2013 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"»;

7.	СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

8.	ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

9.	ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

10.	СО 153-34.17.469-2003 «Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 0С»

11.	РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

12.	СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

13.	СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

14. РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».

3.2.2. В ходе проведения услуг должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок:

	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом оказанных услуг является:

- по результатам проведенного технического освидетельствования – запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в РТН.

При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем корректирующие мероприятия со сроками их исполнения, согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью Исполнителя, до его передачи Заказчику, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации исполнителя:

3.3.1.1. Наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности на виды работ в соответствии с частью 2 статьи 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», переоформленной в соответствии с требованиями п. 6.1. статьи 22 ФЗ № 99-ФЗ от 04.05.2011;

3.3.1.2. Наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

3.3.1.3. Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

3.3.1.4. Наличие свидетельства СРО не требуется;

3.3.1.5. Наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности главных паропроводов высокого давления ТЭС, с правом выполнения расчетов; участник в составе заявки на участие в ОЗП должен предоставить протоколы и удостоверения, подтверждающие аттестацию экспертов;

3.3.1.6. Наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; участник в составе заявки на участие в ОЗП должен предоставить протоколы и удостоверения, подтверждающие проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности руководителей и специалистов экспертной организации;

3.3.1.7. Обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

3.3.1.8. Персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

3.3.1.9. Исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

3.3.2.1. Руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

3.3.2.2.  Составлять и согласовывать с Заказчиком программу экспертизы ПБ;

3.3.2.3. Предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

3.3.2.4. Предоставить заключения ЭПБ для регистрации в Реестре РТН на бумажном и электроном носителях;

3.3.2.5. Соблюдение условий хрупкой прочности для ресиверов, установленных на открытых площадках, должно быть обосновано расчетом на хрупкую прочность, без вырезки пробки.

3.3.2.6. Обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

3.3.2.7. Устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ.

Приложение № 1

к техническому заданию №_________

от «__» ______________

График проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| 1.1 | Сепаратор непрерывной продувки К – 1,2 | 9591 | 07.2016 |
| 1.2 | Сепаратор непрерывной продувки К – 3 | 21902 | 06.2016 |
| 1.3 | Подогреватель ПВСС-200 №4 ТГ-2 | 19241 | 12.2016 |
| 1.4 | Подогреватель ПВСС-200 №5 ТГ-2 | 19242 | 12.2016 |
| 1.5 | Бойлер БПр-550 (БО) №1 | 12799 | 11.2016 |
| 2. | Трубопровод мазутного топлива «подачи и возврата» (от мазутной насосной до к/а №1 и обратно) | 104(м) | 08.2016 |
| 3. | Котел ПТВМ-100 ст. №1 | 13662 | 08.2016 |
| 4. |  |  |  |
| 4.1 | Главный паропровод котла-1 | 2007 | 06.2016 |
| 4.2 | Главный паропровод котла-2 | 407 | 12.2016 |
| 4.3 | Главный паропровод котла-3 | 2006 | 12.2016 |
| 4.4 | Главный паропровод котла-4, ТГЗ | 2116 | 06.2016 |
| 4.5 | Главный паропровод котла-5 | 2122 | 06.2016 |
| 4.6 | Растопочный паропровод 2-й очереди | 2123 | 12.2016 |
| 4.7 | Паропровода РОУ 140/100 | 2121 | 05.2016 |