# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

сервисному обслуживанию системы сбора технологической информации (ССТИ).

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-1993, код по ОКВЭД 40.11.51, код по ОКДП 7422090)

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1. Общие требования.

1.1 Требования к месту выполнения услуг:

Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26, ТЭЦ-17

Ответственный за составление технического задания:
 начальник ЦТАИ Валуйкин Игорь Станиславович тел. 901-46-85.

1.2 Период выполнения услуг:

Начало:                     январь 2016 г,

Окончание:               декабрь 2016 г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки- 300 тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал – 75 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 75 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 75 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 75 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель выполнения услуг:

Обеспечение технической исправности системы сбора технологической информации путем выполнения сервисного обслуживания данного оборудования.

2.2. Описание и основные технические характеристики:

ССТИ – это система для сбора и хранения технологической информации со всех АСУ ТП ТЭЦ, а также связи и передачи информации между ними и диспетчерским центром ОАО «ТГК-1».

ССТИ – компьютерная система, реализованная на базе проектa ПО Siemens-WinCC.

ССТИ обеспечивает обмен информации по шине сбора данных ССТИ из следующих АСУ ТП: ТА-4, ПВК-1, ОСО-2, ОСО-1.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по сервисному обслуживанию системы сбора технологической информации (ССТИ).

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение в течении рабочих дней недели консультаций обслуживающего персонала по вопросам, связанным с возникающими сбоями в работе ССТИ (в том числе по телефону). | система | 1 |
|  | На основании технических решений (не более 2-х раз в квартал) Заказчика внесение изменений в ССТИ (не более 2-х раз в квартал). | система | 1 |
|  | Аварийные выезды на объект в течении 4 часов с момента подачи заявки Заказчиком (не более 3-х раз в квартал). | система | 1 |

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации производства услуг и их качеству:

3.1.1. Все услуги, невозможные для выполнения на работающем оборудовании, должны быть выполнены в период текущих остановов оборудования.

3.1.2. При выполнении диагностики должны использоваться аппаратные средства и тестовое программное обеспечение входящего в состав ССТИ. Допустимо использование технических средств общего применения при условии их точности, превышающей точность технических средств ССТИ, поверенных в установленном порядке.

3.1.3. До начала услуг Исполнитель должен в соответствии с требованиями Регламента обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП ОАО «ТГК-1, направить Заказчику перечень пользователей АСУ ТП.

3.1.4. При выполнении услуг должны соблюдаться требования следующих документов:

3.1.4.1. СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

3.1.4.2. СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97). Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

3.1.4.3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года);

3.1.4.4. Политика информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1»;

3.1.4.5. Регламент обеспечения аутентификации и авторизации в АСУ ТП ОАО «ТГК-1»;

3.1.4.6. Правила пожарной безопасности на энергетических предприятиях;

3.1.4.7. Проектной и рабочей документации, обслуживаемой ССТИ;

3.1.4.8. Эксплуатационной документации на оборудование и программное обеспечение входящего в состав обслуживаемой ССТИ.

3.2. Требования к исполнительной организации:

3.2.1.   Общие требования:

3.2.1.1.  Опыт работы по производству данного вида услуг не менее 3 лет;

3.2.1.2.  Для проведения услуг не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

3.2.1.3. Услуги должны выполняться сертифицированными специалистами, прошедшими обучение в группе компаний Siemens или ООО «Ракурс-инжиниринг» и допущенными к самостоятельному выполнению работ в компьютерных системах, реализованных на базе проекта ПО Siemens-WinCC. Требуется наличие у персонала соответствующих сертификатов;

3.2.1.4. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1», представлять сметную документацию в форме “А0”;

3.2.1.5. Обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

3.2.1.6. Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

3.2.1.7. Работники Исполнителя до начала работ должны быть ознакомлены с Политикой информационной безопасности АСУ ТП ОАО «ТГК-1»;

3.2.1.8. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.9 Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Исполнитель должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

3.2.2.2. У персонала, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

3.2.2.3. Персонал, должен досконально знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования;

3.2.2.4. Персонал, должен иметь все необходимые для технического обслуживания инструменты и специальные приспособления;

3.2.2.5. Персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

3.2.2.6. Персонал, должен обеспечить выполнение услуг в соответствии с согласованным графиком услуг.

4. Запасные части и материалы:

Расходные материалы необходимые для выполнения услуг по сервисному обслуживанию ССТИ приобретаются Исполнителем.