ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, работающих под давлением ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-2346, код по ОКВЭД 40.11.51, код по ОКДП 7422090)

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26. ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность и контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание: начальник ПТО Чусов Николай Витальевич, рабочий телефон (812)901-46-65

1.2. Период оказания услуг:

Начало:               май 2014 г.

Окончание:         декабрь 2014 г.

1.3. Состав работ:

1.3.1. Проведение технического освидетельствования технических устройств (Приложение №1);

1.3.2. Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования. (Приложение №2)

1.4. Планируемая суммарная (максимальная) цена закупки 2700 тыс. руб. без учета НДС.

Поквартальная разбивка:

2-й квартал - 250 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 1200 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 1250 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения работы:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Техническое освидетельствование ТУ проводится с целью проверки его технического состояния, соответствия Правилам устройства и безопасной эксплуатации, и определения возможности и условий по дальнейшей безопасной эксплуатации в установленные сроки.

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, определение возможности и сроков дальней шей эксплуатации.

  - Краткое описание объема работ.

Работы по подготовке оборудования к техническому диагностированию и техническому освидетельствованию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, с привлечением специалистов лаборатории металлов (структурные подразделения филиала «Невский» - ЦЛМСиК), которые по окончании работ предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

Требования к срокам выполнения работ:

Приступить к работам в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 и №2 к Договору. Срок проведения экспертизы не должен превышать трех месяцев.

Сроки начала проведения экспертизы промышленной безопасности, указанные в Приложении №1 к данному техническому заданию, могут быть изменены по согласованию с департамента эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1» не позднее чем за 2 недели до планируемого срока.

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации работ:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

- сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в Приложении №2.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	ПБ 03-517-02 – Общие правила промышленной безопасности для, организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.

2.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

3.	Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах. Приказ МПР России от 30.06.2009 №195.

4.	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

5.	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

6.	РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды».

7.	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

8.	ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

9.	СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

10.	ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

11.	ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

12.	ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

13.	СО 153-34.17.469-2003 «Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 0С»

14.	РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

15.	ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

16.	СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

17.	СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

3.2.2. В ходе проведения работ должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом выполненных работ является:

- по результатам проведенного технического освидетельствования – запись в паспорте технического устройства в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов;

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем, корректирующие мероприятия со сроками их исполнения согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью руководителя Экспертной организации, до его передачи Владельцу оборудования, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к Исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации:

- наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности технических устройств (котлонадзора), переоформленной в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона №99-ФЗ от 4 мая 2011 г. (в случае получения лицензии до дня вступления в силу настоящего федерального закона);

- наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

- иметь статус юридического лица;

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

- наличие свидетельства СРО не требуется;

- наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов;

- наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

- обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

- руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

-  составлять и согласовывать с Заказчиком программу технического диагностирования;

- предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

- предоставить заключения ПБ для регистрации в Реестре РТН на бумажном и электроном насителях;

-  соблюдение условий хрупкой прочности для ресиверов, установленных на открытых площадках, должно быть обосновано расчетом на хрупкую прочность, без вырезки пробки.

- обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

-  устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ;

Приложение № 1

к техническому заданию

График проведения технического освидетельствования технических устройств ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры Р/t ((кгс/см²)/ С) | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое освидетельствование сосудов регистрируемых в Ростехнадзоре: |  |  |  |
| 1.1 | Подогреватель мазута № 1 | 30164 | 10/40 - 70/95 | 10.2014 |
| 1.2 | Подогреватель мазута № 2 | 30163 | 10/40 - 70/95 | 10.2014 |
| 1.3 | Подогреватель мазута № 3 | 30165 | 10/40 - 70/95 | 10.2014 |
| 1.4 | Подогреватель мазута № 4 | 30162 | 10/40 - 70/95 | 10.2014 |
| 1.5 | Деаэратор ст.№ 3 | 9582 | 6.0/164 | 11.2014 |
| 1.6 | Деаэратор ст.№ 9 | 37541 | 6.0/164 | 07.2014 |
| 1.7 | Деаэратор ст.№ 10 | 39236 | 6.0/164 | 07.2014 |
| 1.8 | Подогреватель ПНД № 4 ТГ-3 | 37574 | 7.0/400 | 05.2014 |
| 1.9 | Подогреватель ПНД № 3 ТГ-3 | 37575 | 7.0/400 | 07.2014 |
| 1.10 | Подогреватель ПНД № 3 ТГ-2 | 75695 | 9.0/200 | 10.2014 |
| 2 | Техническое освидетельствование котла ПТВМ-100 ст. №3 и его металлоконструкции | 18329 | 16/150 | 09.2014 |
| 3 | Техническое освидетельствование сосудов электроцеха регистрируемых в Ростехнадзоре: |  |  |  |
| 3.1 | Бак уравнительный № 2 | 89349 | 10/40 | 05.2014 |
| 3.2 | Бак уравнительный № 1 | 89350 | 10/40 | 05.2014 |
| 3.3 | Осушитель водорода № 2 | 89347 | 10/250 | 05.2014 |
| 3.4 | Осушитель водорода № 1 | 89348 | 10/250 | 05.2014 |
| 3.5 | Колонка разделительная № 4 | 89358 | 10/80 | 05.2014 |
| 3.6 | Колонка разделительная № 3 | 89357 | 10/80 | 05.2014 |
| 3.7 | Колонка разделительная № 2 | 89356 | 10/80 | 05.2014 |
| 3.8 | Колонка разделительная № 1 | 89355 | 10/80 | 05.2014 |
| 3.9 | Регулятор- промыватель газа № 3 | 89351 | 10/70 | 05.2014 |
| 3.10 | Регулятор- промыватель газа № 2 | 89354 | 10/70 | 05.2014 |
| 3.11 | Регулятор- промыватель газа № 1 | 89553 | 10/70 | 05.2014 |
| 3.12 | Регулятор- промыватель газа № 4 | 89352 | 10/70 | 05.2014 |
| 3.13 | Ресивер углекислотный № 1 | 41565 | 10.0/-30+70 | 08.2014 |
| 3.14 | Ресивер углекислотный № 2 | 41568 | 10.0/-30+70 | 06.2014 |
| 3.15 | Ресивер водородный № 1 | 41569 | 10.0/-30+70 | 08.2014 |
| 3.16 | Ресивер водородный № 2 | 41566 | 10.0/-30+70 | 07.2014 |
| 3.17 | Ресивер водородный № 3 | 41567 | 10.0/-30+70 | 06.2014 |

Приложение № 2

к техническому заданию

График проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование технического устройства | Рег. номер | Разрешенные параметры Р/t ((кгс/см²)/ С) | Дата проведения ЭПБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экспертиза ПБ сосудов регистрируемых в Ростехнадзоре: |  |  |  |
| 1.1 | Подогреватель мазута № 1 | 30164 | 10/40 - 70/95 | 10.2014 |
| 1.2 | Подогреватель мазута № 2 | 30163 | 10/40 - 70/95 | 10.2014 |
| 1.3 | Подогреватель мазута № 3 | 30165 | 10/40 - 70/95 | 10.2014 |
| 1.4 | Подогреватель мазута № 4 | 30162 | 10/40 - 70/95 | 10.2014 |
| 1.5 | Деаэратор ст.№ 3 | 9582 | 6.0/164 | 11.2014 |
| 1.6 | Деаэратор ст.№ 9 | 37541 | 6.0/164 | 07.2014 |
| 1.7 | Деаэратор ст.№ 10 | 39236 | 6.0/164 | 07.2014 |
| 1.8 | Подогреватель ПНД № 4 ТГ-3 | 37574 | 7.0/400 | 05.2014 |
| 1.9 | Подогреватель ПНД № 3 ТГ-3 | 37575 | 7.0/400 | 07.2014 |
| 1.10 | Подогреватель ПНД № 3 ТГ-2 | 75695 | 9.0/200 | 10.2014 |
| 2. | Экспертиза ПБ сосудов не регистрируемых в Ростехнадзоре: |  |  |  |
| 2.1 | Подогреватель сальниковый ТГ-3 | 18(м) | 4.0/16 - 240 | 05.2014 |
| 2.2 | Подогреватель ПНД ТГ-3 ст.№ 2 | 20(м) | 7.0/16 - 400 | 09.2014 |
| 2.3 | Подогреватель ПНД ТГ-3 ст.№ 1 | 19(м) | 7.0/16 - 400 | 07.2014 |
| 2.4 | Подогреватель сальниковый ТГ-4 | 25(м) | 7.0/16 - 400 | 05.2014 |
| 2.5 | Расширитель дренажей котлов 1 очереди | 2 (м) | 0.2/150 | 09.2014 |
| 3 | Экспертиза ПБ трубопроводов не регистрируемых в Ростехнадзоре: |  |  |  |
| 3.1 | Паропровод 13 ата. до деаэратора №3,№4 | 27(м) | 13.0/250 | 10.2014 |
| 3.2 | Паропровод 13 ата. Собственных нужд 1 очереди | 30(м) | 13.0/250 | 10.2014 |
| 3.3 | Паропровод 3-го отбора ТГ-2 | 31(м) | 6.0/180 | 10.2014 |
| 4 | Экспертиза ПБ котла ПТВМ-100 ст. №3 регистрируемый в Ростехнадзоре | 18329 | 16/150 | 09.2014 |
| 5 | Экспертиза ПБ сосудов электроцеха регистрируемых в Ростехнадзоре: |  |  |  |
| 5.1 | Бак уравнительный № 2 | 89349 | 10/40 | 05.2014 |
| 5.2 | Бак уравнительный № 1 | 89350 | 10/40 | 05.2014 |
| 5.3 | Осушитель водорода № 2 | 89347 | 10/250 | 05.2014 |
| 5.4 | Осушитель водорода № 1 | 89348 | 10/250 | 05.2014 |
| 5.5 | Колонка разделительная № 4 | 89358 | 10/80 | 05.2014 |
| 5.6 | Колонка разделительная № 3 | 89357 | 10/80 | 05.2014 |
| 5.7 | Колонка разделительная № 2 | 89356 | 10/80 | 05.2014 |
| 5.8 | Колонка разделительная № 1 | 89355 | 10/80 | 05.2014 |
| 5.9 | Регулятор- промыватель газа № 3 | 89351 | 10/70 | 05.2014 |
| 5.10 | Регулятор- промыватель газа № 2 | 89354 | 10/70 | 05.2014 |
| 5.11 | Регулятор- промыватель газа № 1 | 89553 | 10/70 | 05.2014 |
| 5.12 | Регулятор- промыватель газа № 4 | 89352 | 10/70 | 05.2014 |
| 5.13 | Ресивер углекислотный № 1 | 41565 | 10.0/-30+70 | 08.2014 |
| 5.14 | Ресивер углекислотный № 2 | 41568 | 10.0/-30+70 | 06.2014 |
| 5.15 | Ресивер водородный № 1 | 41569 | 10.0/-30+70 | 08.2014 |
| 5.16 | Ресивер водородный № 2 | 41566 | 10.0/-30+70 | 07.2014 |
| 5.17 | Ресивер водородный № 3 | 41567 | 10.0/-30+70 | 06.2014 |