ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по определению морфометрических и гидрологических характеристик водного объекта (р. Невы) в зоне забора технической воды

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-2534, код по ОКВЭД 71.12.54, код по ОКПД 71.12.39.114)

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26. ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич тел. 901-42-65;

Ведущий инженер-технолог ПТО Рыжкова Ирина Геннадьевна тел. 901-46-03.

1.2 Период выполнения услуг:

Начало:                    июль 2016 г,

Окончание:              декабрь 2016 г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки- 245 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 122 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 123 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель выполнения услуг:

Измерить расход воды в периоды весна-лето и лето-осень (р. Нева створ между выпуском №7 и выпуском №8).

Получить отметки уровня воды, соответствующие измеренным расходам.

Получить значения скоростей течения в намеченном створе в период весна-лето и лето-осень.

Построить поперечный профиль русла, вычислить морфометрические характеристики - максимальную и среднюю глубину, площадь водного сечения.

Выпустить технический отчет по каждому этапу.

  - Наименование объекта:

Сооружения для забора и выпуска технической воды Выборгской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-17) Филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

  - Наименование услуг:

Наблюдения за отдельными гидрологическими характеристиками водного объекта (р. Невы) в зоне забора технической воды, построение поперечного профиля с вычислением морфометрических характеристик.

2.4. Местоположение объекта:

Акватория р. Невы на участке от выпуска №7 до водозабора №2 Выборгской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-17) (Свердловская набережная, д 18-20).

  - Состояние объекта:

Сооружения эксплуатируются.

  - Услуги оказываются в два этапа:

1 этап   июль – август 2016г.

2 этап   сентябрь - декабрь 2016г.

  - Исходные материалы:

План расположения сбросных оголовков и водозаборных оголовков Выборгской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-17) в местной системе координат.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёмов услуг

определению морфометрических и гидрологических характеристик

водного объекта (р. Невы) в зоне забора технической воды

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1. Промер глубин по створу (положение створа между выпуском №7 и выпуском №8, направление по нормали к динамической оси потока) (1 этап – 1 профиль, 2 этап – 1 профиль);

2. Построение поперечного профиля русла, с вычислением морфометрических характеристик - максимальная и средняя глубина, площадь водного сечения (1 этап - 1 профиль, 2 этап – 1 профиль).

3. Измерение скорости течения в намеченном створе (1 этап - 3 серии, 2этап – 3 серии);

4. Измерение расхода воды в намеченном створе (1 этап - 1 расход, 2 этап – 1 расход);

5. Наблюдение за уровнем воды (выполняется во время гидрологических работ на акватории объекта);

6. Обработка данных наблюдений с вычислением необходимых характеристик. Составление технического отчета (1 этап - 1 отчет, 2 этап - 1 отчет.).

III. Требования к исполнителю и к организации производства услуг.

3.1. Требования к исполнителю производства услуг и их качеству.

При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов:

3.1.1. Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-003);

3.1.2. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года №116-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

3.1.3. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года;

3.1.4. №74-ФЗ «Водный кодекс»;

3.1.5. Приказ МПР от 06.02.2008 года №30 «Об утверждении форм и порядка предоставления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями».

По окончании услуг:

- Выдача актов об оказании услуг, счетов и счетов-фактур;

- Получение технического отчета по каждому этапу работ.

3.2. Требования к исполнителю организации.

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Опыт работы по оказанию данного вида услуг не менее 3- лет;

3.2.1.2. Свидетельства о членстве в СРО для оказания услуг не требуется;

3.2.1.3. Лицензия на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, выданная Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

3.2.1.4. Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

3.2.1.5. При оказании услуг по договору соблюдать требования природоохранного законодательства РФ, а также Экологической политики ОАО «ТГК-1».

3.2.2.  Специальные требования:

3.2.2.1. Исполнитель заключает договор по форме, предлагаемой Заказчиком;

3.2.2.2. Услуги оказываются обученным и аттестованным персоналом, в том числе по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

3.2.2.3. Нахождение на территории Заказчика в однотипной спецодежде с названием и логотипом Исполнителя;

3.2.2.4. Своевременное оформление и предоставление Заказчику исполнительной документации, предусмотренной условиями договора.