Предварительный расчет планируемых работ

на открытый  запрос предложений

по выбору исполнителя услуг

по наладке и испытаниям схем САР и схем дистанционного управления

регулирующих клапанов котлоагрегатов ст. № 1÷6 и турбоагрегатов ст. № 2÷4

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-2693)

| № п/п | Наименование работ | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Режимно-технологическая наладка единичной системы автоматического регулирования: |  |
| 1.1 | Котлоагрегат ст. №2 /Регуляторы: топливо-воздух-разрежение-РПК-2ед.-фосфатирования, уровень в расширителе н/п, уровень в дренажном баке/ | 152559.4 |
| 1.2 | Котлоагрегат ст. № 4 (после кап. Ремонта котлоагрегата) /Регуляторы: РПК ДУ100, РПК ДУ-225 на базе «Ремиконт»,( РПК ДУ100, РПК ДУ-225 резерв на базе АКЭСР) топливо-воздух-разрежение, температуры 2-х впрысков, фосфатирования/. | 190699.2 |
| 1.3 | Котлоагрегат ст. № 3 /Регуляторы: топливо-воздух-разрежение-РПК-2ед.-фосфатирования/. | 114419.5 |
| 1.4 | Турбина ст. № 2 /Регулятор: уровень в конденсаторе, пар на уплотнение, уровень ПВД 4, уровень в бойлере №2 | 76279.68 |
| 1.5 | Турбина Т-100-130 ст. № 3 /Регуляторы: уровень в ПВД 5, уровень в ПВД 6, уровень в ПВД 7, уровень в БГВС-3, уровень СП 1 | 95349.6 |
| 1.6 | Турбина Т-123/130-130 ст. № 4 / Регуляторы: уровень ПВД 5, уровень ПВД 6, уровень ПВД 7. | 57209.76 |
| 2. | Режимно-технологическая наладка и испытания группы регуляторов процесса горения после ремонта и изменения режимных карт на котлоагрегатах: |  |
| 2.1 | Котлоагрегат ТП-170-100 ст. №2 | 224610.4 |
| 2.2 | Котлоагрегат БКЗ-350-140 ст. № 4 | 224610.4 |
| 2.3 | Режимно-технологическая наладка и испытания группы регуляторов процесса горения на котлоагрегатах завершается выдачей Заказчику технического отчета о результатах проведенной работы. |  |
| 3. | Режимно-технологическая наладка единичной системы автоматического Регулирования общестанционного оборудования: |  |
| 3.1 | Регуляторы подпитки ГВС | 32131.04 |
| 3.2 | Регуляторы рециркуляции ГВС | 16065.52 |
| 3.3 | Регулятор уровня в деаэраторах теплосети | 8032.76 |
| 3.4 | Регулятор давления пара в деаэраторах теплосети | 8032.76 |
| Всего, без НДС руб. |  | 1200000.0 |