ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по диагностике и виброобследованию турбогенераторов, сетевых и питательных насосов, дымососов, дутьевых вентиляторов

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-3035, код по ОКВЭД 40.11.51, код по ОКДП 7422090)

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26. ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич, тел. (812)901-46-65;

Начальник КТЦ Моисеев Николай Евгеньевич тел: (812) 901-46-80.

Период выполнения услуг:

Начало             май 2015 г.

Окончание       декабрь 2015 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 270 тыс. руб., без учета НДС,

в том числе:

2-й квартал - 90 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 90 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал - 90 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

Цель выполнения услуг: Повышение эффективности работы оборудования.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёмов услуг

по диагностике и виброобследованию турбогенераторов, сетевых и питательных насосов, дымососов, дутьевых вентиляторов

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование услуги | Количество обследований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Диагностика и виброобследование турбоагрегата с целью выявления причин повышенной вибрации опор при количестве опор 6 (частота вращения 3000 об/мин), (Т-27,5-90 температура перегретого пара 500 0С) | 1 |
| 2. | Диагностика и виброобследование турбоагрегата с целью выявления причин повышенной вибрации опор при количестве опор 10 (частота вращения 3000 об/мин), (Т-100-130 температура перегретого пара 550 0С) | 1 |
| 3. | Диагностика и виброобследование турбоагрегата с целью выявления причин повышенной вибрации опор при количестве опор 10 (частота вращения 3000 об/мин), (Т-120/130-130 температура перегретого пара 550 0С) | 1 |
| 4. | Диагностика и виброобследование работающих СН (частота вращения 3000 об/мин) | 4 |
| 5. | Диагностика и виброобследование работающих ПСН (частота вращения 1500 об/мин) | 3 |
| 6. | Диагностика и виброобследование работающих ПН (частота вращения 735 об/мин) | 5 |
| 7. | Диагностика и виброобследование работающих ПЭН (частота вращения 3000 об/мин) | 7 |
| 8. | Диагностика и виброобследование работающих дымососов (частота вращения 750 об/мин) | 8 |
| 9. | Диагностика и виброобследование работающих вентиляторов дутьевых (частота вращения 1500 об/мин) | 8 |

2.Требования к исполнителю и к организации производства услуг.

2.1. Требования к исполнителю производства услуг и их качеству:

- «Методическими указаниями по контролю вибрации центробежных питательных насосов тепловых электростанций» РД-34.41.301-89;

- «Инструкции по организации вибрационного обслуживания оборудования электростанций» РДН 34-38-057-901.

- РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предпри     ятий;

- СО 34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

-  №116-ФЗ. Федеральный закон о промышленной безопасности опасных произвственных объектов;

- услуги по проведению контрольных измерений вибрации механизмов должны быть оформлены протоколами замера вибрации;

- услуги по виброобследованию должны быть оформлены в виде отчета с предоставлением рекомендаций по улучшению вибросостояния механизмов и агрегатов. При выполнении работ в соответствии с выданными рекомендациями, со стороны организации производившей обследование должен быть осуществлен контроль за выполнением;

- в случаях ухудшения вибрационного состояния оборудования замеры вибрации должны производиться незамедлительно после получения соответствующей заявки на их проведение.

III. Требования к исполнительной организации:

3.1. Общие требования:

-    опыт работы по диагностике и виброобследованию турбогенераторов, сетевых и питательных насосов, дымососов, дутьевых вентиляторов не менее 3 лет;

- работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований;

- Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются.

3.2. Специальные требования к персоналу подрядной организации:

- персонал должен знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования;

- персонал должен иметь все необходимые для технического обслуживания оборудование;

- персонал должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.