ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по

определению морфометрических и гидрологических характеристик водного объекта (р. Невы) в зоне забора технической воды

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-3063, лот №1,

код по ОКВЭД 40.11.51, код по ОКДП 7422090)

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26. ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Николай Витальевич Чусов, тел. (812)901-46-65.

  - Сроки оказания услуг:

Услуги оказываются в 2 этапа

1 этап	май-июнь 2015 г.

2 этап 	июль-сентябрь 2015г.

Расчетная (максимальная) цена закупки – 240 тыс. руб., без учета НДС,

в том числе:

2-й квартал - 120 тыс. руб. без учета НДС.

3-й квартал - 120 тыс. руб. без учета НДС

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель выполнения услуг:

Измерить расход воды в периоды весна-лето и лето-осень (р. Нева створ между выпуском №7 и выпуском №8).

Получить отметки уровня воды, соответствующие измеренным расходам.

Получить значения скоростей течения в намеченном створе в период весна-лето и лето-осень.

Построить поперечный профиль русла, вычислить морфометрические характеристики - максимальную и среднюю глубину, площадь водного сечения.

Сопоставить полученные данные с материалами по изучаемому объекту, полученными в 2008 - 2014г.

Выпустить технический отчет по каждому этапу.

  - Наименование объекта:

Сооружения для забора и выпуска технической воды Выборгской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-17) Филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

  - Наименование услуг:

Наблюдения за отдельными гидрологическими характеристиками водного объекта (р. Невы) в зоне забора технической воды, построение поперечного профиля с вычислением морфометрических характеристик.

- 2.4. Местоположение объекта:

Акватория р. Невы на участке от выпуска № 7 до водозабора №2 Выборгской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-17) (Свердловская набережная, д 18-20).

  - Состояние объекта:

Сооружения эксплуатируются.

  - Исходные материалы:

План расположения сбросных оголовков и водозаборных оголовков Выборгской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-17) в местной системе координат.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёмов услуг

по определению морфометрических и гидрологических характеристик водного объекта (р. Невы) в зоне забора технической воды

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1. Промер глубин по створу (положение створа между выпуском №7 и выпуском №8, направление по нормали к динамической оси потока) (1 этап – 1 профиль, 2 этап – 1 профиль);

2. Построение поперечного профиля русла, с вычислением морфометрических характеристик - максимальная и средняя глубина, площадь водного сечения (1 этап - 1 профиль, 2 этап – 1 профиль).

3. Измерение скорости течения в намеченном створе (1 этап - 3 серии, 2этап – 3 серии);

4. Измерение расхода воды в намеченном створе (1 этап - 1 расход, 2этап – 1 расход);

5. Наблюдение за уровнем воды (выполняется во время гидрологических работ на акватории объекта);

6. Обработка данных наблюдений с вычислением необходимых характеристик (п. 8) Составление технического отчета (1 этап - 1 отчет, 2 этап - 1 отчет).

- Требования к подрядчику и к организации производства работ.

  - Требования к организации производства работ и их качеству:

При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться требованиями следующих документов:

- РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- №116-ФЗ. Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов;

- №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года;

- №74-ФЗ «Водный кодекс»;

- Приказ МПР от 06.02.2008 года №30 «Об утверждении форм и порядка предоставления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями».

По окончании работ:

- Выдача актов выполненных работ, счетов и счетов-фактур;

- Получение технического отчета по каждому этапу работ.

3.2. Требования к подрядной организации:

- опыт работы по проведению аналогичных работ не менее 3 лет;

- наличие Свидетельства о членстве в СРО для производства работ не требуются;

- наличие лицензии на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях, выданная Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- участник должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения исполнителем указанных выше требований.