ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов пара и горячей воды, паровых котлов, трубопроводы питательной воды

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-3627, код по ОКВЭД 40.11.51, код по ОКДП 7422090)

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26. ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ПТО Николай Витальевич Чусов, тел. (812) 901-46-65;

Начальник КТЦ Николай Евгеньевич Моисеев тел. (812) 901-46-80.

1.2. Период оказания услуг:

Начало:               сентябрь 2015 г.

Окончание:         декабрь 2015 г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки- 700 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 350 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 350 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1

1.3. Состав услуг:

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования технического состояния по предоставленным Заказчиком материалам технического диагностирования.

- Требования к оказанию Услуг.

2.1. Основание для проведения услуги:

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ (с изменениями).

Экспертиза промышленной безопасности проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, возможности и сроков его дальнейшей эксплуатации.

УКРЕПЛЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объемов услуг

по экспертизе промышленной безопасности трубопроводов пара и горячей воды, паровых котлов, трубопроводы питательной воды

  - Краткое описание объема услуг.

Услуги по подготовке оборудования к техническому диагностированию (подготовка документации, снятие изоляции, зачистка и т.д.) выполняются заказчиком в сроки, согласованные с Исполнителем.

Неразрушающий контроль металла при техническом диагностировании в соответствии с разработанной программой выполняется заказчиком, специалистами лаборатории металлов (структурное подразделение филиала «Невский» - ЦЛМСиК), которые по окончании услуг предоставляют Исполнителю технический отчет по результатам технического диагностирования.

Проведение экспертизы промышленной безопасности с расчетно-аналитическими процедурами оценки и прогнозирования фактического состояния технического устройства по представленным Заказчиком материалам технического диагностирования с оформлением заключения ЭПБ выполняет Исполнитель.

- Особые условия оказания услуг и требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Требования к организации услуг:

- о готовности оборудования к техническому освидетельствованию заказчик уведомляет исполнителя по телефону, факсу или посредством электронной почты за 5 рабочих дней.

- сроки проведения экспертизы промышленной безопасности указаны в Приложении №1 к данному договору.

3.2.	Требования к производству и качеству услуг:

3.2.1. При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов (НТД):

1.	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года).

2.	 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённые приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538 и зарегистрированные в Министерстве Юстиции РФ 26.12.2013 г. № 30855.

3.	РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».

4.	РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара, и горячей воды».

5.	РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций».

6.	ТР ТС 032/2013 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"»;

7.	СО 153-34.17.439-2003 «Инструкция по продлению срока службы сосудов, работающих под давлением».

8.	ГОСТ 14249-89 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность».

9.	ГОСТ 25859-83 «Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках».

10.	СО 153-34.17.469-2003 «Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 0С»

11.	РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 05.03.98 г. № 11.

12.	СО 153-34.17.464-03 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».

13.	СО 153-34.17.470-03 «Инструкция о порядке обследования и продления срока службы паропроводов сверх паркового ресурса».

14. РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций».

3.2.2. В ходе проведения услуг должно быть обеспечено выполнение требований безопасности:

	СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

	Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок:

	СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

	СО 153-34.03.204 (РД 34.03.203) – Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

	СО 34.03.702-99 - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.

3.2.3.	Результатом оказанных услуг является:

- по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности – заключение экспертизы промышленной безопасности, внесенное в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в РТН.

При необходимости, по результатам экспертизы, к заключению прилагаются обоснованные Исполнителем корректирующие мероприятия со сроками их исполнения, согласованными с Заказчиком.

Проект Заключения ЭПБ на бумажном носителе или в электронном виде за подписью Исполнителя, до его передачи Заказчику, должен быть рассмотрен и согласован с департаментом эксплуатации электростанций ОАО «ТГК-1».

3.3. Требования к исполнителю.

3.3.1. Общие требования к организации исполнителя:

3.3.1.1.	наличие лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право проведения работ по экспертизе промышленной безопасности на виды работ в соответствии с частью 2 статьи 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», переоформленной в соответствии с требованиями п. 6.1. статьи 22 ФЗ № 99-ФЗ от 04.05.2011;

3.3.1.2.	наличие опыта работы не менее 5 лет по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств ТЭС;

3.3.1.3.	обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора;

3.3.1.4.	наличие свидетельства СРО не требуется;

      - наличие в штате не менее 2-х экспертов, аттестованных в системе экспертизы промышленной безопасности на заявленные виды работ с правом выполнения расчетов, стаж работы не менее 5 лет в соответствующей области аттестации;

      - наличие протоколов и удостоверений, подтверждающих проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности у руководителей и специалистов экспертной организации, в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», «Положениям об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

      - обеспечение соответствия сметной документации требованиям ценовой политики ОАО «ТГК-1»;

      - персонал Исполнителя должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

      - исполнитель должен отвечать за сроки выполнения и качество работ, технологическую и трудовую дисциплины, а также за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности своим персоналом.

    - При оказании услуг Исполнитель обязан:

3.3.2.1. руководствоваться действующими нормативными документами при проведении экспертизы промышленной безопасности;

3.3.2.2. составлять и согласовывать с Заказчиком программу экспертизы ПБ;

3.3.2.3. предоставлять на согласование Заказчику проект заключения экспертизы промышленной безопасности;

3.3.2.4. предоставить заключения ЭПБ для регистрации в Реестре РТН на бумажном и электроном носителях;

3.3.2.5. обязан предоставить аргументированное обоснование, подтвержденное расчетами, в случаи сокращения срока разрешенной эксплуатации до следующего обследования (экспертизы);

3.3.2.6. устранять обоснованные замечания Заказчика по содержанию и выводам результатов ТО и ЭПБ.

Директор ТЭЦ-17                                                                                                            В.С. Богданов

филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Приложение № 1

к техническому заданию №_________

от «__» ______________

Проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводов пара и горячей воды, паровых котлов, трубопроводы питательной воды

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п.п. | Наименование объекта | Протяженность, м | Рег. № | Срок проведения экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 13 ата до деаэраторов №№ 3,4 | 75 | 27(м) 1954г. | 4 квартал 2015 |
|  | Паропровод 13 ата собственных нужд 1-й очереди | 67 | 30(м) 1954г. | 4 квартал 2015 |
|  | Паропровод 3-го отбора ТГ-2 | 74 | 31(м) 1958г. | 4 квартал 2015 |
|  | Паропровод на калориферы котлов 2-й очереди | 366 | 74(м) 1987г. | 3 квартал 2015 |
|  | Паропровод пожаротушения ВЗП котлов | 116 | 75(м) 1989г. | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод основного конденсата ТГ-3 | 60 | 83(м) 1969г. | 3 квартал 2015 |
|  | Паропровод сепаратора непрерывной продувки К-1, 2 на деаэраторы 6 ата | 46 | 84(м) 1991г. | 4 квартал 2015 |
|  | Паропровод 1-го отбора ТГ-2 на УВО 2-й очереди (в пределах I очереди) | 60 | 85(м) 1991г. | 4 квартал 2015 |
|  | Паропровод РОУ 140/16 до РОУ 16/3.5 | 50 | 86(м) 1992г. | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод сепаратора непрерывной продувки 1 ступени К-1,2, К-3, К-4,5,6 на сепаратор непрерывной продувки 2 ступени | 288 | 87(м) 1987г. | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод отсоса от штоков ТГ-3 | 55 | 89(м) 1968г. | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод подачи пара на уплотнение ТГ-3 | 40 | 91(м) 1968г. | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод 2, 3 отбора ТГ-3 на деаэратор №9 | 35 | 93(м) 1968г. | 3 квартал 2015 |
|  | Дренаж ПВД ТГ-3 на деаэраторы | 45 | 94(м) 1968г. | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод 5 отбора ТГ-4 РОУ 16/3.5 до деаэраторов № 7 и 8 | 150 | 95(м) 1968г. | 3 квартал 2015 |
|  | Паропровод на мазутные форсунки К-4.5.6 | 260 | 96 (м) 1983г. | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод обогрева фланцев и шпилек ТГ-4 | 20 | 97(м) 2009г. | 3 квартал 2015 |
|  | Паропровод 2-го отбора между РОУ-100/13 №1 и №2 | ## 215 | ## 32(м) | 4 квартал 2015 |
|  | Паропровод между 1 и 2 очередью | ## 150 | ## 34(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Паропровод от РОУ-140/16 до коллектора РОУ-100/13 №1, 2 | ## 110 | ## 37(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод прямой сетевой воды I очереди | ## 150 | ## 38(м) | 4 квартал 2015 |
|  | Трубопровод 1-йI западной обратной магистрали | ## 650 | ## 40(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод 2-й западной прямой магистрали | # 700 | # 41(м) | 3 квартал 2015 |
|  | I-й западная обратная | 610 | 44(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Летняя ночная рециркуляция | ## 490 | ## 46(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Коллектор обратной сетевой воды I-й очереди | ## 350 | ## 47(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Общестанционный коллектор обратной сетевой воды | ## 350 | ## 56(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод 1-го отбора ТГ-2 | ## 16 | ## 57(м) | 4 квартал 2015 |
|  | Трубопровод 2-го отбора ТГ-2 | ## 17 | ## 58(м) | 4 квартал 2015 |
|  | Трубопровод 3-го отбора ТГ-2 | ## 14 | ## 59(м) | 4 квартал 2015 |
|  | Трубопровод 5-го отбора ТГ-4 | ## 30 | ## 64(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод 6-го отбора ТГ-4 | ## 60 | ## 65(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод 7-го отбора ТГ-4 | ## 70 | ## 66(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод I-го отбора ТГ-3 | ## 23 | ## 67(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод 2-го отбора ТГ-3 | ## 30 | ## 68(м). | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод 3-го отбора ТГ-3 | ## 28 | ## 69(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод 4-го отбора ТГ-3 | ## 24 | ## 70(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод 5-го отбора ТГ-3 | ## 30 | ## 71(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод 6-го отбора ТГ-3 | ## 60 | ## 72(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод VII отбора ТГ-3 | ## 70 | ## 73(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод подачи пара на эжектора ТГ-3 | ## 35 | ## 92(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод предохранительного клапана ПСГ-1 ТГ-4 | ## 6 | ## 98(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод предохранительных клапанов ПНД ТГ-4 | ## 6 | ## 99(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод основного конденсата в пределах основных эжекторов ТГ-4 | ## 30 | ## 100(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод основного конденсата узел рециркуляции ТГ-4 | ## 17 | ## 101(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод отбора пара к ПСГ-2 в районе задвижки ТГ-4 | ## 25 | ## 102(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод эжекторов ТГ-4 | ## 56 | ## 103(м) | 3 квартал 2015 |
|  | Перепускные трубы подачи пара на ЦВД и перепускные трубы подачи пара с ЦВД на ЦСД ТГ-3 (паспортизация) | 110 | б/н | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод подачи водорода | 400 | б/н | 4 квартал 2015 |
|  | Трубопровод подачи углекислоты | 200 | б/н | 4 квартал 2015 |
|  | Трубопроводы приема серной кислоты | 15 | б/н | 4 квартал 2015 |
|  | Трубопроводы приема едкого натра | 15 | б/н | 4 квартал 2015 |
|  | Трубопроводы агрессивных вод | 120 | б/н | 3 квартал 2015 |
|  | Баки-мерники серной кислоты | Д1=50×3,5мм, Д2=15×2мм | б/н | 4 квартал 2015 |
|  | Баки-мерники едкого натра | Д1=50×3,5мм, Д2=25×3мм | б/н | 4 квартал 2015 |
|  | Резервуары хранения технического масла статьи №№6,7 | Д=24м3; Д=32,63 м3 | б/н | 4 квартал 2015 |
|  | Главный паропровод котла ст.№ 6 | 165 | 2119 | 4 квартал 2015 |
|  | Питательный трубопровод котла ст.№ 6 | 159 | 1426 | 4 квартал 2015 |
|  | Питательный трубопровод котла ст.№ 1 | 90 | 274 | 4 квартал 2015 |
|  | Питательный трубопровод котла ст.№ 4, ТГ-3 | 340 | 1352 | 3 квартал 2015 |
|  | Питательный трубопровод котла ст.№ 5, ТГ-4 | ## 333 | ## 1385 | 3 квартал 2015 |
|  | Трубопровод питательной воды турбины ст.№ 4 | ## 30 | ## 2418 | 4 квартал 2015 |
|  | Питательный тр-д К-2 | ## 91 | ## 407 | 4 квартал 2015 |
|  | Питательный тр-д К-3 | ## 104 | ## 957 | 4 квартал 2015 |
|  | Питательный тр-д ТГ-2 | ## 80 | ## 857 | 4 квартал 2015 |
|  | Котел ТП-170-100 |  | 4907 | 4 квартал 2015 |
|  | Котел ТП-170-100 |  | 6143 | 4 квартал 2015 |
|  | Котел БКЗ-170-100 |  | 10712 | 4 квартал 2015 |
|  | Котел БКЗ-350-140 |  | 16202 | 4 квартал 2015 |
|  | Котел БКЗ-350-140 |  | 16389 | 4 квартал 2015 |
|  | Котел БКЗ-350-140 |  | 17084 | 4 квартал 2015 |