ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

чистке сетевых подогревателей №1,2 ТГ№3

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-3708, код по ОКВЭД 40.11.51, код по ОКДП 7422090)

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

I. Общие требования.

1.1 Требования к месту выполнения услуг:

Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26, ТЭЦ-17

Ответственный за составление технического задания:
 Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич тел. 901-46-65;

Начальник КТЦ Моисеев Николай Евгеньевич тел. 901-46-80;

1.2 Период выполнения услуг:

Начало:                    сентябрь 2015 г,

Окончание:              октябрь 2015г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки- 900 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 450 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 450 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель выполнения услуг:

Обеспечение нормативных характеристик эксплуатации сетевых подогревателей.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объёмов услуг

по чистке сетевых подогревателей №1,2 ТГ№3

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистка трубных систем и корпусов | шт. | сетевой подогреватель №1,2 ТГ№3 |

III. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997. № 30 ст. 3588, с изменениями на 4 марта 2013 года);

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций П68 и сетей РФ» п. 4.11.4. Трубная система теплообменных аппаратов должна периодически очищаться по мере загрязнения, но не реже 1 раза в год (перед отопительным сезоном);

-  Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001.

3.2. Требования к организации исполнителя:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Исполнитель должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и при оказании услуги соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

3.2.1.3. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

3.2.1.4. Наличие свидетельства о членстве в СРО, лицензии и допуски для производства работ не требуются.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Исполнитель должен быть готов заключить договор по форме, принятой у Заказчика;

3.2.2.2. Услуги выполняются силами и средствами исполнителя, обученным и аттестованным персоналом;

3.2.2.3. Обязательное наличие однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

3.2.2.4. Персонал исполнителя должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

3.2.2.5. Исполнитель должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.