# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг по

расчету гидравлического сопротивления главных паропроводов II очереди с учетом замены арматуры на полнопроходные задвижки на Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-3780, код по ОКВЭД 40.11.51, код по ОКДП 7422090)

I. Общие требования.

1.1 Требования к месту выполнения услуг:

Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26, ТЭЦ-17

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич тел. 901-46-65;

Начальник КТЦ Моисеев Николай Евгеньевич тел. 901-46-80.

# 1.2.Требования к срокам выполнения услуг:

Начало:                   ноябрь 2015 г,

Окончание:             декабрь 2015 г.

1.3. Предельная цена закупки (без учета НДС) –53 тыс. руб. без учета НДС,

4-й квартал – 53 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель выполнения услуг:

Определение гидравлического сопротивления участка паропровода II очереди при условии установки полнопроходных задвижек.

2.2. Описание и основные технические характеристики объекта:

Общая длинна паропровода Ø377х50 - 171 метр; на паропроводе установлено 8 шт. задвижек Ду-300 Ру-140.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по расчету гидравлического сопротивления главных паропроводов II очереди с учетом замены арматуры на полнопроходные задвижки

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет гидравлического сопротивления главных паропроводов II очереди с учетом замены арматуры на полнопроходные задвижки | шт. | 1 |

III. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к организации оказания услуг и их качеству:

При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов:

- Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

-  Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001;

-  № 41 “О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

3.2. Требования к организации исполнителя:

3.2.1. Общие требования:

3.2.1.1. Исполнитель должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и при оказании услуги соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.2.  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

3.2.1.3. Наличие свидетельства о членстве в СРО, лицензии и допуски для производства работ не требуются.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Исполнитель должен быть готов заключить договор по форме, принятой у Заказчика;

3.2.2.2. Услуги выполняются силами и средствами исполнителя, обученным и аттестованным персоналом;

3.2.2.3. Обязательное наличие однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

3.2.2.4. Персонал исполнителя должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

3.2.2.5. Исполнитель должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.