ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на оказание услуг по сервисному обслуживанию приборов и датчиков производства "Взлёт"

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-4103)

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

ОКВЭД – 35.11.1

ОКПД   – 71.20.19.190

I. Общие требования.

1.1 Требования к месту оказания услуг:

Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26, ТЭЦ-17

Ответственный за составление технического задания:
Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич, тел. (812) 901-42-65;

Начальник ЦТАИ Валуйкин Игорь Станиславович, тел. (812) 901-46-85.

1.2 Период оказания услуг:

Начало:                с момента подписания договора

Окончание:          декабрь 2016 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки- 315 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 157,5 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 157,5 тыс. руб. без учета НДС.

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ПАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

В настоящем договоре под сервисным обслуживанием понимаются следующие действия Исполнителя, направленные на точную и бесперебойную работу всех эксплуатируемых на ТЭЦ-17 приборов типа «Взлёт»:

2.1. Регулярное техническое обслуживание в соответствии с заводскими инструкциями по эксплуатации;

2.2. Консультирование персонала ТЭЦ-17 по возникающим у него вопросам, связанным со сбоями в работе приборов (в том числе по телефону);

2.3. Аварийные услуги, то есть выезд специалистов Исполнителя для устранения выявленных неисправностей приборов или выполнения необходимого ремонта, а также поверка, пуско-наладка, опломбирование и приём приборов в эксплуатацию (с предоставлением гарантий на оказанные иждивением Исполнителя услуги);

2.4. Точные даты и время оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, согласовываются сторонами дополнительно;

2.5. Стоимость запасных частей, материалов и комплектующих изделий, необходимых для оказания услуг по сервисному обслуживанию, включена в цену настоящего договора;

2.6. При аварийных вызовах в связи с выходом прибора из рабочего состояния Исполнитель обеспечивает явку своих специалистов для устранения неполадок в работе приборов в срок, не превышающий 24-х часов с момента получения устной (переданной телефонограммой) заявки Заказчика;

2.7. Исполнитель производит записи о характере фактически оказанных услуг, предусмотренных настоящим договором, в Журнале сервисного обслуживания приборов типа «Взлет», хранящемся на ТЭЦ-17 Заказчика.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по сервисному обслуживанию приборов и датчиков производства "Взлёт"

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование параметра | Марка прибора. Зав. №. | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Коммерческие приборы |  |  |  |
| 1. | Расход выпуск № 1 | «Взлет РСЛ», зав. № 1100066 | 1 |
| 2. | Расход выпуск № 2 | «Взлет РСЛ», зав. № 1100163 | 1 |
| 3. | Расход выпуск № 3 | «Взлет РСЛ», зав. № 1100257 | 1 |
| 4. | Расход выпуск № 4 | «Взлет РСЛ», зав. № 110260 | 1 |
| 5. | Расход выпуск № 5 | «Взлет РСЛ», зав. № 1100023 | 1 |
| 6. | Расход выпуск № 6 | «Взлет РСЛ», зав. № 1100176 | 1 |
| Технологические приборы |  |  |  |
| 7. | Расход охлаждающей воды на крайние основные пучки конденсаторов ТА-4 | «Взлет МР» УРСВ-522П, зав. № 801012 | 1 |
| 8. | Расход охлаждающей воды на средние основные пучки конденсаторов ТА-4 | «Взлет МР» УРСВ-522П, зав. № 800150 | 1 |
| 9. | Расход охлаждающей воды на встроенные пучки конденсаторов ТА-4 | «Взлет МР» УРСВ-522П, зав. № 801014 | 1 |
| 10. | Расход охлаждающей воды через маслоохладители ТА-4 | «Взлет ЭР» ЭРСВ-520Ф, зав. № 826070 | 1 |
| 11. | Расход охлаждающей воды через воздухоохладители генератора ТА-4 | «Взлет ЭР» ЭРСВ-520Ф, зав. № 818332 | 1 |
| 12. | Расход мазута на котел ПВК-1 | «Взлет МР» УРСВ-510V, зав. № 800280 | 1 |
| 13. | Расход мазута на рециркуляцию котла ПВК-1 | «Взлет МР» УРСВ-510V, зав. № 800384 | 1 |
| 14. | Расход сырой воды на ХВО | «Взлет МР» УРСВ-510Ц, зав. № 1300428 | 1 |

III. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

3.1. Требования к исполнителю услуг и их качеству.

При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов:

3.1.1. Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях (СО 153-34.35.611 (РД 34.35.611));

3.1.2. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 34.20.501-2003)»;

3.1.3. Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД 153-34.0-03.301-00).

3.2. Требования к исполнителю организации:

Общие требования:

3.2.1. Опыт работы по обслуживанию приборов и датчиков производства «Взлёт» не менее 3- лет;

3.2.2. Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства услуг не требуются;

3.2.3. При оказании услуг по договору соблюдать требования природоохранного законодательства РФ, а также Экологической политики ПАО «ТГК-1»;

3.2.4. Исполнитель заключает договор по форме, предлагаемой Заказчиком;

3.2.5. Услуги оказываются обученным и аттестованным персоналом, в том числе по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

3.2.6. Нахождение на территории Заказчика в однотипной спецодежде с названием и логотипом Исполнителя.