ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Сервисное обслуживание ПТК АСУТП (программно-технического комплекса автоматической системы управления технологическим процессом) турбоагрегата ст. № 4 Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-517, код по ОКВЭД 30.02, код по ОКДП 7240000)

# I      Общие требования.

1.1  Требования к месту оказания услуг:

г.Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26, ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Должность и контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание: начальник ПТО Чусов Николай Витальевич, рабочий телефон (812)901-46-65

1.2  Период оказания услуг:

Начало:                    «01» января 2014 г,

Окончание:              «31» декабря 2014г.

1.3  Расчетная (максимальная) цена закупки – 800 тыс. руб. без учета НДС. в том числе:

1 кв. –200 000 руб. без учета НДС

2 кв. – 200 000 руб. без учета НДС

3 кв. – 200 000 руб. без учета НДС

4 кв. – 200 000 руб. без учета НДС

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

2.1  Предварительная ведомость оказания услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Трудоемкость, чел/дн | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регулярное сервисное обслуживание оборудования АСУ ТП (без отключения ПТК АСУТП ТА ст. № 4): | 45 |  |
| 1.1. | Проведение работ по ТО в соответствии с инструкциями по эксплуатации ПТК АСУТП ТА ст. № 4 Заказчика | 12 | 1 раз в мес. |
| 1.2. | Проведение постоянных консультаций обслуживающего персонала по вопросам, связанным с возникающими сбоями в работе АСУТП (в том числе по телефону). | 12 | Ежемесячно |
| 1.3. | Проведение анализа возникающих сбоев в работе оборудования АСУТП с последующей выдачей рекомендаций по их устранению или устранение собственными силами Исполнителя. | 12 | Ежемесячно |
| 1.4. | На основании запросов обслуживающего (в том числе технологического) персонала по согласованию с производителем проводить доработки в поставленной системе управления для максимально эффективного использования возможностей применяемого оборудования и технологических процессов | 4 | 1 раз в квартал. |
| 1.6. | Обновления прикладного программного обеспечения и обеспечение антивирусной защиты с организацией обновления антивирусных баз и регулярных проверок на вирусы. | 5 | По необход. но не реже 1 р. в неделю |
| 2. | Аварийные услуги: | 12 |  |
| 2.1. | Выезд специалистов для выявления и устранения выявленных неисправностей, доставка оборудования и выполнение ремонта (с предоставлением гарантий на поставленное оборудование и выполненные работы | 12 | По заявке заказчика |

- Объемы и стоимость услуг по устранению выявленных неисправностей определяются по факту и фиксируются в акте сдачи-приемки оказанных услуг. Стоимость запасных частей, материалов и комплектующих изделий, необходимых для оказания услуг по техническому обслуживанию, включена в стоимость договора. Регулярные выезды на сервисное обслуживание выполняются с периодичностью 1 раз в месяц, дата каждого выезда согласуется отдельно. Проведение разовых выездов зависит от наличия условий проведения, указанных в таблице. В случаях экстренных вызовов (аварийные услуги)  при аварийных ситуациях на ТА-4 и/или в работе программного обеспечения явка специалистов для устранения неполадок в работе АСУ ТП должна обеспечиваться в течение срока, не превышающего 4-х часов с момента получения устной (переданной телефонограммой) заявки Заказчика;

2.2  Особые условия

2.2.1  Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований:

- Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций. РД 153-34.1-35.127-2002.

- Методические указания по оснащению рациональным объёмом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащённым АСУ ТП. РД 153-34.1-35.523-2002.

- Технические требования к функции ПТК АСУ ТП ТЭС «Сбор и первичная обработка информации». РД 153-34.1-35.145-2003.

- Типовая инструкция по эксплуатации АСУ ТП теплоэнергетического оборудования ТЭС. РД 153-34.1-35.522-98.

- Типовая инструкция по эксплуатации систем контроля и управления теплоэнергетического оборудования тепловых электростанций (для дежурного персонала цеха ТАИ (АСУ ТП)). РД 153-34.1-35.501-00.

- Методические указания по эксплуатации технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники. РД 153-34.1-35.142-00.

- Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники. РД-153-34.1-35.137-00.

- Методические указания по наладке автоматических регуляторов турбинного оборудования ТЭС. РД 153-34.1-35.417-2001.

- Методические указания по объёму технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях. СО 34.35.101-2003.

- Правила организации пусконаладочных работ по АСУ ТП на тепловых электростанциях. РД 34.35.414-91.

- Методические указания. Состав и ведение эксплуатационной документации в цехах АСУ ТП (ТАИ) тепловых электростанций. РД 153-34.1-35.521-00.

- Автоматизированная система управления технологическими процессами для турбоагрегата ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК ТА4. Ведомость эксплуатационных документов. Р79.2007.010 ВЭ.

- Автоматизированная система управления технологическими процессами для турбоагрегата ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК ТА4. Паспорт. Р79.2007.010 ПС.

- Автоматизированная система управления технологическими процессами для турбоагрегата ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК СТК-ЭР ТА4. Паспорт. Р84.2007.010 ПС.

- Программно-технический комплекс электрической части системы регулирования турбоагрегата ст.№4 Выборгской ТЭЦ-17. ПТК ЭЧСР ТА4. Паспорт. Р01.2008.010 ПС.

- Автоматизированная система управления технологическими процессами для турбоагрегата ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК ВС. Паспорт. Р79.2007.011 ПС.

-  Автоматизированная система управления технологическими процессами для турбоагрегата ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК ТА4. Руководство по эксплуатации. Р79.2007.010 РЭ1, РЭ2 (Актуализация).

- Система технологического контроля для турбогенератора ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК СТК-ЭР ТА4. Руководство по эксплуатации. Р84.2007.010 РЭ1, РЭ2 (Актуализация).

- Программно-технический комплекс электрической части системы регулирования турбоагрегата ст.№4 Выборгской ТЭЦ-17. ПТК ЭЧСР ТА4. Руководство по эксплуатации. Р01.2008.010 РЭ1, РЭ2 (Актуализация).

- Автоматизированная система управления технологическими процессами для турбоагрегата ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК ВС. Руководство по эксплуатации. Р79.2007.011 РЭ1 (Актуализация).

- Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО «ТГК-1».

- Стандарт организации ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-004-2013. Организация эксплуатации и обслуживания АСУ ТП ТЭС.

- Перечень инструкций Выборгской ТЭЦ по алгоритмам работы и техническим средствам ПТК АСУ ТП ТА-4.

2.2.2  Требования к организации исполнителя:

- наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличии сертификатов, удостоверяющих их качество;

Акты сдачи – приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

    - Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления заявленных услуг;

- Персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- У персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- Соблюдать требования по охране труда, охране окружающей среды, правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка при нахождении на территории ТЭЦ.