СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ

Сервисное обслуживание, наладка и испытания схем и алгоритмов САР, дистанционного управления регулирующими клапанами основного и вспомогательного оборудования

ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

1. Наладка и испытания схем и алгоритмов САР, дистанционного управления

регулирующими клапанами основного и вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование услуг (Объем) Было | Наименование услуг (Объем) Стало | Срок выполнения 2016 г. Было | Срок выполнения 2016 г. Стало |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Режимно-технологическая наладка единичной системы автоматического регулирования: |  |  |  |
| 1.1. | Котлоагрегат ст. №1: топливо-воздух-разрежение, РПК ДУ-175, РПК ДУ-100, фосфатирование, уровень в расширителен/п (7 шт.) | Котлоагрегат ст. №2: РПК ДУ-175, РПК ДУ-100 – после ремонта клапанов (2 шт.) | 2-й квартал | 2-й квартал |
| 1.2. | Котлоагрегат ст. № 5:Регуляторы: РПК ДУ-225, РПК ДУ-100, температуры впрысков, фосфатирования на базе «Ремиконт» Р-110,Р-112/. (7 шт.) | Котлоагрегат ст. № 5: Регуляторы: РПК ДУ-225, РПК ДУ-100, температуры впрысков (6 шт.) | 3-й квартал | 1-й квартал |
| 1.3. | Турбина Т-125-130 ст.№4. Регуляторы: уровни в СП-1, СП-2, ПВД, конденсаторе, , Давление пара на уплотнение. (5 шт.) | Турбина Т-125-130 ст.№4: наладка САР. Регуляторы: «Н» в конденсатосборнике №1, №2, «Н»в ПСГ №1, №2, «Р» пара на основные эжектора, «t»олажд. воды перед воздухоохлад., «t»масла на выходе маслоохлад. (6 шт.) | 1-4й квартал | 3-4 й квартал |
| 1.4. | Регулятор уровня в ПОВ 4,5 ; ПОВ 6,7 (4 шт.) | Регулятор уровня в деаэраторе №1 Iочереди /новый/ (1 шт.) | 3-4й квартал | 1-й квартал |
| 1.5. | Регулятор давления пара на ПОВ 6, ПОВ7 (2 шт.) | Регулятор подачи пит. Воды впрыск РОУ 100/3.5 № 1; 2;3- после замены врезок измерения температуры-схема подачи пара на испытательный стенд ЛМЗ (3 шт.) | 3-4й квартал | 4-й квартал |
| 1.6. | Регулятор уровня в деаэраторе №1 Iочереди ( 1 шт.) | - | 2-й квартал |  |
| 1.7. | Регулятор подачи сырой воды на ХВО (1 шт.) | - | 2-й квартал |  |
| 1.8. | Регулятор давления пара на РОУ 100/3.5 № 1; 2;3 (3 шт.) | - | 4-й квартал |  |
| 1.9. | Регулятор подачи пит. Воды впрыск РОУ 100/3.5 № 1; 2;3 (3 шт.) | - | 4-й квартал |  |
| 2. | Режимно-технологическая наладка и испытания группы регуляторов процесса горения после ремонта и изменения режимных карт на котлоагрегатах: |  |  |  |
| 2.1 | Котлоагрегат БКЗ-170-100 ст. №2 (группа 1) | Котлоагрегат БКЗ-170-100 ст. №2- Внесения изменений в режимную карту /требования ГСП/ (группа 1) | 2-й квартал | 2-й квартал |
| 3. | Эксплуатационная регулировка дистанционного управления электроприводом регулирующих органов. |  |  |  |
| 3.1. | К/А № 1 (5 шт.) | - | 3-4й квартал |  |
| 3.2. | К/А № 5 (5 шт.) | - | 4-й квартал |  |
| 3.3. | К/А ПТВМ -100 № 4;5 (10 шт.) | - | 3- 4 й квартал |  |