# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

техническому обслуживанию 4-х блоков горелок "Амакс" типа БГ-10 ПВК-1 (пикового водогрейного котла) Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-581)

код по ОКВЭД 40.11.51

код по ОКДП 7422090

I. Общие требования.

1.1 Требования к месту выполнения услуг:

Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 26, ТЭЦ-17

Ответственные за составление технического задания:

Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич тел. (812) 901-42-65;

Начальник КТЦ Моисеев Николай Евгеньевич тел. (812) 901-46-80.

1.2 Период выполнения услуг:

Начало:                  январь 2016 г,

Окончание:            декабрь 2016 г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки- 733 тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал – 180 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 180 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 180 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 193 тыс. руб. без учета НДС.

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель выполнения услуг:

Техническое обслуживание 4-х блоков горелок "Амакс" типа БГ-10 котла ПВК-1 для обеспечения безотказной и надежной работы водогрейного котла.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг по

техническому обслуживанию 4-х блоков горелок "Амакс" типа БГ-10 котла ПВК-1

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия отсечного клапана 1256.100.00 Ду100 | шт. | 16 |
| 2 | Ревизия отсечного клапана 1256.200.00 Ду200 | шт. | 4 |
| 3 | Ревизия электромагнитных клапанов 1256.15 «НЗ» | шт. | 8 |
| 4 | Ревизия электромагнитных клапанов 1256.20 «НО» | шт. | 4 |
| 5 | Ревизия клапанов для манометра КМ-1.00 | шт. | 4 |
| 6 | Ревизия заслонок дроссельных БГ1.08.00 Ду65 | шт. | 4 |

2. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг.

2.1. Требования к организации производства услуг и их качеству:

При оказании услуг должны соблюдаться требования следующих нормативно-технических документов:

2.1.1. Пункт 9 Федеральных нормы и правила в области промышленной безопасности «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15 ноября 2013 года № 542;

2.1.2.Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. М.: 2003.

2.2. Требования к организации исполнителя:

2.2.1. Общие требования к организации исполнителя:

2.2.1.1. Опыт работы по проведению аналогичных услуг не менее 3-х лет;

2.2.1.2. Исполнитель должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и при оказании услуги соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации;

2.2.1.3. Для проведения услуг не требуется наличие свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски;

2.2.1.4. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

2.2.1.5. Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001;

2.2.1.6. Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 21-01-97.

2.2.2 Специальные требования:

2.2.2.1. Исполнитель должен быть готов заключить договор по форме, принятой у Заказчика;

2.2.2.2. Услуги выполняются силами и средствами исполнителя, обученным и аттестованным персоналом;

2.2.2.3. Обязательное наличие однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

2.2.2.4. Персонал исполнителя должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной и промышленной безопасности;

2.2.2.5. Исполнитель должен оперативно прибыть на объект для устранения возможных нештатных ситуаций;

2.2.2.6. Исполнитель должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации.