ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по сервисному обслуживанию очистных сооружений 1-го и 6-го выпуска

Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-585)

код по ОКВЭД 40.11.51, код по ОКДП 7422090)

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26. ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственный за составление технического задания:

Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич тел. 901-46-65;

Начальник КТЦ Моисеев Николай Евгеньевич тел. 901-46-80.

Период оказания услуг:

Начало             январь 2016 г.

Окончание       декабрь 2016 г.

1.3. Расчетная (максимальная) цена закупки- 700 тыс. руб. без учета НДС;

1-й квартал – 200 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 150 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 200 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 150 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

2. Требования к оказанию услуг.

2.1. Цель выполнения услуг:

Выполнение работ необходимо для соблюдения значения НДС и достижения нормативных величин (0,3 мг/м3) концентрации нефтепродуктов на сбросе в городской коллектор через выпуски № 1 и № 6.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по сервисному обслуживанию очистных сооружений 1-го и 6-го выпуска.

| № п/п | Наименование услуг | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обслуживание очистных сооружений 1-го выпуска: | 1шт. |
| 1.1. | Организация откачки приемной емкости |  |
| 1.2. | Очистка флотаторов |  |
| 1.3. | Очистка сорбционных фильтров |  |
| 1.4. | Приобретение сорбционной загрузки Фиброил |  |
| 1.5. | Замена сорбента фильтров - Фиброил |  |
| 1.6. | Проверка электрической сети флотаторов |  |
| 1.7. | Очистка и замена фильтрующих элементов в замазученном фильтре |  |
| 2. | Обслуживание очистных сооружений 6-го выпуска: | 1шт. |
| 2.1. | Откачка воды и грязного сорбента НЕС из очистного сооружения |  |
| 2.2. | Обмывка и чистка коалесцентных и тонкослойных модулей |  |
| 2.3. | Приобретение сорбционной загрузки НЕС 6 м3 |  |
| 2.4. | Замена сорбционной загрузки НЕС м3 |  |
| 3. | Перемещение отходов, образованных в результате производства работ в МВХО на территории ТЭЦ-17 |  |

По окончании работ составляются технические акты выполненных работ.

3. Требования к исполнителю и к организации оказания услуг

3.1. Требования к организации производства услуг и их качеству:

- Федеральный закон РФ от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производств и потребления»;

- Постановление от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»;

- Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации»;

- Приказ Минтранса России от 08.08.1995 № 73 «Об утверждении «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»;

- Нормативно-правовые требования по охране труда;

- Экологическая политика ОАО «ТГК-1»;

- Приложение к приказу Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу об установлении НДС для ТЭЦ-17 от 16.01.15 № 11 «Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение».

3.2. Требования к организации исполнителя:

3.2.1. Общие требования к организации исполнителя:

3.2.1.1.Участник должен иметь успешный опыт не менее 3 лет работы по техническому обслуживанию очистных сооружений, подтвержденный письменными отзывами;

3.2.1.2. Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются.

3.2.1.3. Исполнитель должен быть ознакомлен с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и при оказании услуги соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации;

3.2.1.4. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

3.2.1.5. Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001;

3.2.1.6. Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 21-01-97;

3.2.1.7. Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Исполнитель должен быть готов заключить договор по форме, принятой у Заказчика;

3.2.2.2. Персонал, должен досконально знать принцип действия и особенности обслуживаемого оборудования;

3.2.2.3. Персонал, должен иметь все необходимые для технического обслуживания инструменты и специальные приспособления;

3.2.2.4. Персонал, должен организовать своевременное оформление и ведение, исполнительной документации;

3.2.2.5. Персонал, должен обеспечить выполнение услуг в соответствии с согласованным графиком услуг;

3.2.2.6. Исполнителю желательно иметь в регионе расположения предприятий Заказчика постоянно действующий производственный участок, который должен быть укомплектован

персоналом требуемой квалификации, имеющие в своем распоряжении необходимое оборудование, транспорт, инструмент и приспособления для оказания услуг;

3.2.2.7. Отходы, образованные в результате работ исполнитель должен переместить в специально предназначенные ёмкостные сооружения Заказчика.