ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений

по выбору исполнителя работ на «Сервисное обслуживание ПТК АСУ ТП турбоагрегата Т-120-130 ст.№ 4 и ПТК АСУ ТП общестанционного оборудования 2 очереди (ПТК АСУ ТП ТА-4 и ПТК АСУ ТП ОСО-2, ПТК «Апогей»)» Выборгской ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-835, код по ОКВЭД 40.11.51, код по ОКДП 7240000)

I. Общие требования.

1.1 Требования к месту выполнения работ:

г. СПб, ул. Жукова, д. 26 ТЭЦ-17

Должность и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: начальник ПТО Чусов Николай Витальевич, тел.901-46-65

1.2 Период выполнения работ:

Начало:                    «01» января 2015 г,

Окончание:              «31» декабря 2015г.

1.3Расчетная (максимальная) цена закупки - 650 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал - 162 тыс. без учета НДС;

2-й квартал - 163 тыс. без учета НДС;

3-й квартал - 162 тыс. без учета НДС;

4-й квартал - 163 тыс. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

2.1. Предварительная ведомость планируемых работ на 2015 г.

| № п/п | Наименование работ | Трудоемкость, чел/дн. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение постоянных консультаций обслуживающего персонала по вопросам, связанным с возникающими сбоями в работе АСУТП (в том числе по телефону). | 4 | Ежемесячно |
| 2. | На основании запросов обслуживающего персонала по согласованию с производителем проводить доработки в поставленной системе управления для максимально эффективного использования возможностей применяемого оборудования и технологических процессов | 8 | 2 раза в квартал. |

  - Проведение разовых выездов зависит от наличия условий, указанных в таблице.

2.3. Особые условия.

2.3.1. Исполнитель обязан обеспечить выполнение требований:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. М.: 2003.

- Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций. РД 153-34.1-35.127-2002.

- Методические указания по оснащению рациональным объёмом резервных аппаратных средств контроля и управления котлотурбинным оборудованием ТЭС, оснащённым АСУ ТП. РД 153-34.1-35.523-2002.

- Технические требования к функции ПТК АСУ ТП ТЭС «Сбор и первичная обработка информации». РД 153-34.1-35.145-2003.

- Типовая инструкция по эксплуатации АСУ ТП теплоэнергетического оборудования ТЭС. РД 153-34.1-35.522-98.

- Типовая инструкция по эксплуатации систем контроля и управления теплоэнергетического оборудования тепловых электростанций (для дежурного персонала цеха ТАИ (АСУ ТП)). РД 153-34.1-35.501-00.

- Методические указания по эксплуатации технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники. РД 153-34.1-35.142-00.

- Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники. РД-153-34.1-35.137-00.

- Методические указания по наладке автоматических регуляторов турбинного оборудования ТЭС. РД 153-34.1-35.417-2001.

- Методические указания по объёму технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях. СО 34.35.101-2003.

- Правила организации пусконаладочных работ по АСУ ТП на тепловых электростанциях. РД 34.35.414-91.

- Методические указания. Состав и ведение эксплуатационной документации в цехах АСУ ТП (ТАИ) тепловых электростанций. РД 153-34.1-35.521-00.

- Комплексы программно-технические измерительные «Апогей». Технические условия. ТУ4252-003-27462912-04.

- Автоматизированная система управления технологическими процессами для турбоагрегата ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК ТА4. Паспорт. Р79.2007.010 ПС.

- Автоматизированная система управления технологическими процессами для турбоагрегата ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК СТК-ЭР ТА4. Паспорт. Р84.2007.010 ПС.

- Программно-технический комплекс электрической части системы регулирования турбоагрегата ст.№4 Выборгской ТЭЦ-17. ПТК ЭЧСР ТА4. Паспорт. Р01.2008.010 ПС.

- Автоматизированная система управления технологическими процессами для турбоагрегата ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК ВС. Паспорт. Р79.2007.011 ПС.

- Комплекс программно-технический измерительный «Апогей», ПТК ОСО-2, зав. № 030229-02. Паспорт. В11.2009.002 ПС.

- Автоматизированная система управления технологическими процессами для турбоагрегата ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК ТА4. Руководство по эксплуатации. Р79.2007.010 РЭ1, РЭ2 (Актуализация).

- Система технологического контроля для турбогенератора ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК СТК-ЭР ТА4. Руководство по эксплуатации. Р84.2007.010 РЭ1, РЭ2 (Актуализация).

- Программно-технический комплекс электрической части системы регулирования турбоагрегата ст.№4 Выборгской ТЭЦ-17. ПТК ЭЧСР ТА4. Руководство по эксплуатации. Р01.2008.010 РЭ1, РЭ2 (Актуализация).

- Автоматизированная система управления технологическими процессами для турбоагрегата ст.№4 ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК ВС. Руководство по эксплуатации. Р79.2007.011 РЭ1 (Актуализация).

- АСУ ТП общестанционного оборудования второй очереди Выборгской ТЭЦ (ТЭЦ-17) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1». ПТК ОСО-2. Руководство по эксплуатации. СР08.2014.001 РЭ1, РЭ2.

- Политика информационной безопасности автоматизированной системы управления технологическими процессами ОАО «ТГК-1».

- Стандарт организации ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-004-2013. Организация эксплуатации и обслуживания АСУ ТП ТЭС.

- Стандарт организации ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-001-2012. Организация пусконаладочных работ по АСУ ТП на электростанциях.

- Стандарт организации ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-А01-2013. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) ТЭС. Функции АСУ ТП. Нормы и требования.

- Стандарт организации ОАО «ТГК-1» СТО 34-35-587-005-2013. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) ТЭС. Подсистема технологических защит. Нормы и требования.

- Стандарт организации ОАО «ТГК-1» СТО 34.0-11-011-2013. Метрологическое обеспечение в ОАО «ТГК-1». Основные положения.

- Система кодирования для тепловых электростанций. Инструкция по кодированию ККС Фортум.

- Перечень инструкций Выборгской ТЭЦ по алгоритмам работы и техническим средствам ПТК АСУ ТП ТА-4.

2.3.2. Исполнитель обязан выделить для производства работ руководителей, специалистов и рабочих:

- Обученных Правилам пользования средствами индивидуальной защиты, способам оказания первой помощи;

- Аттестованных и прошедших проверку знаний по указанному вопросу.

2.3.3. Исполнитель обязан досконально знать особенности проводимых работ и неблагоприятных явлений с момента пуска в эксплуатацию оборудования.

2.3.4. Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются.

2.3.5. Материалы для обеспечения выполнения указанных услуг предоставляются Исполнителем. По согласованию отдельные материалы могут быть предоставлены Заказчиком.