ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя на выполнение работ по

проверке устройств РЗА БГТ-4 (ШЭ1111 2 шт., панель управления 1 шт., релейная панель 4шт., ЦРАП 1 шт. 5 ПУ, tapcon-240 2 шт., ШАОТ 2 шт., клеммные шкафы и коробки 40 шт. в том числе шкафы СУМТО, ТТ, ТН)  в объеме профвосстановления Выборгской ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1117/6.42-2232)

код по ОКВЭД 40.11.51,

код по ОКДП 7422090.

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.26, ТЭЦ-17 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Ответственный за составление технического задания:
 Начальник ПТО Чусов Николай Витальевич  тел. (812) 901-46-65.

1.2. Требования к срокам оказания услуг:

Начало               июль 2015 г.

Окончание        декабрь 2015 г.

1.3. Предельная цена закупки (без учета НДС) – 898 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

3-й квартал -  898 тыс. без учета НДС;

Стоимость услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к оказанию услуг.

- Цель выполнения работ (услуг):

Проверка устройств РЗА БГТ-4 (ШЭ1111 2 шт., панель управления 1 шт., релейная панель 4шт., ЦРАП 1 шт. 5 ПУ, tapcon-240 2 шт., ШАОТ 2 шт., клеммные шкафы и коробки 40 шт. в том числе шкафы СУМТО, ТТ, ТН)  в объеме профвосстановления.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов услуг

по

проверке устройств РЗА БГТ-4 (ШЭ1111 2 шт., панель управления 1 шт., релейная панель 4шт., ЦРАП 1 шт. 5 ПУ, tapcon-240 2 шт., ШАОТ 2 шт., клеммные шкафы и коробки 40 шт. в том числе шкафы СУМТО, ТТ, ТН)  в объеме профвосстановления.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка шкафов защиты ШЭ1111. (объем В) | шт. | 2 |
|  | Чистка, осмотр, прожатие клеммных соединений в панелях, клеммных шкафах, клеммных коробках. Внешний и внутренней осмотры, проверка релейной аппаратуры и ЦВК схем сигнализации, цепей управления выключателями блока и отпаечного трансформатора, приводов разъединителей, цепей тока и напряжения, электромагнитной блокировки Вся аппаратура относящаяся к БГТ-4. (объем В ) | шт. | 1 |
|  | Проверка релейной аппаратуры на панелях 4,5,6,7,8,9 пом. защиты БГТ-4, панелях 1у, 11у, 12у, 14р, 15р, 43р. (объем В) | шт. | 1 |
|  | Проверка шкафов обдувки трансформаторов блока ШАОТ.(объем В) | шт. | 2 |
|  | Проверка регуляторов РПН Tapcon 240. (объем В) | шт. | 2 |
|  | Комплексное опробование РЗА, цепей управления и сигнализации. | шт. | 1 |
|  | Выполнение комплекта протоколов измерений и испытаний. | компл. | 2 |

III. Требования к исполнителю и к организации производства услуг.

3.1. Требования к организации производства услуг и их качеству:

- СО 34.35.617-2001 (РД 153-34.0-35.617-2001) "Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ" (с Изменениями №1,2)";

- СО 34.45-51.300-97 (РД34.45-51.300-97) "Объем и нормы испытаний электрооборудования"  (с изменениями и дополнениями);

- инструкции заводов-изготовителей по эксплуатационным проверкам на шкафы защиты и аппаратуру РЗА;

- СО 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3.2. Требования к исполнительной организации:

3.2.1. Общие требования:

- 3.2.1.1. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

- 3.2.1.2. СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

- 3.2.1.3. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

- 3.2.1.4 СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

- 3.2.1.5. Правила безопасности при производстве работ СНиП 12-03-2001;

- 3.2.1.6. Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 21-01-97.

3.2.2. Специальные требования:

3.2.2.1. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов);

3.2.2.2. Досконально знать технологию выполнения работ и особенности обслуживаемого оборудования;

3.2.2.3. Наличие Свидетельства о членстве в СРО, а также лицензии и допуски для производства работ не требуются.