Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту приборов технологического контроля бл. ст.№1-5, ГРП, КНД, ХВО, МХ, ОС Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.1-639)

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., д. Новое Девяткино

Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-85; начальник ЦТАИ Сизов Александр Александрович;

Тел. 90-50-27; начальник ОППР Дворецкий Игорь Викторович;

Требования к срокам выполнения работ:

Начало	июль	2011 г.

Окончание	декабрь	2011 г.

Предельная цена закупки: не объявляется.

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться на основе системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: восстановление исправности и ресурса газоанализаторов, манометров и  приборов теплового контроля (с использованием материалов и технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.)

| Технические характеристики объекта работ. Краткие технические характеристики оборудования |  |
| --- | --- |
| Основные технические характеристики |  |
| Наименование и тип | Место установки |
| Газоанализатор АГ-0012 0…5об % Н2 | Бл.1,2,3,4,5 ТО отм.12 у ряда А |
| Газоанализатор АГ-0012 90…100об % Н2 | Бл.1,2,3,4,5 ТО отм.12 у ряда А |
| Газоанализатор Диск ТК 0…2 об % Н2 | Бл.1,2,3,4,5 ТО отм.12 у ряда А |
| Газоанализатор Диск ТК 0…3 об % Н2 | Бл.1,2,3,4,5 ТО отм.12 у ряда А |
| Газоанализатор Диск ТК 90…100 об % Н2 | Бл.1,2,3,4,5 ТО отм.12 у ряда А |
| ГТХ-1М 0…1% (кислород в водороде) | Электролизерная |
| ГТХ-1М 0…2% (водород в кислороде) | Электролизерная |
| Манометры ОБМ (диапазон измерения: - 1- 0кГс/см2; -1 - +1,5кГс/см2; -1 - +3кГс/см2; 0 - +1кГс/см2; 0 - +1,6кГс/см2;; 0 - +2,5кГс/см2; 0 - +4кГс/см2; 0 - +6кГс/см2; 0 - +10кГс/см2; 0 - +16кГс/см2; 0 - +25кГс/см2; 0 - +40кГс/см2; 0 - +60кГс/см2; 0 - +100кГс/см2; 0 - +160кГс/см2; 0 - +250кГс/см2; 0 - +400кГс/см2) | Бл.1,2,3,4,5, КНД, ХВО, МХ |
| Манометры МП3 (диапазон измерения: - 1- 0кГс/см2; -1 - +1,5кГс/см2; -1 - +3кГс/см2; 0 - +1кГс/см2; 0 - +1,6кГс/см2;; 0 - +2,5кГс/см2; 0 - +4кГс/см2; 0 - +6кГс/см2; 0 - +10кГс/см2; 0 - +16кГс/см2; 0 - +25кГс/см2; 0 - +40кГс/см2; 0 - +60кГс/см2; 0 - +100кГс/см2; 0 - +160кГс/см2; 0 - +250кГс/см2; 0 - +400кГс/см2) | Бл.1,2,3,4,5, КНД, ХВО, МХ |
| Манометры МП4 (диапазон измерения: - 1- 0кГс/см2; -1 - +1,5кГс/см2; -1 - +3кГс/см2; 0 - +1кГс/см2; 0 - +1,6кГс/см2;; 0 - +2,5кГс/см2; 0 - +4кГс/см2; 0 - +6кГс/см2; 0 - +10кГс/см2; 0 - +16кГс/см2; 0 - +25кГс/см2; 0 - +40кГс/см2; 0 - +60кГс/см2; 0 - +100кГс/см2; 0 - +160кГс/см2; 0 - +250кГс/см2; 0 - +400кГс/см2) | Бл.1,2,3,4,5, КНД, ХВО, МХ |
| Манометры МТИ (диапазон измерения: 0 - +1,6кГс/см2; 0 - +6кГс/см2; 0 - +10кГс/см2; 0 - +16кГс/см2; 0 - +25кГс/см2; 0 - +40кГс/см2; 0 - +60кГс/см2; 0 - +160кГс/см2; 0 - +250кГс/см2) | Бл.1,2,3,4,5, КНД, ХВО, МХ |
| Электроконтактные манометры ЭКМ (диапазон измерения: - 1- 0кГс/см2; -1 - +3кГс/см2; 0 - +1кГс/см2; 0 - +1,6кГс/см2; 0 - +2,5кГс/см2; 0 - +6кГс/см2; 0 - +10кГс/см2; 0 - +16кГс/см2; 0 - +25кГс/см2; 0 - +60кГс/см2; 0 - +250кГс/см2) | Бл.1,2,3,4,5, КНД, ХВО, МХ |
| Электроконтактные манометры ДМ2005 Сг (диапазон измерения: - 1- 0кГс/см2; -1 - +3кГс/см2; 0 - +1кГс/см2; 0 - +1,6кГс/см2; 0 - +6кГс/см2; 0 - +10кГс/см2; 0 - +16кГс/см2; 0 - +25кГс/см2; 0 - +250кГс/см2) | Бл.1,2,3,4,5, КНД, ХВО, МХ |

Предварительные сроки ремонта:

Ремонт приборов технологического контроля планируется проводить в период вывода основного и вспомогательного оборудования в ремонт.

Блок №1: 04.07.2011 – 10.07.2011;

05.09.2011 – 11.09.2011.

Блок №2: 17.10.2011 – 23.10.2011

Блок №3: 19.09.2011 – 25.09.2011;

Блок №4: 31.10.2011 – 14.11.2011;

Блок №5: 03.11.2011 – 14.11.2011.

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по ремонту приборов технологического контроля

бл. ст.№1,2,3,4,5, ГРП, КНД, ХВО, МХ, ОС

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блок №1,2,3,4,5 |  |  |
|  | Ремонт газоанализаторов: |  |  |
|  | Газоанализатор АГ-0012 0..5об % Н2 (2гр. сложности) | шт | 6 |
|  | Газоанализатор АГ-0012 90..100об % Н2 (2гр. сложности) | шт | 6 |
|  | Газоанализатор Диск ТК 0..2 об % Н2 (2гр. сложности) | шт | 2 |
|  | Газоанализатор Диск ТК 0..3 об % Н2 (2гр. сложности) | шт | 5 |
|  | Газоанализатор Диск ТК 90…100 об % Н2 (2гр. сложности) | шт | 3 |
|  | Ремонт манометров |  |  |
|  | Манометры ОБМ (3гр. сложности) | шт | 140 |
|  | Манометры МП3 (3гр. сложности) | шт | 136 |
|  | Манометры МП4 (3гр. сложности) | шт | 120 |
|  | Манометры МТИ (3гр. сложности) | шт | 20 |
|  | Электроконтактные манометры ЭКМ (2гр. сложности) | шт | 32 |
|  | Электроконтактные манометры ДМ2005 Сг (2гр. сложности) | шт | 30 |
|  | Котельная низкого давления: |  |  |
|  | Ремонт манометров: |  |  |
|  | Манометры ОБМ (3гр. сложности) | шт | 46 |
|  | Манометры МП4 (3гр. сложности) | шт | 24 |
|  | Электроконтактные манометры ЭКМ (2гр. сложности) | шт | 6 |
|  | Электроконтактные манометры ДМ2005 Сг (2гр. сложности) | шт | 8 |
|  | ХВО |  |  |
|  | Ремонт манометров: |  |  |
|  | Манометры ОБМ (3гр. сложности) | шт | 6 |
|  | Манометры МП4 (3гр. сложности) | шт | 10 |
|  | Электроконтактные манометры ЭКМ (2гр. сложности) | шт | 6 |
|  | Электроконтактные манометры ДМ2005 Сг (2гр. сложности) | шт | 3 |
|  | Мазутное хозяйство: |  |  |
|  | Ремонт манометров: |  |  |
|  | Манометры ОБМ (3гр. сложности) | шт | 10 |
|  | Манометры МП4 (3гр. сложности) | шт | 8 |
|  | Электроконтактные манометры ЭКМ (2гр. сложности) | шт | 5 |
|  | Электролизерная |  |  |
|  | Ремонт газоанализаторов: |  |  |
|  | ГТХ-1М 0..1% (кислород в водороде) (2гр. сложности) | шт | 1 |
|  | ГТХ-1М 0..2% (водород в кислороде) (2гр. сложности) | шт | 1 |

Снятие и установка приборов осуществляется подрядной организацией.

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки установленные СО 34.04.181-2003

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- ОСТ 34-38-445-87 «Система тех. обслуживания и ремонта оборудования электростанции»;

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 153-34.20.120-2003 Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 	(с изменениями на 20.06.2003г) Минэнерго РФ

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (ПТЭ) Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г.Зарегистрированных Минюстом России №4799 от 20.06.2003г.

- Электродвигатели напряжением до 1000В, мощностью от 0.1 до 10кВт. Общие

- технические условия на капитальный ремонт. ТУ 34-38-20185-95

- РД 34.30.310 «Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин (Разраб. Южтехэнерго, МТИ. Срок действ. с 01.06.84г. – СПО ОРГРЭС,1991г.)»

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- иметь лицензии и сертификаты по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- Подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

- подрядчику постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке, все запасные части и элементы оборудования раскладывать в специальные стеллажи, контейнеры, на деревянные или резиновые подкладки.

  - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, монтажных, специальных, ремонтных, работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю)

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых ремонтных работ.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветошь | кг | 20 |
| 2 | Растворитель 646 | л | 5 |
| 3 | Спирт ГОСТ 18300-87 | л | 10 |
| 4 | Чувствительный элемент для ГТХ-1М 0..2% (водород в кислороде) | шт | 1 |
| 5 | Чувствительный элемент для ГТХ-1М 0..1% (кислород в водороде) | шт | 2 |
| 6 | Блок чувствительных элементов для ДИСК ТК | шт | 4 |

    - Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

    - В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ, поставку которых производит ТЭЦ-21:

    - Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, имеющиеся на складе ТЭЦ-21:

    - Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ ДЛиМТО:

| № п.п | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 552010100100 | Манометры сигнализирующие ДМ 2005 Сг. 0-1кгс/см2 | шт | 4,000 |
| 2 | 552010100300 | Манометры сигнализирующие ДМ 2005 Сг. 0-2.5кгс/см2 | шт | 2,000 |
| 3 | 552010100700 | Манометры сигнализирующие ДМ 2005 Сг. 0-16 кгс/см2 | шт | 3,000 |
| 4 | 552010100800 | Манометры сигнализирующие ДМ 2005 Сг. 0-25 кгс/см2 | шт | 3,000 |
| 7 | 552010101000 | Манометры сигнализирующие ДМ 2005 Сг. 0-60 кгс/см2 | шт | 2,000 |
| 8 | 552010101300 | Манометры сигнализирующие ДМ 2005 Сг. 0-250кгс/см2 | шт | 4,000 |
| 9 | 552010101400 | Манометры сигнализирующие ДМ 2005 Сг. 0-400кгс/см2 | шт | 1,000 |
| 10 | 552040100200 | Манометр МП4-У от 0- 1.0 кгс/см2 | шт | 6,000 |
| 11 | 552040100400 | Манометр МП4-У от 0- 2.5 кгс/см2 | шт | 3,000 |
| 12 | 552040100500 | Манометр МП4-У от 0- 4.0 кгс/см2 | шт | 4,000 |
| 13 | 552040100700 | Манометр МП4-У от 0- 10 кгс/см2 | шт | 5,000 |
| 14 | 552040100800 | Манометр МП4-У от 0- 16 кгс/см2 | шт | 6,000 |
| 15 | 552040100900 | Манометр МП4-У от 0- 25 кгс/см2 | шт | 6,000 |
| 16 | 552040101000 | Манометр МП4-У от 0-40кгс/см2 | шт | 2,000 |
| 17 | 552040101400 | Манометр МП4-У от 0- 250 кгс/см2 | шт | 8,000 |
| 18 | 552100200200 | Манометры МТИ 1216 кл.т.0.6 диап.показ.0 -10.0кгс/см2 | шт | 2,000 |
| 19 | 552100200600 | Манометры МТИ 1216 кл.т.0.6 диап.показ.0 -250кгс/см2 | шт | 3,000 |