Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту приборов технологического контроля бл. ст.№1-5, ГРП,КНД,ХВО,МХ,ОС Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.1-650)

- Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-85; начальник ЦТАИ Сизов А.А.;

Тел. 901-50-27; начальник ОППР Постников Е.А.;

- Требования к срокам выполнения работ:

Начало                июнь        2012 г.

Окончание         ноябрь     2012 г.

Планируемая (предельная) стоимость (без учета НДС):  не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться на основе системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: восстановление исправности и ресурса газоанализаторов и манометров (с использованием материалов и технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.)

| Технические характеристики объекта работ. Краткие технические характеристики оборудования |  |
| --- | --- |
| Основные технические характеристики |  |
| Наименование и тип | Место установки |
| Газоанализатор АГ-0012 0…5об % Н2 | Бл.1,2,3,4,5 ТО отм.12 у ряда А |
| Газоанализатор АГ-0012 90…100об % Н2 | Бл.1,2,3,4,5 ТО отм.12 у ряда А |
| Газоанализатор Диск ТК 0…2 об % Н2 | Бл.1,2,3,4,5 ТО отм.12 у ряда А |
| Газоанализатор Диск ТК 0…3 об % Н2 | Бл.1,2,3,4,5 ТО отм.12 у ряда А |
| Газоанализатор Диск ТК 90…100 об % Н2 | Бл.1,2,3,4,5 ТО отм.12 у ряда А |
| ГТХ-1М 0…1% (кислород в водороде) | Электролизерная |
| ГТХ-1М 0…2% (водород в кислороде) | Электролизерная |
| ГТХ-4М 0…1% (кислород в водороде) | Электролизерная |
| Манометры технические кл.1.5 (диапазон измерения: - 1- 0кГс/см2; -1 - +1,5кГс/см2; -1 - +3кГс/см2; 0 - +1кГс/см2; 0 - +1,6кГс/см2;; 0 - +2,5кГс/см2; 0 - +4кГс/см2; 0 - +6кГс/см2; 0 - +10кГс/см2; 0 - +16кГс/см2; 0 - +25кГс/см2; 0 - +40кГс/см2; 0 - +60кГс/см2; 0 - +100кГс/см2; 0 - +160кГс/см2; 0 - +250кГс/см2; 0 - +400кГс/см2) | Бл.1,2,3,4,5, КНД, ХВО, МХ, ОС |
| Манометры МТИ (диапазон измерения: 0 - +6кГс/см2; 0 - +10кГс/см2; 0 - +16кГс/см2; 0 - +25кГс/см2; 0 - +60кГс/см2; 0 - +250кГс/см2) | Бл.1,2,3,4,5, КНД, ХВО, МХ, ОС |
| Электроконтактные манометры ЭКМ (диапазон измерения: - 1 - 0кГс/см2; -1 - +3кГс/см2; 0 - +1кГс/см2; 0 - +1,6кГс/см2; 0 - +2,5кГс/см2; 0 - +6кГс/см2; 0 - +10кГс/см2; 0 - +16кГс/см2; 0 - +25кГс/см2; 0 - +60кГс/см2; 0 - +250кГс/см2 | Бл.1,2,3,4,5, КНД, ХВО, МХ, ОС |

Сроки проведения ремонта:

| № п/п | Наименование работ | Сроки проведения ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт приборов на блоке №1,2,3,4,5 |  |
|  | Газоанализатор АГ-0012 0..5об % Н2 (2гр. сложности) | июнь-август |
|  | Газоанализатор АГ-0012 90..100об % Н2 (2гр. сложности) | июнь-август |
|  | Газоанализатор Диск ТК 0..2 об % Н2 (2гр. сложности) | июнь-август |
|  | Газоанализатор Диск ТК 0..3 об % Н2 (2гр. сложности) | июнь-август |
|  | Газоанализатор Диск ТК 90…100 об % Н2 (2гр. сложности) | июнь-август |
|  | Манометры технические кл. 1,5 (3гр. сложности) | сентябрь-ноябрь |
|  | Манометры МТИ (3гр. сложности) | июнь-август |
|  | Электроконтактные манометры ЭКМ (2гр. сложности) | сентябрь-ноябрь |
|  | КНД |  |
|  | Манометры технические кл. 1,5 (3гр. сложности) | август-сентябрь |
|  | Электроконтактные манометры ЭКМ (2гр. сложности) | август-сентябрь |
|  | ХВО |  |
|  | Манометры технические кл. 1,5 (3гр. сложности) | август-сентябрь |
|  | Электроконтактные манометры ЭКМ (2гр. сложности) | сентябрь-октябрь |
|  | МХ |  |
|  | Манометры технические кл. 1,5 (3гр. сложности) | сентябрь-октябрь |
|  | Электроконтактные манометры ЭКМ (2гр. сложности) | сентябрь-октябрь |
|  | Электролизерная |  |
|  | ГТХ-1М 0..1% (кислород в водороде) (2гр. сложности) | июнь-июль |
|  | ГТХ-1М 0..2% (водород в кислороде) (2гр. сложности) | июнь-июль |

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объем работ по ремонту приборов технологического контроля бл. ст.№1,2,3,4,5, ГРП,КНД,ХВО,МХ,ОС

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт приборов на блоке №1,2,3,4,5 |  |  |
|  | Газоанализатор АГ-0012 0..5об % Н2 (2гр. сложности) | шт. | 6 |
|  | Газоанализатор АГ-0012 90..100об % Н2 (2гр. сложности) | шт. | 6 |
|  | Газоанализатор Диск ТК 0..2 об % Н2 (2гр. сложности) | шт. | 2 |
|  | Газоанализатор Диск ТК 0..3 об % Н2 (2гр. сложности) | шт. | 5 |
|  | Газоанализатор Диск ТК 90…100 об % Н2 (2гр. сложности) | шт. | 3 |
|  | Манометры технические кл. 1,5 (3гр. сложности) | шт. | 420 |
|  | Манометры МТИ (3гр. сложности) | шт. | 10 |
|  | Электроконтактные манометры ЭКМ (2гр. сложности) | шт. | 180 |
|  | КНД | шт. |  |
|  | Манометры технические кл. 1,5 (3гр. сложности) | шт. | 40 |
|  | Электроконтактные манометры ЭКМ (2гр. сложности) | шт. | 12 |
|  | ХВО | шт. |  |
|  | Манометры технические кл. 1,5 (3гр. сложности) | шт. | 46 |
|  | Электроконтактные манометры ЭКМ (2гр. сложности) | шт. | 6 |
|  | МХ | шт. |  |
|  | Манометры технические кл. 1,5 (3гр. сложности) | шт. | 40 |
|  | Электроконтактные манометры ЭКМ (2гр. сложности) | шт. | 9 |
|  | Электролизерная | шт. |  |
|  | ГТХ-1М 0..1% (кислород в водороде) (2гр. сложности) | шт. | 1 |
|  | ГТХ-1М 0..2% (водород в кислороде) (2гр. сложности) | шт. | 1 |

- Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

Выполнение требований:

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

-  СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

-  СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

-  СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

-  ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

-  ОСТ 34-38-445-87 «Система тех. обслуживания и ремонта оборудования электростанции»;

-  СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

-  СО 153-34.20.120-2003  Правила устройства электроустановок (ПУЭ)                          (с изменениями на 20.06.2003г) Минэнерго РФ

-  Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (ПТЭ) Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г.

Зарегистрированных Минюстом России №4799 от 20.06.2003г.

-  Электродвигатели напряжением до 1000В, мощностью от 0.1 до 10кВт. Общие

технические условия на капитальный ремонт. ТУ 34-38-20185-95

- РД 34.30.310  «Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин» Разраб. Южтехэнерго, МТИ. Срок действ. с  01.06.84г. – СПО ОРГРЭС,1991г.

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- желательно иметь лицензии и сертификаты по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

  - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь свидетельство о членстве в СРО;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований/

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

  - Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветошь | кг | 20 |
| 2 | Растворитель | л | 5 |
| 3 | Спирт | л | 10 |
| 4 | Чувствительный элемент для ГТХ-1М 0..2% (водород в кислороде) | шт | 1 |
| 5 | Чувствительный элемент для ГТХ-1М 0..1% (кислород в водороде) | шт | 2 |
| 6 | Блок чувствительных элементов для ДИСК ТК | шт | 4 |
| 7 | Чувствительный элемент для АГ-0012 0..5об % Н2 | шт | 4 |
| 8 | Чувствительный элемент для АГ-0012 90..100об % Н2 | шт | 4 |
| 9 | Зап.части для манометров технических | шт | 100 |

*  Материалы будут согласованы после дефектации и учтены в смете затрат.

3.1.1. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.1.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

Директор ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 			                П.А. Чепелев

Главный инженер:

ЗГИ:

Начальник ОППР:

Начальник ЦТАИ: