Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по ремонту средств измерений расхода и давления,  вторичной коммутации, эл. схем сборок и эл. приводов задвижек основного и вспомогательного оборудования

Северной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.16-647)

- Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., п. Ново-Девяткино Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», КТЦ ТЭЦ

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-85; начальник ЦТАИ Сизов Александр Александрович;

Тел. 901-50-27; Начальник ОППР  Постников Евгений Николаевич.

- Требования к срокам выполнения работ:

Начало                  июль         2012 г.

Окончание          октябрь      2012 г.

Планируемая (предельная) стоимость (без учета НДС):  не объявляется.

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: восстановление исправности и ресурса средств измерений, вторичной коммутации, электротехнической аппаратуры сборок задвижек и электроприводов (с использованием материалов и технологических требований, отвечающих современным эксплуатационным характеристикам.)

| Технические характеристики объекта работ. Краткие технические характеристики оборудования |  |
| --- | --- |
| Основные технические характеристики |  |
| Наименование и тип | Место установки |
| Датчик Метран 100 Р | Гл. корпус отм.4 ТО у ряда Б |
| Датчик Сапфир 22 ДД | Гл. корпус отм.4 ТО отм.10 у ряда А |
| Датчик МПЭ-МИ | Гл. корпус отм.4 ТО отм.10 у ряда А |
| Датчик МТ 100 Р | НГВС |
| Датчик МТ 100 Р | СВС |
| Датчик ДСП 160 | ГРП |
| ДМЭ МИ | Бл.1,2,4,5 КО отм.12 ряд В, МН |
| Датчик Сапфир ДД | Бл.2,5 ТО отм.0 под турбиной |
| Датчик МЭД | Бл.1,2,4,5 ТО отм.4 у ряда А, Мазутонасосная |
| Прибор КПД 1 | Бл.1,2,4,5 БЩУ пан.3 |
| Датчик МПЭ МИ | Бл.2 ТО отм.4 у ряда А |
| Датчик ММЭ | Бл.2,4 ТО отм.4 у ряда А |
| Датчик ДМ | Мазутонасосная |
| Сборки задвижек | Бл.1,2,4,5 Т.О. отм.4 у турбины |
| Сборки задвижек | Бл.1,2,3,5 РУСН 0,4 кВ отм.4 |
| Сборки задвижек | Циркнасосная |
| Сборки задвижек | СВС |
| Сборки задвижек КНД | КНД котел №3,4 |
| Электропривода | Бл.1,2,4,5 Т.О. отм.0, 4, 6,12,17 |
| Электропривода | Эстакада |
| Электропривода | Градирня №3 |
| Электропривода | Циркнасосная |
| Электропривода | СВС |
| Электропривода КНД | КНД котел №3,4 |

УКРУПНЁННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по ремонту средств измерений расхода, давления,  вторичной коммутации эл.сборок задвижек и эл.приводов арматуры

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел учета СВС |  |  |
| 1.1 | Датчик МТ 100Р (2гр.сложности) | шт | 2 |
| 2 | Узел учета НГВС |  |  |
| 2.1 | Датчик МТ 100Р (2гр.сложности) | шт | 2 |
| 3 | ГРП |  |  |
| 3.1 | Прибор ДСП 160 (2гр.сложности) | шт | 4 |
| 4 | Мазутонасосная (МН) |  |  |
| 4.1 | Датчик МЭД | шт | 6 |
| 4.2 | Датчик ДМ | шт | 4 |
| 5 | Блок №1,2,4,5 |  |  |
| 5.1 | Прибор КПД-1 (2гр.сложности) | шт | 4 |
| 5.2 | Прибор КСД2 (2гр.сложности) | шт | 2 |
| 5.3 | Датчик Метран 100 Р (2гр.сложности) | шт | 8 |
| 5.4 | Датчик Сапфир 22 ДД (2гр.сложности) | шт | 8 |
| 5.5 | Датчик ДМЭ (2гр.сложности) | шт | 24 |
| 5.6 | Датчик МЭД (2гр.сложности) | шт | 6 |
| 5.7 | Датчик ММЭ (2гр.сложности) | шт | 2 |
| 6 | Блок №1,2,4,5 |  |  |
| 6.1 | Ремонт электрических схем шкафов сборок задвижек (2гр.сложности) | шт | 113 |
| 6.2 | Ремонт электрических схем электроприводов (в т.ч. магнитные пускатели, коробка конечных выключателей, электродвигатели) (2гр.сложности) | шт | 60 |
| 6.3 | Восстановление лакокрасочного покрытия шкафов сборок задвижек | м2 | 52 |
| 7 | Эстакада |  |  |
| 7.1 | Ремонт электрических схем шкафов сборок задвижек (2гр.сложности) | шт | 6 |
| 7.2 | Ремонт электрических схем электроприводов (в т.ч. магнитные пускатели, коробка конечных выключателей, электродвигатели) (2гр.сложности) | шт | 6 |
| 7.3 | Восстановление лакокрасочного покрытия шкафов сборок задвижек | м2 | 10,8 |
| 8 | Циркнасосная |  |  |
| 8.1 | Ремонт электрических схем шкафов сборок задвижек (2гр.сложности) | шт | 4 |
| 8.2 | Ремонт электрических схем электроприводов (в т.ч. магнитные пускатели, коробка конечных выключателей, электродвигатели) (2гр.сложности) | шт | 4 |
| 8.3 | Восстановление лакокрасочного покрытия шкафов сборок задвижек | м2 | 14,6 |
| 9 | СВС |  |  |
| 9.1 | Ремонт электрических схем шкафов сборок задвижек (2гр.сложности) | шт | 4 |
| 9.2 | Ремонт электрических схем электроприводов (в т.ч. магнитные пускатели, коробка конечных выключателей, электродвигатели) (2гр.сложности) | шт | 6 |
| 9.3 | Восстановление лакокрасочного покрытия шкафов сборок задвижек | м2 | 7,2 |
| 10 | КНД котел №3,4 |  |  |
| 10.1 | Ремонт электрических схем шкафов сборок задвижек (2гр.сложности) | шт | 10 |
| 10.2 | Ремонт электрических схем электроприводов (в т.ч. магнитные пускатели, коробка конечных выключателей, электродвигатели) (2гр.сложности) | шт | 28 |
| 10.3 | Восстановление лакокрасочного покрытия шкафов сборок задвижек | м2 | 15 |
| 11 | ХВО |  |  |
| 11.1 | Ремонт электрических схем шкафов сборок задвижек (2гр.сложности) | шт | 12 |
| 11.2 | Ремонт электрических схем электроприводов (в т.ч. магнитные пускатели, коробка конечных выключателей, электродвигатели) (2гр.сложности) | шт | 8 |
| 11.3 | Восстановление лакокрасочного покрытия шкафов сборок задвижек | м2 | 12 |

- Требования к производству и качеству работ:

-  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

-  СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов. (ГГТН №98 от 31.12.1999г)

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- ОСТ 34-38-445-87 «Система тех. обслуживания и ремонта оборудования электростанции»;

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 153-34.20.120-2003  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 	    (с изменениями на 20.06.2003г) Минэнерго РФ

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. (ПТЭ) Утвержденных Минэнерго России №229 от 19.06.2003г.

Зарегистрированных Минюстом России №4799 от 20.06.2003г.

- Электродвигатели напряжением до 1000В, мощностью от 0.1 до 10кВт. Общие

технические условия на капитальный ремонт. ТУ 34-38-20185-95

- РД 34.30.310 «Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин (Разраб. Южтехэнерго, МТИ. Срок действ. с 01.06.84г. – СПО ОРГРЭС,1991г.)»

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- опыт работы по ремонту данного вида оборудования не менее 5 лет;

- желательно иметь лицензии и сертификаты по ремонту энергетического оборудования ТЭЦ, действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество.

- обеспечить работников, выполняющих работы на объектах ОАО “ТГК-1” однотипной спецодеждой с названием и логотипом организации – подрядчика.

- подрядчик в результате выполнения ремонтных работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

  - Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных и прочих работ и услуг по ремонту основных фондов электростанций (дипломированные производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю, слесари по ремонту тепломеханического оборудования 4-6 разряда, слесари по ремонту электротехнического оборудования 4-6 разряда);

- иметь свидетельство о членстве в СРО;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объёктов);

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования (в том числе, оборудования цеха ТАИ), а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора конкурса;

- Организатор конкурса оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Запасные части и материалы:

3.1. Запасные части и материалы для выполнения заявляемых на конкурс объемов ремонтных работ поставляет Подрядчик:

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмаль серая | кг | 20 |
| 2 | Кисти | шт | 7 |
| 4 | Ветошь | кг | 20 |
| 5 | Растворитель | л | 15 |
| 6 | Электроды УОНИ 13/55 диам.3 | кг | 4 |
| 7 | Электроды УОНИ 13/55 диам.4 | кг | 4 |
| 8 | Регистратор многоканальный Ф1771-АД | шт | 3 |
| 9 | Диски отрезные | шт | 10 |

3.1.1. Запасные части и материалы, поставка которых поручена Подрядчику, на складе ТЭЦ-21 отсутствуют и в заявку на поставку ТМЦ для ремонта не включались.

3.1.2. В случае возникновения необходимости поставки для работ ТМЦ, не учтенных в техническом задании, их поставка осуществляется по дополнительному соглашению Сторон.

3.2.2. Запасные части и материалы для выполнения данных ремонтных работ, включенные ТЭЦ-21 в заявку на поставку ТМЦ ДЛиМТО:

| № п.п. | Номенклатурный номер | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 552040100900 | Манометр МП4-У от 0- 25 кгс/см2 | шт | 8,000 |
| 2 | 552040101100 | Манометр МП4-У от 0- 60 кгс/см2 | шт | 6,000 |
| 3 | 552390004050 | Измеритель-регулятор 2ТРМ1А-Щ1.ТС.Р кл. точн.05 | шт | 3,000 |
| 4 | 610000022450 | Кабель КУГВЭВ 7х0,5 | м | 120,000 |
| 5 | 611201040100 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 4х1.0 | м | 200,000 |
| 6 | 611201043100 | Контрольный кабель КВВГЭ нг 10х1.0 | м | 300,000 |