Приложение № 1

к Поручению на закупку

Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по калибровке измерительных каналов системы термовиброконтроля подшипников на бл. №1,2,3

(номер закупки по ГКПЗ 1121/2.17-2082)

- Общие требования.

- Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., д. Новое Девяткино, Северная теплоэлектроцентраль филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», ЦТАИ.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Тел. 901-50-85; начальник цеха – Сизов Александр Александрович

- Требования к срокам выполнения работ:

Начало                апрель          2011 г.

Окончание         декабрь          2011 г.

3.   Планируемая (предельная) стоимость:  не объявляется,

- ценовая характеристика стоимости работ должна определяться на основе системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»

- Требования к выполнению работ.

- Требования к выполнению работ.

1.1. Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

1.2. Определение наличия и технического состояния системы термовиброконтроля.

1.3. Калибровка измерительных каналов

1.4. Составление протокола калибровки.

1.5. Анализ результатов калибровки, выявление каналов, не прошедших калибровку.

1.6. Выдача рекомендаций по восстановлению метрологических характеристик измерительных каналов.

Цель работ: Выполнить калибровку измерительных каналов. Восстановить метрологические характеристики каналов, не прошедших калибровку.

| Технические характеристики объекта работ. |  |
| --- | --- |
| Канал измерения вибрации и температуры |  |
| Завод изготовитель | ЗАО «СИЭЛ» СПб |
| Монтажная организация: | ЗАО «СИЭЛ» СПб |
| Количество каналов измерения вибрации | Блок №1 - 82шт. Блок №2 - 46шт. Блок №3 - 46шт. Итого: 174шт. |
| Количество каналов измерения температуры | Блок №1 - 80шт. Блок №2 - 47шт. Блок №3 - 47шт. Итого: 174шт. |

- Особые условия.

Выполнение требований:

  - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей  2003г.

  - Указание Главного инженера ТГК-1 №3-БВ от 11.03.2010г. О периодичности  калибровки средств измерений, эксплуатируемых на предприятиях ОАО «ТГК-1»

2.3. СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

2.4. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

2.5. СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

2.6. РД 153.34.1-35.127-2002 Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций.

Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество персонала, имеющего право выполнения специальных работ и оформление исполнительной документации.

Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3. Требования к подрядной организации:

3.1. Общие требования:

- Иметь лицензии и сертификаты на право калибровки  действующие на территории Российской Федерации, необходимые для выполнения работ на весь срок действия договора;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых приборов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их класс точности.

3.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ и услуг по калибровке виброаппаратуры.

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности

- иметь все необходимые для испытания инструменты и специальные приспособления;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ:

- работники подрядчика (поставщика) должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик (поставщик) должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной договором;

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

Примечание: Перечисленные требования могут быть изменены в зависимости от специфики заявляемых  работ.