ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

по «Ограждению градирни № 4 с системой дистанционного контроля доступа»

(наименование закупки)

(номер закупки по ГКПЗ 1121/4.20-2357)

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| ОКВЭД | 40.10.41 |
| --- | --- |
| ОКДП | 2811841 |

I. Общие требования.

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Обл. Ленинградская, п. Ново-Девяткино, Северная теплоэлектроцентраль. (ТЭЦ-21), филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

Ответственные за составление технического задания:

главный специалист по гражданской защите: Чистяков В.В. (812) 901-50-10

начальник ОППР: Некрасов И.Ю., рабочий телефон (812) 901-50-27

1.2 Период действия закупки:

Начало                   сентябрь 2014 г.

Окончание           декабрь 2014 г.

Стоимость закупки  2000 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость проектных работ (ПР),– 40,0 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость строительно-монтажных работ (СМР) – 1100 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемых материалов – 560 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость поставляемого оборудования – 300 тыс. руб. без учёта НДС;

Стоимость оборудования, материалов и СМР может быть уточнена по результатам выполненного проекта.

1-й квартал -     00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал -    00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал - 1400 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал -   600 тыс. руб. без учета НДС;

2. Требования к сметно-договорной документации.

Стоимость работ определяется:

- сметой на ПР, составленной участником конкурентных процедур на основании требований системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1» в соответствии с действующим приказом ОАО «ТГК-1» «О порядке формирования стоимости работ…» Приложение сметной документации к оферте/коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

- укрупнённым или сметным расчётом цены предмета договора в части стоимости поставляемого оборудования, строительно монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР). Приложение сметы на ПР и укрупнённого расчёта (сметного расчёта) цены к оферте/ коммерческому предложению участника конкурентной процедуры обязательно.

Окончательная стоимость оборудования, СМР и ПНР уточняется на основании разработанной подрядчиком проектной документации и составленной в соответствии с ней сметой. Данная смета является неотемлемой частью договора и согласовыается сторонами в дополнительном соглашении к договору.

Выбор приоритетного нормативного документа для формирования стоимости работ необходимо осуществлять в порядке, предусмотренном «Методическими рекомендациями…», утвержденными вышеуказанным приказом.

3.Требования к выполнению работ.

3.1. Цель работы: Создание комплекса инженерно-технических средств физической защиты градирни №4 (круговая защита на расстоянии 15-20 метров от градирни), для исключения несанкционированного проникновения людей на территорию градирни №4.

3.2. Описание и основные технические характеристики градирни:

Градирня №4 является объектом незавершенного капитального строительства и расположена рядом с территорией ТЭЦ-21. Подъезд к градирни №4 осуществляется по грунтовой дороги от дороги №1. Для предотвращения несанкционированного доступа к градирни №4 необходимо создание комплекса инженерно-технических средств физической защиты: ограждение и видеонаблюдения по периметру территории градирни №4, установка поста охраны (модуль охраны) для круглосуточного дежурства (с установкой необходимого оборудования для удаленного наблюдения)  в районе градирни № 4.

Также при организации поста охраны градирни №4, необходимо демонтировать козловой кран КСК-32 с перевозкой на территорию ТЭЦ.

4. УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ

Ограждение градирни № 4 с системой дистанционного наблюдения

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проектные работы. (сентябрь) |  |  |
| 1. | Разработка проекта направленного на исключение проникновения людей на территорию градирни. Проект ограждения градирни с устройством опор для установки видеокамер. Видеокамеры уличного исполнения, влагозащищённые. Видеорегистратор установить в помещении локального поста охраны градирни № 4. ППР на демонтаж козлового крана КСК-32 с перевозкой на территорию ТЭЦ. Разработка сметной документации. | К-т | 1 |
|  | СМР (октябрь-декабрь) |  |  |
| 2 | Создание комплекса инженерно-технических средств физической защиты градирни №4, с обустройством ограждения ее территории. Демонтаж козлового крана КСК-32 с перевозкой деталей на территорию ТЭЦ. |  | По проекту |

За 20 дней до начала работ подрядчик обязан предоставить заказчику на согласование график работ.

График должен быть составлен в формате MSP-диаграммы с использованием программы управления проектами Microsoft Project или по согласованию с заказчиком в другом формате.

5. Требования к подрядчику и к организации производства работ.

5.1. Требования к организации производства работ и их качеству:

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153-34.03.204 «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда»

5.2. Требования к составу и содержанию сдаточной документации

1. ППР на демонтаж крана козлового.

2. Акт приёмки видеонаблюдения.

3  Акт приёмки и обустройства караульной будки.

4. Акт приёмки ограждения градирни.

5.3. Требования к подрядной организации:

5.3.1. Общие требования:

# -    опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

# -  обязательное наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации;

# - обеспечить соответствие сметной документации требованиям ценовой политики
ОАО «ТГК-1»;

# -    работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием;

# -  подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ (системы экологического менеджмента)
ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим техническим заданием.

5.3.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, и прочих работ.

- наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (раздел 2:п.3; п.13; раздел 3: п. 10.1, 23.1, 33.1.11 в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 года №624)

- иметь успешный опыт в реализации договоров на выполнение аналогичных объёмов работ;    - желательно иметь опыт выполнения работ (оказания услуг) на объектах ОАО «ТГК-1»;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами;

- знать технологию строительно-монтажных работ и особенности демонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь все необходимые для выполнения строительно-монтажных работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство необходимых лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением при необходимости специального автотранспорта

- организовать своевременное оформление и ведение документации в соответствии разделом 5.4. технического задания;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

- предоставлять сметно-договорную документацию в бумажном (в 2-х экз.) и в электронном виде в формате Excel, а также в формате сметных программ A0 или Гранд-Смета.

# 5.4 Порядок сдачи-приемки выполненных работ и оформления документации.

# Приемка выполненных работ производится комиссией, назначаемой заказчиком.

# Подрядчик обязан обеспечить своевременную сдачу выполненных работ комиссии заказчика.

# Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ,

# Подрядчик обязан организовать своевременное в течение 10 календарных дней с момента завершения работ (этапа работ) оформление и предоставление заказчику документации комплект проектной документации – проект.

- график работ (см. раздел 4 технического задания);

- проект производства работ (ППР);

- акты приемки скрытых работ;

- акты о приемке после испытаний смонтированного оборудования, схем и систем;

- акты о приемке выполненных работ (форма КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- документы, подтверждающие согласование ПР

- разработанные инструкции по эксплуатации,

Документы должны быть подписаны: заказчиком, подрядчиком

5.5. Требования к генеральному подрядчику при привлечении субподрядчиков:

# Генеральный подрядчик обязан включить в свою заявку на участие в конкурентной процедуре подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает привлечь для выполнения работ. Генеральный подрядчик обязан прикладывать к своей заявке письменное согласие субподрядчиков на выполнение планируемых ими работ.

# Генеральный подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации, причём субподрядчик должен прикладывать такой же пакет документов, как и генеральный подрядчик.

# Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных субподрядчиков.

Генеральный подрядчик обязан координировать работу всех субподрядчиков, проверять качество работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями и объемы выполняемых ими работ и действовать исключительно в интересах заказчика.

Генеральный подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение субподрядчиками недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

При планирующемся привлечении для выполнения работ нескольких субподрядчиков (поставщиков), генеральный подрядчик должен предусмотреть и организовать их взаимодействие в процессе выполнения ремонтных работ с учётом сроков их исполнения.

6. Оборудование и материалы, поставляются подрядчиком в соответствии с проектом.

Подрядная организация обязана обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов (декларации о подтверждении соответствия), удостоверяющих их качество.

7. Для выполнения работ подрядчиком заказчик обеспечивает:

- допуск персонала подрядчика на рабочие места в течение всего срока выполнения строительно-монтажных работ;