## Лист1
Приложение1
к техническому заданию № 50 ИП
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
Номер по ГКПЗ: 1121/4.7-3717
Номер по ИП: 13-1258
Наименование по ГКПЗ: Замена главного паропровода блока ст. №1 (поставка арматуры)
Плательщик: Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 1", 198188, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б, ИНН 7841312071, КПП 470332001, р/с 40702810309000000005, в ОАО "АБ"Россия" г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030861, к/с 30101810800000000861
Грузополучатель: ТЭЦ-21 филиала "Невский" ОАО "ТГК-1", 188661, РОССИЯ, Ленинградская область, Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино. ИНН 7841312071, КПП 470332001
Адрес доставки: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала "Невский" ОАО "ТГК-"
Срок поставки: январь 2014 года - март 2014 года
№ п/п | Наименование | ГОСТ Р,ТУ,№ чертежа, опросного листа | Ед.изм. | Кол-во
1 | Клапан дроссельный Ду100 Ру13,7Мпа 1087-100-ЭД под приварку с электроприводом AUMA, схема подключения ТР 102/211 | ОЛ№683-01.01.001-ТХ.ОЛ2.001, ОЛ№683-01.01.001-ТХ.ОЛ2.002, ОЛ№683-01.01.001-ТХ.ОЛ2.003 | шт | 2
2 | Задвижка клиновая Ду300 Ру13,7Мпа 883-300-ЭД под приварку с электроприводом AUMA, схема подключения ТР 100/211 | ОЛ№683-01.01.001-ТХ.ОЛ2.004 | шт | 1
3 | Задвижка клиновая Ду100 Ру13,7Мпа 1123-100-ЭД под приварку с электроприводом AUMA, схема подключения ТР 100/211 | ОЛ№683-01.01.001-ТХ.ОЛ2.004 | шт | 2
4 | Клапан предохранительный Ду150/200 Ру13,7Мпа 392-175/95-0г под приварку |  | шт | 4
5 | Клапан импульсный Ду20 Ру13,7Мпа 586-20-ЭМ-02 под приварку |  | шт | 4
6 | Клапан дроссельный Ду50 Ру13,7Мпа 811-50-Рв под приварку с электроприводом AUMA, схема подключения ТР 102/211 | ОЛ№683-01.01.001-ТХ.ОЛ2.003 | шт | 4
7 | Клапан запорный Ду50 Ру13,7Мпа 1053-50-ЭД под приварку с электроприводом AUMA, схема подключения ТР 100/211 | ОЛ№683-01.01.001-ТХ.ОЛ2.004 | шт | 5
8 | Клапан запорный Ду20 Ру25,0Мпа 999-20-ЭД под приварку с электроприводом AUMA, схема подключения ТР 100/211 | ОЛ№683-01.01.001-ТХ.ОЛ2.004 | шт | 2
9 | Клапан дроссельный Ду20 Ру25,0Мпа 1031-20-0 под приварку, ручной |  | шт | 1
10 | Клапан запорный Ду20 Ру25,0Мпа 999-20-0 под приварку, ручной |  | шт | 11
11 | Клапан запорный Ру13,7Мпа 1053-50-0 Ду50 |  | шт | 2
| ИТОГО |  |  | 38