Приложение №. 1 к Поручению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ (услуг)

«Реконструкция фильтро-вентиляционной системы объекта №1433 Северной ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

ГКПЗ № 1121/5.24-2708

КОДЫ: ОКВЭД 29.23.9  ОКДП  4530011

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ:

Ленинградская область, Всеволожский район, д.  Новое-Девяткино ТЭЦ (21),  отдельно стоящий  объект №1433

Требования к срокам выполнения работ:

Начало	июнь 2013г.

Окончание	декабрь 2013г.

Стоимость: 590 тыс. рублей (без НДС).

В том числе:

- стоимость материалов 400 тыс.руб. без учета НДС.

В разделе «Стоимость» указывается отдельно ориентировочная (на дату составления технического задания) стоимость покупных запасных частей, комплектующих и материалов, планируемых к использованию подрядчиком для проведения работ (при условии, что необходимые материалы для выполнения ремонтных работ не заказывались и на предприятии отсутствуют).

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1".

П. Требования к выполнению работ.

1.Цель работы: Восстановление эксплуатационного ресурса фильтро-вентиляционной системы

2.В разделе «Требования к выполнению работ» при составлении ведомости объемов работ:

- руководствоваться «Перечнем групп основных производственных фондов»;

- указывать номенклатуру и регламентируемый объем работ при ремонте

оборудования электростанций в соответствии с Приложением 4 СО 34.04.181-2003;

-	указывать полное наименование закупаемой продукции в соответствии с
технической документацией, обозначением или типом стандартных и
унифицированных объектов (зданий, сооружений, энергоустановок,
машиностроительных и приборостроительных изделий, запасных частей
технологического оборудования, комплектующих и т.д.);

-	для объектов и закупаемой продукции приводить:
а) ссылки на техническую документацию,

в) основные технические характеристики.

При применении сокращений в наименовании объектов и закупаемой продукции в обязательном порядке приводить в примечаниях к техническому заданию расшифровку.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по реконструкции фильтро-вентиляционной системы объекта №1433 Северной ТЭЦ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование защитного сооружения объёмом свыше 3000 куб. м. | шт. | 1 |
| 2. | Составление проектно-сметной документации | экз. | 1 |
| 3. | Техническое обслуживание гермодверей с механизмом задраивания | шт | 5 |
| 4. | Реконструкция гермоставней с клиновидными затворами | шт. | 2 |
| 5. | Реконструкция противовзрывного устройства (МЗС) | шт. | 2 |
| 6. | Обслуживание противовзрывного устройства (УЗС-8) | шт. | 2 |
| 7. | Обслуживание клапана герметического (ГК-2-100) | шт. | 14 |
| 8. | Обслуживание клапана герметического (КГ) | шт. | 9 |
| 9. | Реконструкция промышленного вентилятора (ЭРВ-49) | шт. | 7 |
| 10. | Обслуживание клапана герметичного с механическим редуктором (КГ) | шт | 3 |
| 11. | Очистка противопыльного фильтра (ФЯР) | шт. | 1 |
| 12. | Реконструкция фильтровентиляционной установки | шт. | 2 |
| 13. | Замена фильтров ФП-200 | шт. | 6 |
| 14. | Нанесение маркировки на ед. оборудования | шт. | 20 |
| 15. | Наладка и регулировка средств герметизации защитного сооружения (ЗС ГО) | компл.мер | 1 |
| 16. | Регулировка эксплуатационного подпора | компл.мер | 1 |
| 17. | Испытание помещения на герметичность более 3000 куб. м. | компл.мер | 1 |
| 18. | Составление технической документации | экз. | 1 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации на ремонт оборудования ТЭС.

1.	Выполнение требований:

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. - «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

- CO 34.04.181 -2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей.

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

- СНиП II-11-77*

- Правила эксплуатации ЗС ГО в ред. Приказа МЧС РФ от 09.08.2010 N 377

- Порядок содержания защитных сооружений гражданской обороны в мирное время Приказ МЧС РФ от 21 июля 2005 г. N 575

- СНИП 2.01.51.90  «Нормы проектирования ИТМ ГО»

2. Требования к подрядной организации:

- Подрядчик в результате выполнения работ обязан обеспечить восстановление нормативных эксплуатационных характеристик оборудования в соответствии с требованиями НТД.

2.1. Общие требования к подрядной организации:

- опыт работы по ремонту энергооборудования и систем вентиляции не менее 5 лет;

- опыт общестроительных работ не менее 3-х лет;

- доскональное знание особенностей проводимых работ по обслуживанию и ремонту систем вентиляции и жизнеобеспечения ЗС, всех КИП, расположенных в ЗС,
проведение визуальных и инструментальных проверок в сроки, указанные в
«Инструкции по обслуживанию и эксплуатации ЗС».

наличие Свидетельства о членстве в СРО с допусками на виды работ (Виды работ по Перечню утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 N 624

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 15.4. Устройство и демонтаж системы        вентиляции и кондиционирования воздуха. 20.1. Устройство сетей электроснабжения  напряжением   до 1 кВ включительно.

-  обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- работники подрядчика должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», подрядчик должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- подрядчик обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность подрядчика связана со значимыми экологическими аспектами. Например: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, других отходов I-IV классов опасности, а также других значимых экологических аспектов);

- подрядчик обязан соблюдать правила безопасности при обслуживании сооружений, оборудования энергоснабжающих организаций -РД 153-34.0-03.205-2001

- подрядчик обязан соблюдать правила организации, технологического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей. СО 34.04.181-2003

- подрядчик несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

- акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований

2.2. Специальные требования:

- желательно иметь в регионе расположения ТЭЦ производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных ремонтных работ;

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления проектных, строительных, монтажных, специальных, ремонтных,

- пуско-наладочных работ, поставки оборудования и прочих работ и услуг по ремонту персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ, а также руководители и специалисты должны быть, аттестованы в области промышленной безопасности, энергетической безопасности и по другим областям надзора, в соответствии с выполняемыми работами;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

- у персонала, осуществляющего ремонт электротехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- исключить применение асбестсодержащих материалов при проведении работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования электростанций;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию ремонта и особенности ремонтируемого оборудования;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

-   иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ.

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для ремонта инструменты и специальные приспособления;

- иметь возможность выполнения работ по ремонту в заводских условиях;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение ремонтных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты ремонта; вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление при необходимости ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь свидетельство на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в свою заявку подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям, изложенным в закупочной документации;

- Заказчик оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

3. Запасные части и материалы:

Запасные части и материалы, для выполнения заявляемых объемов ремонтных работ, поставляются подрядчиком. Комплектующие и материалы для выполнения сверхтиповых и специальных работ поставляются подрядчиком, если это

указано в соответствующем разделе технического задания, а также указаны объемы 'поставки. Вспомогательные (расходные) материалы для выполнения заявляемых объемов работ, а также запасные части и материалы, требующиеся дополнительно по результатам дефектации, могут быть поставлены подрядчиком по согласованию с заказчиком.