Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ по

подготовке к поверке и поверка виброизмерительных каналов ТГ бл. № 2,3,4,5 ТЭЦ-21 филиала «Невский ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/6.40-1921)

1 Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Новое Девяткино, Северная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-21) филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», ЦТАИ.

Контактный телефон ответственного лица составившего техническое задание:

Начальник цеха – Сизов Александр Александрович, тел. 901-50-85.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:               апрель          2012 г.

Окончание:         декабрь        2012 г.

Расчетная (максимальная) цена закупки (без учета НДС): 500 000,00 руб., в т.ч.:

1-й квартал – 	0,00		руб. без учета НДС;

2-й квартал – 	120 000,00	руб. без учета НДС;

3-й квартал – 250 000,00	руб. без учета НДС;

4-й квартал – 	130 000,00	руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости работ должна определяться на основе системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II Требования к выполнению работ.

- Требования к выполнению работ.

1.1  Ознакомление с запросом заказчика, составление сметно-договорной документации.

1.2  Определение наличия и технического состояния комплекта аппаратуры контроля вибрации.

1.3  Техническое обслуживание, подготовка к поверке комплекта аппаратуры контроля вибрации.

1.4  Поверка измерительных каналов.

1.5  Выдача свидетельства о поверке и протокола поверки измерительных каналов.

Цель работ: Выполнить поверку измерительных каналов вибрации подшипников турбогенераторов.

| Технические характеристики объекта работ. Таблица 1 |  |
| --- | --- |
| Состав измерительного канала | - вибропреобразователь МВ-43-5Г/2,0; - усилитель согласующий СИЭЛ 1653-020; - блок контрольно-измерительный 1603 в комплекте с кабелем. |
| Количество измерительных каналов | Блок №2 - 30 каналов Блок №3 - 30 каналов Блок №4 - 30 каналов Блок №5 - 30 каналов |
| Завод изготовитель | ЗАО «Вибро-прибор», г. С-Пб |
| Монтажная организация | ЗАО «СИЭЛ», г. С-Пб |

- Особые условия.

Выполнение требований:

2.1 ПР 50.2.006-94 ГСИ . Порядок проведения поверки средств измерений.

2.2 СО 153-34.20.501-2003  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей  Российской Федерации.

2.3  СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.

2.4  СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

2.5 СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163.

Исполнитель обязан обеспечить необходимое количество персонала, имеющего право выполнения специальных работ и оформление исполнительной документации.

Обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

3. Требования к подрядной организации:

3.1 Общие требования:

- Все рабочие эталоны, применяемые при проведении подготовки комплекта аппаратуры контроля вибрации и измерительных каналов к поверке, должны иметь действующие свидетельства о поверке;

- наличие свидетельства о членстве в СРО не требуется;

-	опыт работы по наладке и техническому обслуживанию объектов энергопредприятий не менее 5 лет;

-	обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы цено-образования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

-	работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен  принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

-	Исполнитель обязан соблюдать требования СЭМ ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность Исполнителя связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

-	Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации и СЭМ ОАО «ТГК-1»;

-	акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения подрядчиком указанных выше требований.

3.2. Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления технического обслуживания и подготовки к поверке комплекта аппаратуры контроля вибрации и измерительных каналов;

- иметь рабочие эталоны, применяемые при проведении подготовки комплекта аппаратуры контроля вибрации и измерительных каналов к поверке

-	желательно иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных работ;

-	персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

-	иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

-	организовать своевременное оформление исполнительной документации;

-	желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

-	обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным календарным планом работ;

-	обязательное наличие однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации.