ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«Техобслуживание и поверка лабораторных приборов»

(номер закупки по ГКПЗ 1121/6.40-2568)

ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»

ОКВЭД – 71.12.62

ОКПД   – 71.12.40.120

- Общие требования.

1.1. Требования к месту оказания услуг:

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Ново-Девяткино, ТЭЦ-21 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1».

1.2. Ответственные за составление технического задания:

Должность, ФИО, контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник Химической лаборатории – Полищук Ольга Геннадьевна, тел. 901-50-87,

Начальник ПТО - Тривус Арсений Львович; тел. 901-50-65.

1.3. Период выполнения услуг:

Начало:                май      2016 г.

Окончание:          декабрь	2016 г.

1.4 Расчетная (максимальная) цена закупки - 195 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

1-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

2-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

3-й квартал – 195,00 тыс. руб. без учета НДС;

4-й квартал – 0,00 тыс. руб. без учета НДС;

Ценовая характеристика стоимости Услуг должна определяться в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к оказанию Услуг.

2.1. Цель услуг: Выполнить техническое обслуживание и поверку приборов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.2. Порядок выполнения услуг:

- Ознакомление с запросом Заказчика, составление сметно-договорной документации.

- Организация выезда специалиста(-ов) по техобслуживанию приборов к Заказчику, по заявке Заказчика.

- Определение технического состояния и предповерочная подготовка приборов.

- Организация поверки приборов.

- Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов в течение всего срока действия договора (при выявлении неисправности прибора).

2.3. Перечень приборов

| Наименование приборов | Количество, шт. |
| --- | --- |
| КФК-3 | 3 |
| КФК-2 | 4 |
| ПАЖ-1 | 1 |
| АТОН-101МП | 1 |
| ПЭ-5300ВИ | 2 |
| ААС Квант-2А | 1 |
| Флюорат-02 | 2 |

По окончанию услуг:

-  Выдача актов оказанных услуг;

-  Выдача свидетельств (сертификатов) о поверке СИ или паспортов с отметкой о поверке.

3. Требования к Исполнителю.

3.1 Общие требования:

- Все рабочие эталоны, применяемые при проведении предповерочной подготовки и технического обслуживания, должны иметь действующие свидетельства о поверке;

- Наличие свидетельства о членстве в СРО не требуется;

- Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации на право поверки средств измерений, выданных федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии или федеральной службой по аккредитации, на весь срок действия договора;

- Опыт работы по техническому обслуживанию, поверке средств измерений должен быть не менее 3-х лет;

- Исполнитель должен быть готов заключить Договор по форме, принятой у Заказчика;

- Обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- Работники Исполнителя должны быть ознакомлены с Экологической политикой ОАО «ТГК-1», Исполнитель должен принимать необходимые меры по соблюдению обязательств этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором;

- Исполнитель обязан соблюдать требования ОАО «ТГК-1» по управлению значимыми экологическими аспектами в рамках деятельности, определенной настоящим договором (пункт включается в договор в случае, если деятельность Исполнителя связана со значимыми экологическими аспектами: образование, сбор, вывоз и размещение строительно-промышленных отходов, а также других отходов I-IV классов опасности);

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

3.2. Специальные требования:

- Располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления технического обслуживания и поверки средств измерений;

- Обеспечить соответствие применяемых приборов требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их класс точности;

- Иметь в регионе расположения ЭС производственно-техническую базу, обеспечивающую возможность выполнения заявленных услуг;

- Осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество услуг и выполнение гарантийных обязательств;

- Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для оказания услуг, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время оказания услуг. Исполнитель должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при оказании услуг;

- Самостоятельно выполнять транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы;

- Организовать своевременное оформление исполнительной документации;

- Желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO.